
附件4
	瓶装液化石油气企业安全管理自查情况表

	序号
	类别
	主要内容
	具体情况
	备注

	1
	基本情况
	供应用户        户，其中工商业用户        户

储气能力        吨，上年度销气量        吨

现有职工        人
	/
	

	2
	证照制度
	取得有效的燃气经营许可证
	是 □
	否 □
	

	3
	
	取得有效的充装许可证
	是 □
	否 □
	

	4
	
	企业主要负责人、安全生产管理人员经专业培训并考核合格
	是 □
	否 □
	

	5
	
	送气服务人员经培训考核并持证上岗
	是 □
	否 □
	

	6
	
	制定安全管理制度、安全操作规程、应急预案等
（没有与实际不符、模板化、照抄照搬等情况）
	是 □
	否 □
	

	7
	
	不允许用户自提购气
	是 □
	否 □
	

	8
	
	送气服务人员纳入企业职工管理
	是 □
	否 □
	

	9
	用户服务
	与用户签订供用气合同
	是 □
	否 □
	

	10
	
	（若前项为是，请续填此项）
供用气合同载明使用安全的重要事项内容
	是 □
	否 □
	

	11
	
	定期对用户用气场所进行检查，建立用户台账
	是 □
	否 □
	

	12
	
	销售点售气时对气瓶进行检漏，宣传安全用气
	是 □
	否 □
	

	13
	生产管理
	场站设施符合安全规定，储罐满足间距要求
	是 □
	否 □
	

	14
	
	气瓶按规定进行周期检定，不超过规定使用期限
	是 □
	否 □
	

	15
	
	采取措施加强气质管理
（保证售出气体具有可以察觉的臭味）
	是 □
	否 □
	

	16
	
其他重要安全问题：

	 
企业负责人（签字）：
 
       企业（盖章）
                                     
                  
                 年      月     日
 






