
附件5
	管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

	户内燃气设施检查项目
	燃气管道检查
	燃气管道有无腐蚀：有□  无□

	
	灶具检查
	灶具类型：自然通风□； 中压鼓风□；灶具配件是否老化或漏气   是□；否□；

	
	
	灶具是否有问题（气道受阻、打不着火、红火等现象）  是□； 否□；

	
	
	是否有熄火保护装置   有□； 无□；

	
	
	连接方式：不锈钢波纹管□；胶管□；镀锌管□；铝塑管□；其它□

	
	
	胶管状况：良好□；  漏气□；  过长□；  老化□； 胶管管夹□:  有□  无□

	
	热水器/蒸发器检查
	型式：直排式□；强排式□；普通烟道式□；平衡式□；是否燃气专用阀：是□ 否□

	
	
	安装位置：厨房□；客厅□；卫生间□；其它：

	
	
	连接方式：不锈钢波纹管□；  铝塑管□；  胶管□；  镀锌管□；其它：

	
	
	胶管状况：良好□；漏气□；过长□；老化□； 胶管管夹： 有口  无口

	
	
	烟道是否出户：是□； 否□；

	
	用气场所
	地上通风□；地上密闭空间□；半地下室□；在公共用餐区域□；其它：

	
	
	是否已安装燃气泄漏报警器  是□  否□；燃气泄漏报警器有无3C认证 有□ 无□；燃气泄漏报警器有无每年检定 有□ 无□；

	
	
	是否有自动切断阀门  有□  无□；燃气报警是否与自动切断阀门联锁 是□ 否□；

	
	安全管理
	是否有安全管理制度：有□；   无□     人员是否经过培训：有□；  无□

	
	应急处置
	是否了解并掌握应急处置措施：  有□；  无□

	
	用气安全宣传
	是否已进行用气安全宣传 ：        是□； 否□；

	燃气设施存在问题需要整改的事项如下:

	检查类别
	全隐患内容
	安全整改建议

	燃气泄漏报警装置
	口未安装报警器  口燃气报警器无3C认证
	□应安装报警器 □更换超期设备

	
	 □超期使用     口到期未标定
	口更换报警器   口送检测机构标定

	燃气表
	口故障异常  口异响  口卡死  口超流量
	口需维修处理 □更换匹配的流量燃气表

	燃气管道
	口管道锈蚀  口包封  口安全间距不足
	口除锈防腐并关注管线锈蚀度  □维修更换燃气管 口恢复管线原状 
□移开杂物或电源线 □加支架固定

	
	口搭挂杂物、接触电源线 口安全间距不足  口接口暗埋
	

	燃具连接管
	口使用软管  口老化、油污
	口更换金属波纹管

	
	□超长      口破损
	

	阀门
	口启闭不灵  口无手柄  口锈蚀
	口维修保养或更换 口安装手柄

	
	
	口除锈防腐并关注阀门锈蚀度

	燃气炉具
	口炉具超期  □无熄火保护装置
	口更换新的炉具   口加装熄火保护装置或更换新的炉具

	私自改动
	口私自改管  □私接设备、三通  口私装计量表
	口恢复原状   □联系燃气公司加装三通

	多种燃料混用
	□生物质颗粒口燃油口煤口瓶装气液化气□其他
	口停用除天然气外的燃气

	用气环境
	口通风不畅  □高温 口热辐射
	□加装通风设施     口清理可燃物

	
	口密闭空间 口临近可燃物
	□加装隔断远离高温 口按规范进行燃气管道线路改造

	漏气
	口燃气管锈穿漏气   □胶管/或其他管漏气
	

	
	口热水器/锅炉漏气  口灶具漏气
	

	其他隐患
	

	
	
	

	安全提示：漏气未处理严禁使用。漏气处置三步，关闭阀门、开门（窗）通风、室外电话报修（警），注意如发生泄漏情况严重请立即疏散人群，远离泄漏区域。
单位负责人：           
安全检查人员：             
检查日期：       年        月  






