
附件6
瓶装燃气非居民用户燃气设施安全自查表
	户内燃气设施检查项目
	配件检査
	调压器
	低压可调式  □；     中压式（红色）  □；  5A式  □

	
	
	
	调压器是否漏气或安装正确  是□  否□；  调压阀是否与燃气具配套  是□  否□

	
	
	连接管
	软管购置时间
    年；状况：老化□； 开裂□；  软管长度
米；

连接胶管是否穿墙、门窗、顶棚、地面   是□；   否□；

	
	钢瓶检查
	钢瓶与灶具距离是否大于0.5米  是□；否□；每天用完气，钢瓶角阀是否关闭  是□； 否□；

	
	
	钢瓶是否摆放在密闭橱柜中 是□；否□；钢瓶角阀开关是否方便 是□；否□；
钢瓶规格：50kg
   只；15kg
   只；12kg
   只；5kg
  只；

	
	
	存储情况：是否有单独储气间 是□；否□ ；通风情况  良好□；差□； 

报警器  有□；无□;

	
	灶具检查
	灶具类型：自然通风□； 中压鼓风□；灶具配件是否老化或漏气   是□；否□；

灶具是否有问题（气道受阻、打不着火、红火等现象）  是□； 否□；是否有熄火保护装置   有□； 无□；

	
	
	连接方式：不锈钢波纹管□；胶管□；镀锌管□；铝塑管□；其它□
胶管状况：良好□；  漏气□；  过长□；  老化□；
胶管管夹□:  有□  无□

	
	热水器
	型式：直排式□；强排式□；普通烟道式□；平衡式□；是否燃气专用阀：是□ 否□

	
	
	安装位置：厨房□；客厅□；卫生间□；其它：

	
	
	连接方式：不锈钢波纹管□；  铝塑管□；  胶管□；  镀锌管□；其它：

胶管状况：良好□；漏气□；过长□；老化□；
胶管管夹： 有口  无口
烟道是否出户：是□； 否□；

	
	用气场所
	地上通风□；地上密闭空间□；半地下室□；在公共用餐区域□；其它：

是否已安装燃气泄漏报警器  是□  否□；燃气泄漏报警器有无3C认证 有□ 无□；液化石油气泄漏报警器安装高度不大于0.3米  是□  否□
是否有自动切断阀门  有□  无□；燃气报警是否与自动切断阀门联锁 是□ 否□；

	
	安全管理
	是否有安全管理制度：有□；无□   人员是否经过培训：有□；无□

	
	应急处置
	是否了解并掌握应急处置措施：  有□；  无□

	
	用气安全宣传
	是否已进行用气安全宣传 是□； 否□；

	燃气设施存在问题需要整改的事项如下

	类别
	安全隐患内容
	需整改√
	安全整改建议
	类别
	安全隐患内容
	需整改√
	安全整改建议

	软管
	老化/超期使用/油污
	
	软管更换为硬管
	钢瓶存放
	不具备通风条件
	
	移出钢瓶并更换存瓶位置

	
	
	
	
	
	摆放位置不当
	
	须直立使用

	
	过长（超过2米）
	
	
	
	超储（总重量超100KG）
	
	应设置专用气瓶间或减少至小于100KG储存量以下

	
	过短（小于1米）
	
	
	
	钢瓶上有异物
	
	不能摆放异物

	
	暗设
	
	
	
	离火源太近
	
	远离火源

	
	穿墙
	
	改硬管连接
	灶具
	超过8年
	
	更换灶具

	
	无管夹
	
	安装管夹
	
	无熄火保护装置
	
	请企业或厂家维修

	热水器
	超过8年
	
	更换热水器
	漏气
	钢瓶
	
	立即停止使用，请厂家或供气单位维修。

	
	存在燃烧问题
	
	请厂家维修
	
	调压阀
	
	

	调压阀
	超期或损坏
	
	更换
	
	胶管/或其它管
	
	

	
	产品不合格
	
	更换
	
	灶具
	
	

	
	安装不当
	
	重新安装
	
	热水器/锅炉
	
	

	燃气泄漏报警器
	未安装报警器
	
	应安装报警器
	
	报警器安装位置
	
	高度距离需宜为0.3米，距离泄漏源1～4米

	
	燃气报警器无3C认证
	
	更换报警器
	
	
	
	

	用气场所
	地上密闭空间、半地下室、地下室
	
	禁止在此场所用瓶装液化石油气
	
	公共用餐区域、大中型商店厨房
	
	禁止在此场所用瓶装燃气


安全提示：漏气未处理严禁使用。漏气处置三步，关闭阀门、开门（窗）通风、室外电话报修（警），注意如发生泄漏情况严重请立即疏散人群，远离泄漏区域。

单位负责人：           

安全检查人员：             

检查日期：       年        月     




