钦北区水网建设规划

# （送审稿）

2 0 2 4年 8 月

| 核 定： | 张丹庆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查： | 祁 进 | 王亚平 | 刘志才 |
|  | 刘志云 | 俞立红 | 郝连安 |
|  | 颜剑波 |  |  |
| 校 核： | 程发顺 | 梁 骏 | 尹 尧 |
|  | 余 豪 | 陈玺如 | 冯 磊 |
|  | 李 璜 |  |  |
| 编 写： | 李元昊 | 杨 朝 | 邓集慧 |
|  | 梅 涛 | 欧阳潮波 | 杜森磊 |
|  | 莫昌龙 | 程斯姝 |  |

# 前  言

钦北区位于广西壮族自治区南端、钦州市西北部，南极北部湾北畔、北通首府南宁，地处广西北部湾经济区中心，扼大西南出海通道之要冲，相挽东盟十一国，北联大西南，东融大湾区，是南北钦防一体化重要枢纽，是西南地区出海的关键地段，是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口，是广西北部湾经济区的海陆交通枢纽。钦北区地势低平、土壤肥沃，是广西重要的商品粮蔗基地，是自治区级全域旅游示范区，是岭南文化主要传承地，素有“中国黑叶荔之乡”、“中国果园鸡之乡”的美誉。

钦北区水网是广西壮族自治区级、钦州市级水网的重要组成部分，其中贯穿钦北全境的钦江是广西水网“两横八纵、六河连通”主骨架中的“八纵”之一，也是钦州水网“江海通达、五江两带”主骨架中的“五江”之一。钦北区是承接钦州市级水网的重要一环，是国家、自治区水网重点工程环北部湾广西水资源配置工程（以下简称“环北广西工程”）的重要节点，是平陆运河工程的重要纽带。近年来，钦北区政府高度重视水利建设工作，在治水护水兴水上取得了显著成绩，建成了一批水利工程，初步形成了防洪、排涝、供水、灌溉等综合利用的水利工程体系，对保障防洪安全、抵御水旱灾害、合理配置水资源和维护良好生态环境发挥了重要作用，水网建设基础良好。

2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确要求有序推进省市县水网协同融合，推进水利基础设施建设，打通防洪排涝和水资源调配“最后一公里”。2023年7月、9月，广西水利厅印发《关于加快推进市、县级水网建设的指导意见》和《关于开展市、县级水网先导区申报工作的通知》，部署开展市、县级水网规划编制和先导区申报。2024年4月，水利部办公厅以“办规计〔2024〕45号”文印发通知启动开展第三批省级水网先导区、第二批市级和县级水网先导区建设工作。广西是国家首批省级水网先导区，环北广西工程、平陆运河工程的加快建设，为钦北区水网建设奠定了重要基础。

当前，粤港澳大湾区与北部湾城市群联动发展、北钦防一体化等一系列国家、自治区重大战略在钦北区叠加融合，钦北区水利发展面临新机遇新挑战。为落实国家、自治区关于水网建设工作部署，做好与国家水网区域网、广西水网、钦州水网的有效衔接，钦北区组织编制《钦北区水网建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》在全面分析钦北区水网建设本底条件和水网建设需求的基础上，合理确定钦北区水网建设目标，谋划提出“两江四河一带，百支五库多星”的水网总体布局。《规划》经审批后将成为钦北区现代水网体系建设的重要指导性文件。

目  录

第一章  建设现状与面临形势	1

第一节  水网建设基础	1

第二节  水网建设取得的成就	8

第三节  主要问题	12

第四节  面临形势	15

第二章  总体思路与目标任务	20

第一节  指导思想	20

第二节  基本原则	20

第三节  规划范围与水平年	22

第四节  规划目标	22

第五节  主要任务	25

第三章  水网总体格局	28

第一节  国土空间开发需求与保护格局	28

第二节  水网工程布局总体策略	34

第三节  钦北区水网总体格局	38

第四节  协同推进水网融合发展	40

第四章  筑牢防洪排涝网	45

第一节	防洪排涝标准	45

第二节  防洪减灾体系	46

第三节  增强洪水调蓄能力	47

第四节  提升河道行洪能力	48

第五节  提升城乡治涝能力	50

第六节  提升洪水风险防控能力	50

第五章  织密水资源配置网	54

第一节  提升节水水平	54

第二节  优化水资源配置	57

第三节  保障城镇及工业园供水安全	71

第四节  助力乡村振兴供水安全	74

第五节  加强应急保障	77

第六章  提升河湖生态网	79

第一节  完善水生态保护治理格局	79

第二节  水生态空间管理	80

第三节  保障重点河流生态流量	83

第四节  加强河湖生态保护治理	84

第五节  强化饮用水源地保护	85

第六节  加快水源涵养与水土保持	86

第七节  推进水景观水文化建设与保护	87

第七章  打造智慧水网	89

第一节  完善信息化基础设施	89

第二节  搭建全县数字底板	90

第三节  深化水网统一管理应用	90

第四节  构建网络安全和运维保障体系	92

第八章  现代管理体制机制	94

第一节  深化水网建设管理体制改革	94

第二节  创新“两手发力”资金筹措机制	95

第三节  健全水网良性运行机制	96

第四节  加快行业管理能力提升	98

第九章  环境影响评价	100

第一节  环境保护目标与制约因素识别	100

第二节  规划协调性分析	101

第三节  环境影响预测与评价	103

第四节  规划环境合理性和优化调整建议	105

第五节  环境影响减缓对策和措施	106

第六节  综合评价结论	107

第十章  重大工程	109

第十一章  投资匡算及实施安排	121

第一节  投资匡算	121

第二节  资金筹措	121

第三节  实施安排	122

第四节  实施效果	124

第十二章  保障措施	129

第一节  加强组织领导	129

第二节  强化项目管理	129

第三节  加强要素保障	130

第四节  加强科技引领	130

第五节  严格监督考核	131

附表

附表1  钦北区水网建设规划项目投资汇总表

附表2  钦北区水网建设规划项目表

附图

附图1  钦北区行政区划图

附图2  钦北区地形图

附图3  钦北区河流水系图

附图4  钦北区水库及灌区分布图

附图5  钦北区水网总体格局示意图

附图6  钦北区水资源配置工程布局示意图

附图7  钦北区防洪减灾工程布局示意图

附图8  钦北区水生态保护治理格局示意图

第一章  建设现状与面临形势

第一节  水网建设基础

（一）自然地理

区位优势明显，战略地位显赫。钦北区位于广西壮族自治区南端、钦州市西北部，东邻灵山县，西连防城港市防城区、上思县，南毗钦南区，北接南宁市良庆区、邕宁区，介于北纬21°54′08″~22°27′59″、东经108°10′44″~108°56′08″之间，距南宁市106km、北海市108km、钦州保税港区28km、玉林市200km、防城港市64km、越南芒街110km，南北长62km、东西宽79km，行政区域总面积2240.17km2。钦北区处于环北部湾经济圈“金三角”的端点，扼大西南出海通道之要冲，也处于东南亚与中国大西南两个辐射扇面的中心，是西南地区出海的关键通道，是广西北部湾经济区的重要海陆交通枢纽，同时也是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口、中国经济圈与东南亚经济圈的结合部、中国走向东南亚的桥头堡和东南亚进入中国的门户。钦北区在广西的区域经济发展战略中，属南北钦防沿海经济区范围，是南北钦防城镇发展轴上的重要节点，是广西未来经济发展的重点区域，也将是西部地区对外经济交流最重要的工业和外贸基地。

地形起伏多变，地势北高南低。钦北区位于北回归线以南，属丘陵地区，地貌类型以山地、丘陵和山间盆地为主。区域内山峦起伏延绵交错，山脉呈东北—西南走向，西部为十万大山山脉的余脉。地势北高南低，自东北向西南倾斜，大小低谷台地和平原分布于谷河系，平原有钦江沿岸、茅岭江河口，这些地区地势平缓，海拔高程均在100m以下。

光热日照充沛，降雨分布不均。钦北区属南亚热带季风气候区，光热充沛，雨热同季，季风环流明显。南临北部湾，西北靠十万大山，主要受海洋气候影响，也受大陆气团影响，海洋性气候明显，主要特点是高温多雨，干湿分明，夏长冬短，季风盛行，夏秋之间台风和暴雨较为频繁。钦北区多年平均降雨量为2228.1mm，降雨时空分配不均，汛期降雨量集中，4~9月的汛期降水量占全年的81.3%，年平均气温为22℃，年日照时数平均为1796小时。

河流水系众多，水网密布全境。钦北区境内水系属于珠江流域，桂南沿海水系。辖区境内共有大小河流123条，境内总长1214.7km，其中，河流流域面积在50km2以上的河流共有24条。钦北区境内最大的两条主要河流为钦江与茅岭江，钦江干流全长191km，其中钦北区境内河长为47km，流域面积2391km2，干流坡降0.32‰，多年平均径流量为22.1亿m3；茅岭江干流全长117km，其中钦北区境内河长为82km，流域面积2875km2，干流坡降0.49‰，多年平均径流量为29.6亿m3。钦北区境内诸河的主要特征是：山地型多，平原型少；流向多与地质构造一致；水量丰富，季节性变化大；河流短小、水流湍急，落差较大；河岸高，多弯曲，多峡谷和险滩；河流含沙量较少。

表1-1  钦北区50km2以上河流名录

| 序号 | 河流名称 | 流域面积 （km2） | 河流长度 （km） | 其中钦北区境内河长 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦江 | 2391 | 191 | 47 |
| 2 | 茅岭江 | 2875 | 117 | 82 |
| 3 | 沙坪河 | 527 | 74 | 0.7 |
| 4 | 古礼河 | 50 | 18 | 18 |
| 5 | 板城江 | 169 | 28 | 25 |
| 6 | 白鸠江 | 53 | 15 | 15 |
| 7 | 那蒙江 | 393 | 51 | 51 |
| 8 | 樟木河 | 65 | 17 | 16 |
| 9 | 大寺江 | 585 | 67 | 49 |
| 10 | 公正河 | 74 | 21 | 3 |
| 11 | 新圩河 | 103 | 27 | 23 |
| 12 | 滩营河 | 824 | 67 | 3 |
| 13 | 屯笔河 | 109 | 25 | 25 |
| 14 | 大直河 | 336 | 40 | 32 |
| 15 | 那天河 | 83 | 19 | 19 |
| 16 | 大白河 | 61 | 17 | 17 |
| 17 | 丁屋江 | 57 | 19 | 2 |
| 18 | 新坪水 | 107 | 36 | 11 |
| 19 | 青塘河 | 76 | 23 | 23 |
| 20 | 沙埠江 | 57 | 19 | 10 |
| 21 | 三踏水 | 88 | 20 | 20 |
| 22 | 白鹤江 | 199 | 41 | 8 |
| 23 | 大埠江 | 52 | 13 | 6 |
| 24 | 八尺江 | 2291 | 143 | 1 |

（二）社会经济

人口数量众多，民族多元融合。钦北区下辖3个街道、11个乡镇，2022年户籍总人口为88.2万人，常住人口为72.4万人，城镇人口为36.4万人，城镇化率为50.2%，人口密度为323人/km2，高于广西全区平均值212人/km2，人口较为密集。钦北区有汉族、壮族2个世居民族，在常住人口中，除世居民族外，还有瑶族、苗族、京族、侗族等34个民族成分。户籍人口中汉族人口共54万人，少数民族人口共34万人，少数民族人口占总户籍人口的38.73%。少数民族中壮族人口33.7万人，其他少数民族人口0.5万人。

经济增速明显，产业高质发展。2022年钦北区生产总值为380.27亿元，按可比价计算同比增长6.3%，位列钦州市区县第一，人均地区生产总值为55328元，同比增长5.9%。第一产业增加值为72.05亿元，增长率为5%；第二产业增加值为106.59亿元，增长率为6%，其中工业增加值为52.55亿元，增长率为1.2%；第三产业增加值为201.63亿元，增长率为6.9%；三次产业增加值结构为19：28：53。城镇居民人均可支配收入40689元，增长率为2.1%；农村居民人均可支配收入18152元，增长率为5.5%，均高于广西全区平均水平。

物种资源丰富，特色农业发达。钦北区拥有丰富的矿产、农林和旅游资源，以及发达的特色农业。钦北区境内矿产资源有石膏、锰、钛铁、重晶石、金、花岗岩、稀土、高岭土等30多个矿种。2022年钦北区全区拥有59.13万亩耕地、200.69万亩林地以及30.98万亩园地，林地面积占整个钦北区总面积的60%；坐拥八寨沟等3个国家4A级景区、3个国家3A级景区以及3个四星级乡村旅游区等多个风景名胜，物华天宝、人杰地灵。在特色农业方面，钦北区是广西重要的商品粮蔗基地，盛产糖料蔗、黑叶荔、果园鸡等农产品，被誉为“中国黑叶荔之乡”、“中国果园鸡之乡”。

区位优势突出，发展潜力巨大。钦北区南极北部湾北畔，北通首府南宁，地处广西北部湾经济区中心，扼大西南出海通道之要冲，相挽东盟十一国，北联大西南，东融大湾区，是南北钦防一体化重要枢纽，是西南地区出海的关键地段，是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口，是广西北部湾经济区的海陆交通枢纽。未来平陆运河建成通航后，钦江成为西南地区出海的重要航道，钦北区将全面加强与周边国家与国内周边省市县的互联互通，为钦北区发展带来巨大机遇，有力推动钦北区向海图强，促进钦北区产业发展，实现经济、社会、生态等多方面共赢。

（三）水资源及开发利用状况

水资源量方面。钦北区多年平均水资源总量为24.9亿m3，其中地表水资源总量为24.9亿m3，地下水资源总量为6亿m3，地下水资源量均为重复计算量。人均水资源量为3439m3，低于广西全区平均值5733m3；单位国土面积水资源量为111.2万m3/km2，低于广西全区平均值129.9万m3/km2。

表1-2  钦北区水资源量及特征指标表

| 水资源总量 （亿m3） | 地表水资源量 （亿m3） | 地下水资源量 （亿m3） | 人均水资源量 （m3/人） | 单位国土面积水资源量 （万m3/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.9 | 24.9 | 6 | 3439 | 111.2 |

供用水结构方面。根据《2022年钦州市水资源公报》，钦北区河道外总供用水量2.52亿m3，其中地表水水源工程供水量2.46亿m3，占总供水量的97.6%，地下水水源工程供水量0.06亿m3，均为浅层地下水，占总供水量的2.4%，无其他水源工程供水量。居民生活用水量为3365万m3，工业用水量为2040万m3，农业用水量为19285万m3，河道外生态用水量为510万m3，生活、工业、农业、河道外生态用水量占比分别为13.4%、8.1%、76.5%、2.0%。钦北区全区水资源开发利用率有10.1%，仍具较大开发利用潜力。

（四）水旱灾害

钦北区位于南亚热带季风气候区，季风环流明显，主要特点是高温多雨，夏秋之间台风和暴雨较为频繁，且降雨时空分配不均，汛期降雨量集中，4月~9月的汛期降水量占全年的81.3%，经常导致汛期水灾为患，枯水期干旱成灾。

洪涝灾害严重。洪涝灾害是钦北区境内的主要自然灾害之一，钦北区受热带风暴台风带来的暴雨或北部湾的低压降雨，暴雨多、范围广，且沿海地势平坦低洼，在钦江、茅岭江洪水时遇上高潮位，受潮水顶托，高洪水位消退缓慢，洪涝灾害更严重。新中国成立以来发生较大洪涝灾害有1960年、1993年、1996年等。其中1960年发生40年来罕见的严重水灾，造成共计16人死亡、132人受伤、2人失踪，受浸稻田和其他农作物面积15万多亩；1996年山洪暴发，受浸水稻15万多亩，经济作物7.50万亩，毁坏农田6450亩、公路41km，房屋倒塌223间，受灾人口30多万人，直接经济损失4071万元。

干旱灾害频发。钦北区旱灾主要是流域内的降雨年内分布不均造成的。小的旱灾年年有，大的旱灾平均15年一次，新中国成立以来大灾年有1958年、1976年、1987年等。其中1958年钦北区全区受旱面积达13.5万亩；1987年旱情较为严重，钦北区发生持续4个月的特大旱情，全区受旱面积达33万亩。

第二节  水网建设取得的成就

围绕打造广西北部湾经济区的海陆交通枢纽发展定位，钦北区水利建设以保障防洪、供水、生态安全为核心，着力构建防洪减灾、水资源优化配置、水环境与水生态保护三大体系，经过多年努力，水利基础设施得到显著加强，最严格水资源管理制度基本建立，水利改革稳步推进，为水网建设打下良好基础。

（一）防洪减灾体系进一步完善

经过多年防洪减灾工程措施及非工程措施建设，钦北区防洪减灾工程体系及管理体系进一步完善，钦江、茅岭江及其他中小河流均初步建成了以堤防为主的防洪工程体系。截至2022年，钦北区城区现状防洪能力基本达到20年一遇防洪标准，城区外其他乡镇现状防洪能力基本达到10年一遇防洪标准；全区第一轮病险水库除险加固工作已顺利完成，目前正开展第二轮病险水库除险加固工作。在防洪调度管理体系上，基本形成覆盖全区乡镇农村、主要江河和重点水利设施的监测网，其中共布设了各类山洪灾害监测预警测站139处，小型水库雨水情测报设施85座，大坝安全监测设施43座；制定了地震、台风、干旱、洪涝、雨雪冰冻等自然灾害的应急预案。

表1-3  钦北区已建堤防、护岸工程统计表

| 所在河流 | 建设工程 | 已建堤防 （km） | 已建护岸 （km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钦江 | 钦江平吉镇、青塘镇防洪整治工程；钦江榃标堤防 | 2.5 | 6.184 |
| 茅岭江 | 小董防洪堤；茅岭江长滩镇防洪整治工程；那蒙镇防洪整治工程（近期）一标段、二标段；小董镇防洪整治工程（镇区二期） | 5.712 | 8.25 |
| 大寺江 | 大寺防洪工程；大寺江大寺镇、贵台镇防洪整治工程；大寺镇区防洪整治工程；大寺江卫生院段防洪整治工程一标段、二标段 | 4.09 | 2.033 |
| 大直河 | 大直镇防洪整治工程；大直镇区防洪整治工程 | 2.076 | 1.6 |

（二）城乡供水保障能力不断提高

钦北区以城区供水和农村饮水安全为重点，形成了以蓄水工程为主、江河引提水工程为辅的供水体系。截至2022年，钦北区共有已建、在建水库89座，其中中型水库4座（在建1座），小（1）型水库25座，小（2）型水库60座，总库容18198万m3，兴利库容13264万m3；根据《2022年钦州市水资源公报》，2022年钦北区全区总供水量2.52亿m3，供水以地表水源工程为主，地表水源工程供水量2.46亿m3，占总供水量的97.6%，其中蓄水工程、引水工程、提水工程供水量分别为10986万m3、9008万m3、4392万m3，地下水水源工程供水量611万m3。已建设农村集中式供水工程102处，其中千吨万人供水工程18处、城市管网延伸供水工程1处、千人供水工程53处、百人供水工程29处。

表1-4  钦北区已建、在建水库统计表

| 水库规模 | 水库名称 | 集雨面积 （km2） | 总库容 （万m3） | 兴利库容 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型 | 京塘水库 | 9.44 | 1320 | 740 |
|  | 石梯水库 | 38.86 | 4541 | 4440 |
|  | 吉隆水库 | 13.19 | 1869 | 740 |
|  | 王岗山水库（在建） | 21.10 | 1755 | 1255 |
| 小（1）型 | 定晓等25座水库 | 87.24 | 6721 | 3975 |
| 小（2）型 | 屯才等60座水库 | 43.44 | 2381 | 1654 |

（三）农田水利建设取得较大进展

截止2022年，钦北区共建成大型灌区1座、中型灌区3座以及小型灌区449处，全区耕地面积共59.13万亩，其中农田有效灌溉面积达到29.18万亩，农田灌溉水利用系数达到0.520。钦北区开展了农田水利规划建设、高标准农田规划建设等工作，灌溉基础设施不断完善，耕地灌溉率、节水灌溉率均有较大提高，农业生产条件得到了显著改善。

（四）水生态修复治理成效显著

近年来钦北区持续深化污染防治，统筹山水林田湖草一体化保护，钦江、茅岭江等主要江河水质得到明显改善。2022年钦北区钦江干流水质保持为优，茅岭江干流水质良好；钦北区城区内黑臭水体全部消除，农村黑臭水体治理持续改善；钦江、茅岭江等主要河流生态流量保障方案得到有效落实，钦北区内钦江、茅岭江各断面河流生态流量现状月、日满足程度均超过90%；钦北区钦江、茅岭江、大寺江等河流（段）已建设成为幸福河湖；青年水闸等在用地级及以上城市集中式生活饮用水水源地水质达标率达到100%；钦北区常态化推进河湖“清四乱”整治，茅岭江流域非法采砂乱象得到有效整治。

（五）水管理体制机制不断完善

钦北区最严格水资源管理制度已建立，考核制度体系进一步完善；水资源刚性约束逐步建立，已完成节水型社会达标建设；河长制工作全面推进，已设立相应的河长制办公室；已印发农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法，完成大中型灌区的农业水价制定，完成小型水利工程管理体制改革确权；水利工程管理体制改革工作进一步推进，小型水利工程管理体制改革任务全面完成并通过验收，江河湖泊、水资源、水土保持监管、水利工程等监管进一步强化；水利执法监督大大加强，依法治水管水取得显著成效，水利人才队伍建设切实得到加强。

（六）水利信息化建设初具规模

近年来钦北区山洪灾害监测预警系统逐步完善，基本形成覆盖全区的山洪灾害防治区雨水情监测站网，包括自动雨量（水位）站72处、水库山洪监测站88处、无线预警广播99处、简易雨量监测（报警器）99处；中小型水库雨水情监测及大坝安全监测方面，完成了全区85座小型水库、3座中型水库大坝安全监测站点。业务应用方面，广西山洪灾害预报预警系统、河长制湖长制信息管系统和钦北区小型水库监测预警系统在水旱灾害防御、河湖生态管理业务中发挥着重要作用。

第三节  主要问题

（一）防洪减灾薄弱环节依然突出

钦北区现状防洪工程体系以堤防工程为主，尚未形成完善的防洪体系。钦北区城区排涝设施不完善，由于平陆运河建设，对钦江河道进行拓宽挖深后，钦江行洪能力得到提高，城区排涝能力与防洪标准已不能满足规划需求；京塘水库、小董水闸、那蒙水闸、大寺水闸等病险问题较为突出，存在较大安全隐患；樟木河、那天河、青塘河等中小河流仍有部分河段未治理，山洪沟治理达标率较低；水情基础设施建设依旧薄弱，信息自动采集站网密度依然偏低，防汛智能化水平总体还较为落后，区内多数中小河流还尚未设立水文监测站点，重要流域数字孪生平台建设进度滞后。

（二）供水安全保障格局尚未建成

钦北区境内水系属于珠江流域，桂南沿海水系，境内主要河流源短流急，缺乏大型骨干水源工程开发的条件，工程性缺水问题较为突出，生活、工业与灌溉争水问题严重。钦北区城区现状供水水源单一，主要依靠从钦江提水为城区内居民生活供水，国家级水网骨干引调水工程环北广西工程实施后，能有效解决钦北区城区水源单一及未来供水能力不足的问题，且供水管路沿线大寺镇、那蒙镇、大垌镇供水可基本得到解决，但需建设相应配套工程以保障环北广西工程发挥供水效益。除环北广西工程沿线乡镇外，其他乡镇城乡供水以小（2）型水库为主，供水安全保障程度、城乡供水一体化程度较低，已建工程调蓄能力偏弱。

钦北区全区耕地面积为59.13万亩，有效灌溉面积仅有29.18万亩，仍有超一半耕地完全“靠天吃饭”，由于缺乏稳定可靠灌溉水源和渠系，农业灌溉用水难以保障，抗旱能力低下；农村饮水工程建设标准偏低，普遍存在工程规模小且数量分散、水质达标率低等问题，供水规模化水平有待提高；已建中小型灌区骨干工程改造不完全、不彻底，节水灌溉面积占比较低，难以满足现代化灌区发展新要求，2022年钦北区有效灌溉系数为0.520，低于全区平均水平0.521，农业用水效率与先进地区相比仍存在一定差距。

（三）水生态保护力度有待加强

钦北区全区河湖水生态环境质量虽稳步提高，但局部水生态环境损害现象仍然存在。钦江受工业、居民生活、平陆运河工程施工建设等因素的影响，饮用水水源地水质存在安全隐患，水环境质量持续改善压力较大；水生态空间管控难度大，“四乱”现象仍未完全消除，水生态保护修复仍需进一步深化；钦北区为桂南沿海丘陵台地水土流失重点治理区，区内水土流失较为严重，2022年钦北区水土保持率为88.50%，低于钦州市的88.76%；现有水文化遗产未得到充分发掘，水利风景区、水文化教育基地等平台建设较为缺乏；农村水系淤积堵塞、岸线侵占、水质较差等问题突出，与乡村振兴战略要求存在一定差距。

（四）水网信息、智慧化短板较为突出

目前钦北区内部分中小河流仍存在监测空白，点、线、面协同感知体系建设仍处于起步阶段。水利工程信息化建设依然薄弱，工程安全监测和预报预警自动化水平较低，大部分工程管理单位网络尚未接入防汛抗旱业务专网，工程建设运行管理智能化水平有待提高。水利数据共享和服务能力不足，涉水业务系统覆盖范围有限，网络边界防护薄弱，安全防护体系不完善，网络安全防护能力不足，水利信息化项目建设运行管理等标准体系尚未健全。

（五）水网建设管理能力亟待提升

现代水管理体制机制不健全，深化水利改革的任务依然艰巨。水管理体制机制创新不足，相关部门间协同协调有待进一步加强；水资源有偿使用制度尚不健全，水价改革仍需加快推进；水利投资渠道单一，缺乏稳定的水利投资增长机制；水利工程建设管理模式传统，难以满足新形势下水利高质量发展新需求；水利科技经费投入不足，水利科技支撑能力较弱；水利人才队伍建设仍有待加强，基层水利人才严重缺乏，尚未建立系统完备、科学规范，运行有效的保障制度体系。

第四节  面临形势

（一）高水平打造北部湾经济区开放枢纽、东盟国际门户，要求加快构建高质量钦北水网

钦州市先后获批钦州保税港区、钦州港经济技术开发区、中国自由贸易试验区钦州港片区等多个国家级开放合作平台，同时西部陆海新通道战略的提出，将以钦州港为核心的北部湾港上升为国际枢纽门户海港，打造钦州成为连接西南、中南地区面对东盟地区的开放枢纽与桥梁，以“一带一路”为契机的区域性国际航运中心，极大提高钦州的战略地位。2023年习近平总书记在广西考察时，对广西在全国率先做好向海发展提出了明确要求，要求充分利用沿海沿江的优势，大力发展海洋经济、临港产业，高水平打造北部湾国际门户港。钦北区作为南北钦防一体化重要枢纽、环北广西工程与平陆运河工程两大重点工程的承接纽带，需要为钦州市贡献钦北力量，同时亦要发挥钦北区自身区位优势，抓牢发展机遇。

钦北区为全面建成北部湾经济区开放枢纽、东盟国际门户，需要进一步保障基础设施的防洪减灾安全，保障城镇、工业园区供水安全，为经济发展保驾护航；保障农村供水安全，促进乡村振兴；加强灌区建设，保障粮食安全；加强河湖生态修复治理，营造优良的生态环境。随着钦北区战略地位日益突出，钦北区迫切需要加快推进与新时期总体布局相适应的现代化水网建设，全面提升防洪减灾能力、水资源统筹调配能力、现代水治理能力，高标准建设防洪排涝网、城乡供水网、农业灌溉网、生态水网、智慧水网，更好服务钦北区新发展格局，推动高质量发展。

（二）支撑广西水网与钦州水网建设、打通水网“最后一公里”，要求加快构建高水平钦北水网

实施国家水网重大工程，加快构建国家水网主骨架和大动脉，是经济社会高质量发展的重要支撑。党中央、国务院印发实施《国家水网建设规划纲要》，水利部出台《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》《水利部办公厅关于开展第一批省级水网先导区建设工作的通知》《水利部办公厅关于开展第二批省级水网先导区建设工作的通知》，要求协同推进国家骨干网和省级、市级、县级水网建设。广西作为国家首批省级水网先导区，谋划了“两横八纵、六河连通，引补相济，调蓄结合”的省级水网总体布局，明确了现代化广西水网的功能定位和发展方向。自治区水利厅印发《关于加快推进市县级水网建设的指导意见》要求市县水行政管理部门在广西水网总体框架下，组织编制水网建设规划，打通广西水网“最后一公里”。

钦北区在广西水网中涉及“八纵”中的钦江，钦江是天然的行洪、输水、生态、航运通道，是钦北水网衔接广西水网与钦州水网的重要纽带。钦北水网是广西水网与钦州水网的重要延伸区，加快钦北水网建设，是衔接好广西水网与钦州水网，进一步织密广西水网在钦北区境内布局结构，打通广西水网在钦北区境内“最后一公里”，落实联网、补网、强链要求，构建功能完备广西水网与钦州水网的重要组成和关键环节，在推进环北广西工程、平陆运河工程等自治区级、钦州市级水网骨干工程的同时，立足自身特点及依托资源禀赋优势，高水平建设钦北现代化水网，在建设美丽幸福河湖、推进水网与航运、产业等融合发展、中小型水网工程建设运行管理等方面攻坚突破。

（三）实现钦北区水利现代化，要求加快构建多功能钦北水网

水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，作为基础设施体系的重要组成部分，水利应率先实现现代化。

当前，钦北区仍然面临着水旱灾害防御能力不足、水资源供需矛盾突出、钦江、茅岭江流域水生态保护治理任务艰巨、水网智慧化程度偏低、水文化水景观亟待提升等诸多问题，区域现代水网格局尚未形成，制约着钦北区水利事业和经济社会高质量发展，迫切需要通过加快构建安全韧性更强、资源配置更优、生态保障更高、建管更高效的现代水网，进一步增强供给体系韧性，逐步实现从单一的防洪、供水或灌溉目标转变为多功能协同、多维度治理，从被动应对水安全事件转向主动防控水安全风险，从单一工程向整体性复杂工程发展，全面激发水利事业发展内生动力活力。围绕水网建设目标和保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，按照水生态空间管控要求，统筹推进以防洪排涝网、水资源配置网、河湖生态网为主体，以智慧水网为支撑的多功能水网深度融合，实现供水保障、防洪排涝、生态保护等功能有序转换以及水网的智慧调控和协同融合，同时加强水网与航运、现代农业等不同行业领域高效协同融合，最大程度发挥水网综合功能和效益，加快构建“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的钦北现代化水网，实现钦北水利现代化，纵深推进钦北区现代化建设。

第二章  总体思路与目标任务

第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，统筹发展与安全，充分发挥钦北水网作为承接国家区域网、广西水网、钦州水网重要一环的战略地位优势，完善防洪排涝、水资源配置、供水灌溉、水生态治理修复等水利基础设施建设，优化钦北水网布局，加快构建“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的钦北县级水网，衔接好广西水网、钦州水网，打通广西水网在钦北区境内“最后一公里”，为钦北区高质量发展提供坚实的水安全保障。

第二节  基本原则

坚持立足全局、保障民生。坚持钦北区全区“一盘棋”，立足长远、适度超前，统筹推动钦北区水网建设，支撑北部湾经济区、乡村振兴、南北钦防一体化等国家及自治区级重大战略实施，促进经济社会高质量发展。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，满足人民对美好生活的向往，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

坚持节水优先、空间均衡。把资源节约集约安全利用作为实施钦北区水网工程的基本前提，以水而定、量水而行、因水制宜，强化水资源刚性约束，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的要求，科学合理规划水网工程布局，优化水资源空间配置，提高重要区域水资源承载能力，促进人口经济与资源环境相对均衡。

坚持底线思维，风险防控。强化底线思维，增强水患意识，坚持关口前移，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，加强洪涝风险管控、行蓄洪空间管控和防御洪涝社会管理，增强水安全风险防控的主动性和有效性，全面提升洪涝灾害综合防范能力。

坚持人水和谐、绿色生态。牢固树立生态文明理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，尊重自然、顺应自然、保护自然，把生态优先、绿色发展理念贯穿水网建设和运行管理全过程，努力建设生态水利工程，持续改善水生态水环境，维护河湖生态系统完整性，实现人水和谐共生，促进可持续发展。

坚持改革创新、两手发力。坚持多轮驱动，发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本等多方面作用。创新水网建管体制和投融资机制，推进农业水价综合改革。发挥科技创新引领作用，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强物理水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平。

第三节  规划范围与水平年

（一）规划范围

规划范围为钦北区全境，包括长田街道、子材街道、鸿亭街道、平吉镇、大垌镇、那蒙镇、小董镇、长滩镇、大寺镇、贵台镇、大直镇、板城镇、青塘镇、大直镇、新棠镇共11个乡镇3个街道，总面积2240.17km2。

（二）规划水平年

现状水平年为2022年，规划水平年为2035年，远期展望至2050年。

第四节  规划目标

通过水网建设规划，谋划建设一批水网骨干工程，加快形成钦北水网“纲、目、结”主骨架，加强与广西水网、钦州水网衔接；推动水网内外融合，着力补齐防洪排涝、水资源配置、城乡供水、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，推动防洪排涝、水资源调配、水生态保护治理三大水网功能协同融合；推动物理水网与数字水网协同融合；进一步健全体制机制法制，实现水网工程良性运行和规范管理。

到2035年，“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的现代化钦北水网体系基本建成，防洪减灾能力、水资源集约节约利用和优化配置能力、河湖生态保护治理能力显著提升，水网智慧化水平大幅提高，水安全保障能力全面增强，各层级水网高效协同融合，互联互通，推动钦北区高质量发展。

到2050年，全面建成与实现社会主义现代化相适应的钦北水网体系，区域防洪减灾体系进一步完善，水资源节约集约高效利用、供水安全保障体系全面建成，经济社会与水生态环境和谐共生，多层次多功能融合水网高效协同，实现旱涝保收、水旱无忧、丰枯两利、蓄泄兼筹。

表2-1  钦北区水网建设规划主要指标

| 分类 | 序号 | 指标 | 现状年 | 2035年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水网综合指标 | 1 | 骨干水网覆盖范围（%） | 60 | >88 | 预期性 |
|  | 2 | 骨干水网水流调配率（%） | 50 | >75 | 预期性 |
| 防洪减灾 | 3 | 5级以上江河堤防洪达标率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
| 水资源配置 | 4 | 用水总量控制指标（亿m3） | 2.83 | 以自治区下发指标为准 | 约束性 |
|  | 5 | 城市再生水利用率（%） | 12.9 | >25 | 预期性 |
|  | 6 | 农村自来水普及率（%） | 90.6 | 98.9 | 预期性 |
|  | 7 | 农村规模化供水工程覆盖农村人口比例（%） | 53 | >55 | 预期性 |
|  | 8 | 灌溉水利用系数 | 0.520 | 0.610 | 约束性 |
|  | 9 | 新增及恢复农田有效灌溉面积（万亩） | - | >9.7 | 预期性 |
| 水生态保护治理 | 10 | 重点河流基本生态流量达标率（%） | - | >95 | 预期性 |
|  | 11 | 水土保持率（%） | 88.50 | 91.06 | 预期性 |
|  | 12 | 地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 水网智慧化 | 13 | 水网骨干工程信息化率（%） | - | >85 | 预期性 |
|  | 14 | 大江大河及中小河流监控率（%） | 82.4 | 100 | 预期性 |

注：1、骨干水网覆盖范围：指钦北区范围内国家级、自治区级、市级和县级水网工程覆盖的水安全保障面积占全市陆域国土面积的比例。

2、骨干水网水流调配率：指钦北区范围内国家级、自治区级和市级水网工程供水能力占全市总供水能力的比值。

3、5级以上江河堤防洪达标率：指5级以上堤防长度中达标堤防长度占比，指形象达标。

4、农村规模化供水工程覆盖农村人口比例：指钦北区范围内农村规模化工程（包括城市供水管网延伸工程和千吨万人供水工程）覆盖农村人口占全市农村人口的比例。

5、重点河流基本生态流量达标率：指纳入生态流量保障重点河流名录的河流控制断面生态基流达标比例，以国控断面测算。

6、水土保持率：指钦北区范围内非水土流失面积占国土面积的比例。

7、水网骨干工程信息化率：水网骨干工程实现关键要素监测且监测要素智能化应用占工程总量的比例。

8、表中用水总量控制指标、灌溉水利用系数、地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例等约束性指标最终以自治区下达目标为准。

第五节  主要任务

（一）筑牢防洪排涝网

坚持人民至上、生命至上，以提升钦北区防洪减灾能力为目标，针对钦北区防洪体系存在的薄弱环节和突出短板，提升行洪通道泄洪能力、增强洪水调蓄能力、加强重点易涝区治理、提升洪水风险防控能力，构建“一区、两轴、多脉”的防洪格局。推进河道行洪通道整治、堤防达标建设、治涝工程建设、病险水库和水闸除险加固、重点独流入海河流治理、中小河流及山洪沟治理等，结合平陆运河工程建设完善钦江防洪体系。同时加强河湖空间管控、完善雨水情系统、完善超标洪水预案及风险图，逐步形成体系完备、安全可靠的现代防洪减灾体系，保障钦北区防洪排涝安全。

（二）织密水资源配置网

围绕国家、自治区、钦州市及钦北区重大战略，紧扣钦北水网水资源高效利用目标，以钦江、茅岭江水系为基础，依托平陆运河工程、环北广西工程等自治区级骨干水源工程统筹调配，通过人工输配水通道与天然输排水通道间的互联互通，实现水资源互调互济，因地制宜完善钦北城乡供水工程网络与灌区建设，构建“两干、三片、多源”的水资源配置格局；加强水源工程建设，同时将非常规水源纳入水资源配置体系，增强水资源统筹调配能力；实施城乡供水一体化和规模化工程建设，推进小型供水工程标准化改造，优化农村供水工程布局，完善农村供水设施，提升农村供水保障能力；推进中型灌区续建配套与现代化改造，完善灌排骨干工程体系，提升粮食生产保障能力。

（三）提升河湖生态网

按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，以全面改善生态环境质量、保障水质安全、实现生态系统良性循环为基本目标，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，构建“一屏、两廊、三区”的水生态保护治理格局；加强水生态空间管控，推进钦江、茅岭江等生态廊道建设、重要饮用水源地安全达标建设、水源涵养与水土保持等工程建设，不断提升水生态系统服务功能，进一步筑牢十万大山生态屏障；推进水文化建设与保护，提升水景观水文化产品质量，塑造人水和谐的幸福河湖。

（四）打造智慧水网

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求，以钦北区自然河湖水系为基础，信息化基础设施为支撑，补充完善水利监测站点，逐步建立布局合理、功能完备的钦北水安全感知网；全面提升网络带宽，升级改造网络核心设备，提升网络传输能力及动态调配能力；构建上下级水行政主管部门及水网骨干工程管理单位联合调度会商体系；建设钦北智慧水利综合信息应用管理平台，实现各级水利日常工作的智能应用与管理；强化网络安全体系和机制体制保障，确保钦北水网建设安全、有序、高效、可控。

（五）提升综合管理能力

完善钦北水网建设制度体系，深化水网建设管理体制改革，建立投建运营一体化建设管理模式。创新“两手发力”资金筹措机制，完善政府投入机制，积极引导社会资本参与，拓宽融资渠道。探索现代水网工程长效管护市场化机制，提升水网运行管理水平。强化水利科技支撑和人才队伍建设，加快行业管理能力提升。

第三章  水网总体格局

以钦州市国土空间规划为基础，充分考虑国土空间保护与开发格局、区域经济社会发展要求，提出支撑国土空间保护和开发的钦北水网工程布局策略和总体布局，构建钦北水网，保障钦北水安全。

第一节  国土空间开发需求与保护格局

（一）国土空间开发保护总体格局

钦州市国土空间开发保护总体格局为“一核一屏一廊三轴五区”。其中“一核”即钦州市中心城区及周边经济联系密切区域所形成的发展核心，是对接“西部陆海新通道”、“北部湾城市群”的主要极核，是钦州新型城镇化和经济高质量发展的核心动力；“一屏”即以西部十万大山、东部六万大山和北部铜鱼山山脉为主所形成的山脉生态安全屏障，维系区域生物多样性和生态系统平衡；“一廊”即依托广西北部湾沿海船舶航路、城际铁路、滨海高速等主要交通线路构建的滨海经济走廊；“三轴”即南宁钦州向海发展轴、上思-钦州-灵山-浦北城镇发展轴、东部浦北—北海向海发展轴，是串联内外城镇联系、促进开发开放的重要发展轴线；“五区”即西部沿海产业优势区、南部重要农产品保护区、中部粮食生产功能区、东部丘陵生态保护区、北部山林廊道功能区，强化农业保障基础，形成现代化、特色化、集聚化、高效化的农业发展态势，维持生态系统平衡，保障区域生态功能安全。

在钦州市国土空间总体布局中，南宁钦州向海发展轴、上思—钦州—灵山—浦北城镇发展轴均穿过钦北区，大垌镇作为钦州市国土空间规划中明确的重点镇，未来将成为重要的经济产业增长极。同时钦北区负责筑牢西部十万大山生态安全屏障。

图3-1  钦州市“一核一屏一廊三轴五区”国土空间总体布局图

（二）生态保护空间格局

钦州市国土空间生态安全格局为“一屏、五廊、多点”。“一屏”以西部十万大山、东部六万大山和北部铜鱼山生态功能区构建天然绿色生态屏障，发挥水土保持、水源涵养和生物多样性功能；“五廊”即贯穿南北、通山达海的茅岭江、钦江、大风江、武利江和滨海岸线，发挥生态廊道作用；“多点”即广西茅尾海红树林自治区级自然保护区、广西钦州王岗山自治区级自然保护区等自然保护地，发挥生态斑块作用。

钦北区内分布有钦江、茅岭江生态廊道、西部十万大山生态屏障以及广西钦州王岗山自治区级自然保护区，为钦州生态保护贡献钦北力量。

图3-2  钦州市“一屏、五廊、多点”生态保护格局图

（三）农业发展空间格局

钦州市农业空间按照“一主三区”现代农业生产布局进行开发。“一主”即粮食功能主产区，依托市域钦江、茅岭江、武利江、南流江等河谷平原地带，结合永久基本农田、高标准农田分布，将水土资源条件好、光热资源丰富的河谷平原地带划入粮食生产功能区，重点布局优势水稻、杂粮种植；“三区”包括沿海海洋渔业产业区、北部优势林业生产区和南部特色农产品生产区。

结合钦州市农业发展格局，依托平陆运河沿线发展带区位优势，融合水网建设，将钦北区平吉镇、青塘镇打造为特色农业示范点，建设具有钦北特色的现代特色农业发展带。

图3-3  钦州市“一主三区”农业发展格局图

（四）城镇发展空间格局

钦州市城镇空间按照“一主两副、一带三轴”的城镇空间格局进行开发。“一主”即钦州市中心城区，是钦州市城镇发展的综合服务和生产力核心；“两副”即灵山、浦北县城，通过加强土地指标供给和政策支持，强化县城综合服务水平和能级，建设成为市域城市发展的二级服务核心；“一带”指南部沿海串联北钦防的港产城融合发展带，未来将形成钦州市城镇最密集，经济发展水平最高的区域；“三轴”指依托公路、运河等形成的三条放射性轴线，分别为南钦城镇发展轴、钦灵城镇发展轴、浦北城镇发展轴。南钦城镇发展轴、钦灵城镇发展轴、平陆运河城乡融合发展带均穿过钦北区，充分利用钦北区位优势，融合水网功能建设，依托平陆运河助力钦北产业与城镇融合发展。

钦北区坚持以人的城镇化为核心、以提高城镇化质量为导向，优化城镇空间布局结构，提高空间配置效率，提升空间功能品质，增强空间治理能力，支撑重大区域战略实施，加快构建“一心两副、两轴三片”的城镇发展空间格局。“一心”即钦北大城区，包含钦北老城区、钦北新城区与大垌镇，是钦北区政治经济文化中心；“两副”即两个副中心镇，分别为大寺镇和小董镇，作为新的经济增长极点，与中心城区功能互补，合力服务带动周边乡镇高质量发展；“两轴”即串联钦北城区—大垌—那蒙—小董的城镇发展主轴和连接贵台—大寺—那蒙—小董—板城—新棠的城镇发展次轴；“三片”即西部生态文化发展片区、中部城乡融合示范片区与东部休闲农业片区。

图3-4  钦州市“一主两副、一带三轴”城镇发展格局图

图3-5  钦北区“一心两副、两轴三片”城镇发展格局图

第二节  水网工程布局总体策略

围绕钦北区“一心两副、两轴三片”的发展格局，立足水网防洪减灾、水资源配置、水生态保护治理三个主要功能，提出相应的水网工程布局策略，构建符合国土空间开发保护总体格局的钦北水网布局。

（一）防洪减灾方面

遵循“两个坚持、三个转变”的防灾减灾理念，在珠江流域防洪规划的框架下，按照适度超前、统筹协调的原则，统筹防洪排涝减灾与经济社会发展关系，提出与防洪保护区高质量发展需求相匹配的防洪排涝理念，提出“一区、两轴、多脉”的防洪格局。“一区”指以钦北区主城区作为防洪核心区域；“两轴”指以贯穿钦北全境的骨干河流钦江、茅岭江作为全域防洪建设主轴；“多脉”指大寺江、大直河、那蒙江、板城江等主要行洪通道及自然生态主脉，是钦北区流域防洪体系的大动脉，重点布局流域治理工程，完善区域防洪排涝体系。

针对钦江、茅岭江及其他中小河流，采取“以泄为主、以挡为要”的防洪策略。其中钦江结合平陆运河建设增加洪水出路；针对山洪沟，形成以护岸，截洪沟、排洪渠，沟道清淤疏浚工程为主的综合防洪工程体系。根据涝水特点及地形地势条件划分排水分区，采取“高水高排、低水抽排、分片排水、就近排除”的治涝策略，针对高处涝水采取布局排涝渠道、撇洪沟等，尽量高水高排，就近排入承泄区而不进入低处；针对低处难以排出的涝水，布局排涝泵站，低水抽排。同时加强河道行洪空间管控，针对洪水风险，划定河湖水域岸线空间范围，严格涉水生态空间分区分类用途管制。结合洪水预警、预报、预演、预案等“四预”体系建设，超标准洪水防御等非工程措施，整体提升钦北区防洪安全保障能力和风险应对能力。

（二）水资源配置方面

充分考虑钦北区水资源分布特点、国土空间开发保护格局，以平陆运河工程、环北广西工程为依托，按照“两干、三片、多源”的供水格局进行供水安全保障。

两干，即平陆运河与环北广西工程钦州干线。钦江沿线乡镇人口密集、耕地较多，平陆运河建成通航后，将实现郁江—钦江连通，规划通过加强对平陆运河富裕水量的充分利用，积极推进平陆灌区钦北区内长江灌片、大青灌片、黄屋灌片及那桃灌片的配套建设，保障钦江沿线青塘镇、平吉镇、大垌镇、大直镇农业灌溉用水；在平陆运河建成通航后，环北广西工程钦州干线将成为钦州市城区主要供水水源，同时为钦北区内沿线那蒙镇、大垌镇、智慧谷园区及皇马工业园区供水，按照“统一规划、统一建设、统一管护”原则，充分利用水量充足、稳定、水质达标的屯六水库群水源，以乡、镇为中心，挖掘城镇水厂和水利工程供水潜力，推进水厂延供联网，扩大供水区域，逐步实现城乡供水一体化。

三片，即王岗山供水片、环北钦州干线供水片与茅岭江灌区供水片。按“分区分片解决、多库联合调配”的思路对钦北区水资源进行配置，将钦北区分为王岗山供水片、环北钦州干线供水片与茅岭江灌区供水片。王岗山供水片涉及大直镇、大寺镇、贵台镇，平陆运河建成通航后，平陆灌区那桃灌片将新建于大直镇，通过平陆运河水源灌溉大直镇内耕地，此时王岗山水库功能由供水、灌溉转变为以供水为主，通过将王岗山水库输水线路由大直镇、大寺镇延伸至贵台镇，统筹解决钦北西部乡镇城乡供水；环北钦州干线供水片涉及那蒙镇、大垌镇，依托广西水网骨干工程环北广西工程钦州干线进行水资源配置，将各预留输水口水量配置到各乡镇、工业园区水厂，实现钦北中部城乡供水一体化；茅岭江灌区供水片涉及新棠镇、长滩镇、板城镇、小董镇、青塘镇与平吉镇，通过钦北中部治旱工程（石梯水库—京塘水库连通工程）与本次规划茅岭江灌区工程，统筹配置钦北东部乡镇城乡供水与灌溉供水。

多源，即王岗山水库等蓄水水源、环北广西工程等引调水水源以及地下水、再生水等其它水源多源共济。钦北区现状供水水源以中小型水库蓄水与河道提水为主，水资源调控能力与应急保障能力较弱。通过王岗山水库、那黎水库等在建、新建中型水库与环北广西工程等引调水工程，同时结合再生水、地下水合理开发利用，发挥钦北区水资源丰沛优势，形成以中型水库为节点，城乡供水管网、大中型灌区干支渠以及河湖沟渠为纽带的河库互济、多源保障的供水安全保障体系。

（三）水生态保护治理方面

综合钦北区的山形水系框架、城乡发展格局和生态保护功能定位，以钦州市国土空间总体规划“一屏、五廊、多点”生态保护空间格局为基础，构建钦北区“一屏、两廊、三区”的水生态保护治理格局，以改善水环境质量、维护河湖健康为核心，重点推进水源涵养、水土保持及生物多样性保护，提升生态系统质量和稳定性，筑牢十万大山生态安全屏障；通过实施钦江、茅岭江生态廊道建设工程，开展河湖生态保护与修复治理，注重水岸结合，强化水生态空间管控和生态流量保障，依托河流廊道发展生态、文化、景观、休闲等复合功能，构建配置合理、结构稳定、功能完善的绿色生态廊道体系。

第三节  钦北区水网总体格局

对标“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的水网建设目标要求，以自然河流水系为基础，以区域河湖连通、供水管渠为脉络，以调蓄工程为节点，综合防洪减灾、水资源配置、水生态保护修复等功能，强化水网智慧化建设，构建“两江四河一带，百支五库多星”的钦北水网主骨架，并与广西、钦州骨干网互联互通，打通广西水网在钦北区境内“最后一公里”。

两江四河一带：“两江”，即钦北区内钦江与茅岭江两条重点独流入海河流；“四河”即大直河、大寺江、那蒙江、板城江共四条钦江与茅岭江的支流；“一带”，即环北广西工程钦州干线供水带，是钦州市水资源配置格局中的重要输水通道，为钦北区沿线乡镇、工业园区供水。“两江四河”是钦北重要的水源河流、行洪通道和生态载体，是钦北水网的天然水系主骨架，“一带”是钦北重要的人工输配水通道，两者共同构成钦北水网之“纲”。

百支五库多星：“百支”，即钦北区范围内除“两江四河”外其余117条中小河流与钦北区内平陆灌区、钦灵灌区、钦北灌区、茅岭江灌区的多个干支渠，大中型灌区灌溉渠道、供水管网与钦北区范围内其他中小河流，共同织密钦北水网之“目”；“五库”，即现状钦北区内已建的石梯水库、京塘水库、吉隆水库、在建王岗山水库，以及本次规划新建那黎水库共5座中型水库；“多星”，即钦北区内其他小型水库、水闸以及塘坝工程。“五库多星”作为水网控制性节点，具有调蓄调配水流的作用，实现水网水量联调和互济、水网与水运融合，共同构建钦北水网之“结”。

图3-6  钦北水网“两江四河一带，百支五库多星”总体格局示意图

专栏3-1  钦北水网总体格局

1、“两江四河一带”—钦北水网之“纲” “两江”：指钦江、茅岭江； “四河”：指大直河、大寺江、那蒙江、板城江共四条钦江与茅岭江的支流； “一带”：指环北广西工程钦州干线供水带。

2、“百支”—钦北水网之“目” “百支”：指钦北区内除“两江四河”外其余共计117条中小河流，以及平陆灌区、钦灵灌区、钦北灌区、茅岭江灌区4座大中型灌区的多个干支渠与供水管网。

3、“五库多星”—钦北水网之“结” “五库”：指已建的石梯水库、京塘水库、吉隆水库、在建王岗山水库，以及本次规划新建那黎水库共5座中型水库，是钦北区水资源调蓄的核心工程； “多星”：指包括旺晓水库、那拉水库等多座小型水库以及水闸、塘坝工程。

第四节  协同推进水网融合发展

加强水网互联互通，推进钦北水网与钦州水网、相邻县区水网间的相互衔接；坚持系统观念，以水流调节为核心，推进防洪排涝、水资源配置、水生态保护治理三大水网功能间，物理水网与数字水网，水网与旅游、水文化、水经济、现代农业、航运等产业的高效协同融合，提升钦北水安全保障能力，发挥水网综合功能和效益。

（一）各层级水网融合

加强与广西水网、钦州水网衔接。钦江是广西水网与钦州水网的重要组成部分，是钦北水网衔接广西水网与钦州水网的重要纽带。钦北水网建设规划以纳入广西和钦州骨干水网的工程任务为重点，围绕钦北区水安全保障要求，加快推进平陆运河工程、环北广西工程钦州干线工程等建设，加强钦北区水网与广西水网、钦州水网的互联互通。

加强相邻县区水网衔接。统筹考虑钦北区周边县区与钦北的水力联系和工程条件，加强钦北水网与相邻县区水网上下游衔接，实现互联互通，协同提升区域水安全保障能力。钦北区位于钦州市西北面，与钦州市钦南区、灵山县，防城港市上思县、防城区，南宁市良庆区、邕宁区共6个县区接壤，研究水量分配方案实施路径、生态流量保障方案等，加强交界断面水质监测，确保钦江干流等重要河流水质安全；积极与相邻县（市、区）协同推进平陆灌区建设。

（二）水网功能协调融合

推动防洪排涝、水资源调配、水生态保护治理三大水网功能协同融合。加强石梯水库等骨干调蓄工程水资源调节与洪水蓄泄功能的协同融合；提升平陆运河等骨干输排水通道的水资源输配、洪水排泄、生态廊道构建等功能协同水平，通过优化水利工程运行管理，提高水闸、泵站等精细化调度水平，实现供水保障、防洪排涝、生态补水等功能有序转换；推进钦江、茅岭江等重点独流入海河流输排水通道治理，实现洪水宣泄顺畅；统筹推进钦江、茅岭江等重要河流的水生态保护治理，打造高品质生态旅居名城。

（三）物理水网与数字水网融合

立足钦北水网结构特征和功能需求，依托数字孪生流域建设要求，以物理水网为基础，通过完善天空地立体感知网、工控网、信息网、云平台等基础设施，逐步实现信息感知向水流、水空间、水工程、水管理拓展，全面提升对物理水网智能感知、智慧调度的能力，实现物理水网与数字水网的高效协同融合。

（四）水网与产业相融合

水网与旅游、水文化产业融合。依托钦北区文化底蕴和山水文化旅游资源优势，充分发掘水网工程外溢效益。结合钦江、茅岭江等流域水生态保护和修复治理，深入挖掘其山水旅游资源，优化山水人文格局空间形态，打造沿线文化旅游经济发展带，进一步系统推进文旅融合产业发展。对钦江、茅岭江沿岸水生态景观进行提升改造，利用钦北区优美的自然风光和优越的自然条件，建设完善配套设施，拓展水运旅游。十万大山国家级自然保护区以及八寨沟景区位于钦北区西部，通过水网建设，打造推广生态旅游、古镇（村）旅游、红色旅游、科普旅游、研学旅行等精品旅游线路，推动山水风光、康养休闲、民俗历史等旅游资源和水文化融合发展，积极探索水生态产品价值转换机制，拓宽“绿水青山”转化为“金山银山”的具体途径和形式。

水网与水经济融合。以平陆运河为依托，在平陆运河建成通航后，钦北区作为西南地区的出海门户、面向国际开放合作的前沿和窗口、广西北部湾经济区的海陆交通枢纽，应抓牢发展机遇，积极推进平吉临港产业园建设，助推钦北区产业转移提升；同时在有条件的水库和河流，发展绿色生态清洁养殖产业。结合水网建设，引领带动水经济产业发展。

水网与现代农业融合。根据钦北区农业发展布局和灌溉需求，按照现代化灌区“用水高效、设施完善、管理科学、生态良好”建设要求，与相邻县（市、区）协同推进平陆灌区建设，提高水土资源利用效率，夯实粮食安全基础；开展本次规划茅岭江灌区工程建设以及钦灵灌区、钦北灌区2座已建大中型灌区的续建配套与现代化改造，完善灌排骨干工程体系，创新并推广高效节水新技术新机制，提高灌区输配水效率，提升粮食生产保障能力。

水网与航运融合。大力推进平陆运河航道（排水通道、输水通道、生态廊道、航运通道）协同建设，加强水网、航运工程的统筹调度，保障航道通航水位。

第四章  筑牢防洪排涝网

结合钦北区防洪减灾新形势，牢固树立“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，统筹发展和安全，坚持系统观念、立足长远，强化底线思维，坚持人民至上、生命至上，立足北部湾沿海地区，统筹重点独流入海河流、中小河流、山洪沟治理及城乡排涝能力建设，构建由堤防工程、水闸工程、排涝工程等组成的现代化防洪排涝工程体系，强化洪水风险防控，整体提升钦北区防洪安全保障能力和水旱灾害防御能力。

- 防洪排涝标准

根据钦北区防洪减灾总体目标、任务要求和防洪保护对象重要性，协调防洪减灾与经济发展关系，按照适当超前、统筹协调的原则，结合国土空间规划布局、洪水淹没范围及威胁程度，充分衔接《珠江流域防洪规划修编》、《广西壮族自治区水网建设规划》及《钦州市水网建设规划》，依据《防洪标准》（GB50201-2014），提出与钦北区高质量发展相匹配的防洪排涝标准。

（一）防洪标准

根据《钦州市国土空间总体规划》、《钦州市水网建设规划》，钦北区城区防洪标准为50~100年一遇，由于平陆运河建设，对钦江河道进行拓宽挖深，河道行洪能力得到提高，因此钦州市城区防洪标准由50年一遇提升至100年一遇；钦北区其他建制镇防洪标准为10年一遇，乡村防护区防洪标准为5年一遇。

（二）治涝标准

结合钦北区排涝需求，钦北区城区治涝标准为自排20年一遇，抽排雨洪同期10年一遇最大24小时降雨不致灾；乡镇、村庄自排标准分别为10年一遇、5年一遇最大24小时降雨不致灾；农田的治涝标准为5年一遇最大24小时降雨，水田3天排至耐淹深度，旱地24小时排至田面无积水。

第二节  防洪减灾体系

（一）防洪减灾总体思路

钦北区位于钦江中下游，防洪减灾总体思路为以泄为主，平陆运河建成通航后，依托平陆运河泄洪通道，采取通过堤防达标建设使防洪标准达到规划标准的防洪治理思路，结合防洪工程体系建设现状，分别从堤防、排涝、控险等方面，以流域为单元构建由堤防、排涝涵闸等组成的防洪排涝工程体系，结合洪水预警预报、超标准洪水防御等非工程措施，提升钦北区防洪减灾安全保障能力。

（二）防洪工程体系

以完善钦北区防洪工程布局为目标，构建坚实紧密的防洪体系骨架，完善重点独流入海河流、中小河流治理。钦北区位于钦江中下游，防洪工程体系以堤防结合平陆运河工程为主，钦北区城区建设50年一遇堤防结合平陆运河工程建设，可使防洪标准提高至100年一遇，其他乡镇镇区河段建设10年一遇堤防使防洪标准达到10年一遇。

第三节  增强洪水调蓄能力

病险水库、水闸除险加固。以钦北区中小型水库为重点，推进京塘、那拉、高坡、那溪、电厂山、水榕麓、西利、茅坳、石夹、那河、鸡笠山等共11座中小型水库除险加固，以及对小董镇小董水闸、大寺镇大寺水闸、那蒙镇那蒙水闸共3处大中型水闸除险加固，全面消除工程安全隐患，维护水库水闸防洪功能和恢复行蓄洪空间，提升洪水调蓄能力，充分发挥防洪排水作用。补全尚未开展安全鉴定水库的安全鉴定工作，根据鉴定结果持续安排除险加固。对部分小型水库功能萎缩较大、病险严重且除险加固经济性较差的，按有关规定采取降等或报废处理，并同步解决好生态保护和修复等相关问题。

第四节  提升河道行洪能力

以保持防洪排涝河道畅通、提高河道泄洪能力为目标，统筹协调上下游、干支流、左右岸等关系，以堤防达标为重点加强钦江、茅岭江等骨干河道治理，推进中小河流治理及山洪灾害防治。

（一）重点独流入海河流治理

全面推进护岸与堤防达标建设，维系河势及岸坡稳定，完善钦北区重点独流入海河流堤防体系，扩大河道行洪通道。钦北区境内重点独流入海河流主要为钦江与茅岭江，依托平陆运河建设，对钦江河道进行拓宽挖深，增强洪水出路，提高河道行洪能力，结合钦北区城区50年一遇堤防建设可使钦北区城区防洪标准提高至100年一遇；针对茅岭江实施茅岭江防洪整治工程，共计治理河长15.2km、新建堤防4.2km、新建护岸15.1km，同时开展堤防工程设施隐患排查和安全鉴定，对出现险情、堤身堤基存在安全隐患的堤防进行加固，保持河道畅通和河势稳定，提高沿岸防洪能力。

（二）中小河流治理

加快有防洪任务的中小河流生态治理和系统治理，逐流域规划、逐流域治理、逐流域验收、逐流域建档立卡，实现治理一条，见效一条，畅通行洪河道，提升中小河流洪水灾害防御能力。按照轻重缓急分批对屯笔河、板城江、大直河、大寺江、那蒙江共5条中小河流进行系统整治，规划治理河长共计90.8km，至2035年全部完成治理并销号。其中重点推进大直镇屯笔河全段整治工程，规划治理河段长度25.7km。

（三）山洪灾害防治

根据山洪沟所在的地形、地质条件，以“滞洪削峰、减势消能”为出发点，按照确有需要、突出重点、因地制宜的原则推进百美沟、青塘河等103条重点山洪沟治理，重点对流经村镇河段进行防护治理，提高山洪灾害防御水平。以护岸防冲建设为重点，形成以护岸、截洪沟、排洪渠、沟道清淤疏浚工程为主的综合防洪工程体系。完善山洪灾害监测预警体系和“叫应”机制，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面；持续开展群测群防工作，定期开展培训和演练活动，变被动防灾为主动避灾，增强山洪主动防灾减灾能力。

第五节  提升城乡治涝能力

（一）增强县城区治涝调蓄空间

根据钦北区城乡建设情况，针对钦北区防洪排涝薄弱环节问题，统筹防洪排涝与经济社会、土地利用、市政建设、县城环境的协调发展，实施治涝提标、达标工程建设，优化治涝调蓄空间，合理安排涝水出路，提升排涝能力。

（二）增强重点易涝区治理

因地制宜采取外挡、调蓄、自排等工程措施，推进平吉镇、青塘镇、那蒙镇、大直镇、大寺镇、贵台镇共计6个重度涝区治理工程。6个乡镇均属于沿江易涝区，共计治理涝区面积3.38万亩，涉及人口8.9万人，根据地形特点实施排涝河道清淤治理、新建排涝渠共计10.3km，实行高水高排。

第六节  提升洪水风险防控能力

（一）严格河湖空间管控

全面强化河湖长制落实，严格河湖空间管控。依托江河湖库管理范围划定工作，明确江河湖库管理边界线，以河湖长制为抓手，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续推进河道非法采砂、妨碍河道行洪突出问题专项整治行动，将河湖水域岸线空间管控作为河湖长制考核评价内容；逐步推进不符合水域岸线功能区划建筑物构筑物清退整治，严格管控各类水域岸线开发利用活动，坚决打击非法侵占水域岸线行为；强化新建工程洪水影响评价制度，规划开展已建水电站、桥梁、泵站、水闸水坝等涉水工程的洪水影响累积评价。

（二）提升防洪排涝韧性

构建从建设到治理、再到防范的全方位防洪排涝韧性体系，提高钦北区风险应对的适应性及恢复性。组建由发改部门、住建部门、水利部门、自然资源部门及行业技术专家组成的防洪排涝治理小组，加大指导、组织、协调、支持及监督力度；综合管控和利用降雨，防洪治涝与水资源综合利用相结合，转变以排为主的思路，优化雨污分流排放体系；重点制定电力等基础设施、钦北区人民医院等公共场所、地下空间等防御措施、应急预案和风险控制措施

（三）提升洪水预报预警水平

以信息化、数字化手段升级预警预报水平。提高预报、预警、预演、预案和智能调度能力，不断推进气象多源降水预报数据融合，进一步精准水利业务的智慧化模拟和决策，开展洪水风险图编制，为洪水灾害早期识别应对、监测预报预警和精细化防洪调度提供支撑。

（四）加强超标洪水防御能力

逐步完善钦北区超标准洪水防御预案体系。科学制定控、守、弃、撤等具体措施，强化预报、预警、预演、预案措施，有效应对超标洪水威胁，及时解决洪水风险隐患。

当钦北区遇超标准洪水时，可能会发生漫堤、漫岸现象，防洪保护区内可能造成淹没，此时由钦北区人民政府负责提前做好受洪水威胁的地区人员转移安置。当洪水洪峰过后，外河道水位降低，防洪封闭区内洪水可通过封闭区内河沟，经防洪排涝闸（涵）、泵站排泄。

（五）强化防汛抢险支撑能力

建立政府主导、水利行业技术支撑、相关部门协同的防御机制。建设典型抢险方案实例库，排查整治安全隐患，维护预警监测系统，配备齐全抢险救灾人员及物资，开展防汛抢险抢撤演练。

（六）加强洪水风险宣传

健全群测群防体系，提高群众对洪水防御的认识。充分利用“中国水周”等时间节点，深入贯彻防洪法等法律法规精神，加强高风险区洪水教育宣传，提高群众洪水风险意识；建设防洪信息服务、洪水灾害舆情监测和网络教育培训平台，引导公众了解风险预警发布渠道、洪水救援方式、应急撤离通道等，广泛开展防汛救灾宣传工作，鼓励群众加入到应急演练，提高避险自救及互救能力。

专栏4-1  钦北区防洪排涝减灾工程

1、重点独流入海河流治理。开展茅岭江防洪整治工程，共计治理河长15.2km，新建堤防4.2km，新建护岸15.1km。 2、病险水库、水闸除险加固。对京塘中型水库、那拉、高坡、那溪、电厂山、水榕麓、西利、茅坳、石夹、那河、鸡笠山等小型水库共11座中小型水库开展除险加固，以及对小董镇小董水闸、那蒙镇那蒙水闸、大寺镇大寺水闸共3处大中型水闸开展除险加固，持续开展水库、水闸及堤防安全评价。 3、中小河流及山洪沟治理。开展那蒙江、大寺江、大直河共3条流域面积200~3000 km2中小河流系统治理工程，治理河长65.9km；开展板城江、屯笔河共2条流域面积50~200 km2中小河流治理工程，治理河长26.8km；实施百美沟等共计103条山洪沟治理。 4、治涝工程。对平吉镇、青塘镇、那蒙镇、大直镇、大寺镇、贵台镇共计6个重度涝区实施治涝工程，共计面积3.38万亩，实施排涝河道清淤治理、新建排涝渠共计10.3km。 5、非工程措施。持续开展水库、水闸及堤防安全评价；开展江河防洪信息智慧化安全监测建设，针对钦北区11个乡镇构建统一的河湖智能视频监控体系，实现河湖监控的“全覆盖、全智能、全天候、高复用”，共计新增220个视频监控点位；开展山洪灾害防治信息化建设，新建改建自动雨量站、无线预警广播、简易雨量报警器、平台系统等共计275个建设站点；依托自治区数字孪生平台推进钦江（平陆运河）等重点河流的“四预”平台建设；开展城区、大中型水库、流域面积200~3000 km2中小河流洪水风险图编制；进一步完善水库水闸防洪抢险应急预案。

第五章  织密水资源配置网

钦北区地处桂南沿海地区，区域水资源时空分布不均，现有水资源布局与经济社会发展格局不匹配，缺乏调蓄能力较强的控制性工程。以全面提升供水安全保障能力为目标，把联网、补网、强链作为供水保障工程建设的重点，围绕 “两江四河一带”钦北水网主骨架与“一主、两脉、多源”的钦北供水格局，通过实施环北广西工程、大型灌区平陆灌区工程等一批重大水利工程，形成系统完善、丰枯调配、循环通畅、多源互济、安全高效的水资源配置体系，全面增强水资源调配能力，实现钦北区水资源高效利用。

第一节  提升节水水平

（一）节约用水水平

2022年钦北区万元工业增加值用水量、农田灌溉亩均用水量分别为25m3、761m3，略高于钦州市平均水平，略低于自治区平均水平；农田灌溉水有效利用系数为0.520，略高于钦州市平均水平，略低于自治区平均水平；人均综合用水量、万元地区生产总值用水量、城镇农村人均生活用水量均低于钦州市、自治区平均水平。钦北区与钦州市、自治区用水水平对比情况见表5-1。

表5-1  2022年各行政区用水水平对比分析表

| 行政区 | 人均水资源量 （m3） | 人均综合用水量 （m3） | 万元地区生产总值用水量 （m3） | 万元工业增加值用水量 （m3） | 耕地灌溉亩均用水量 （m3） | 农田灌溉水有效利用系数 | 人均生活用水量 （L/天） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 钦北区 | 3439 | 349 | 65.4 | 25.0 | 761 | 0.520 | 130 | 90 |
| 钦州市 | 3087 | 388 | 71.1 | 24.5 | 753 | 0.514 | 130 | 90 |
| 自治区 | 4376 | 524 | 100.4 | 46.7 | 776 | 0.521 | 179 | 122 |

（二）节水目标指标

按照全面落实最严格水资源管理制度，实现水资源的高效利用和有效保护，实行用水总量控制、用水效率控制、取用水许可控制的“三个严控”，实现取水、用水、耗水的节水管理要求。根据钦州市能源消费总量控制目标任务实施方案、钦州市国土空间规划、钦州市水网建设规划等上位要求，结合钦北区用水实际情况及特点，强化节水目标：到2035年城镇供水管网漏损率由11.9%降低至8%；万元工业增加值用水量下降17%，由25.0m3降低至20.8m3；农田灌溉水有效利用系数达到0.61，再生水利用率达到25%以上。

（三）节水潜力分析

农业节水量。通过大力实施农业种植结构调整、农业节水灌溉和灌区现代化改造，提高农业灌溉水利用系数，降低亩均灌溉用水量。钦北区现状农田灌溉水利用系数为0.52，到2035年提高至0.61，估算多年平均节水量为3277万m3。

生活节水量。随着生活水平和城市化水平的提高，城镇生活人均需水量将呈缓慢增长趋势。现状钦北区城镇供水管网漏损率为11.9%，结合节水工作有关要求，2035年钦北区城镇供水管网漏损率降至8%，估算生活节水量为143万m3。

工业节水量。伴随节能节水技术推广、节水资金投入逐步加大、企业用水工艺不断更新，现有工业用水效益将显著提高。钦北区现状非火核电工业万元工业增加值用水量为25m3，结合钦州市能源消费总量控制目标任务实施方案与最严格水资源管理制度要求，确定在采取强化节水措施情景下，2035年现有非火核电工业万元工业增加值用水量降至20.8m3，估算工业节水量为347万m3。

总节水量。至2035年，通过落实国家节水行动，强化水资源刚性约束，实行最严格水资源管理，实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，估算钦北区全区存量节水量约3767万m3。

（四）节水对策措施

——农业节水增效。加快推进钦灵灌区等已建大中型灌区续建配套和现代化改造，积极推进茅岭江灌区、平陆灌区等大中型灌区工程建设，大力实施高效节水灌溉；结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度；调整作物种植结构，发展高效节水农业；实施小型农田水利建设项目和山地水利工程，改善水利灌溉条件，提高生产保障能力。

——工业节水减排。完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理，促进工业产业结构调整和转型升级，大力推进工业节水改造，推动高耗水行业节水增效，积极推行水循环梯级利用。

——生活节水降损。推进节水型城市建设，加快城镇供水管网更新改造建设，深入开展公共领域节水，逐步降低城镇供水管网漏损率。严控高耗水服务业用水，结合城乡供水一体化建设，推动农村节水行动。

——非常规水利用。加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，强制推动非常规水纳入水资源统一配置，逐步提高再生水利用率。

第二节  优化水资源配置

以水资源的最大刚性约束抑制不合理的用水需求，强化节水的前提下，统筹存量和增量，挖潜开源持续增加在强供水能力，供需协调，优化水资源配置格局，推动形成绿色生产生活方式和消费模式。

（一）需水预测

1、社会经济发展预测

根据《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及《钦州市水网建设规划》等相关上位规划，结合近几年经济发展态势和用水总量控制要求，预测2035年钦北区常住人口达到89.13万人，年均增长率约16.1‰，城镇人口约62.38万人，城镇化率达到70%；工业增加值达144.7亿元，年均增长率约4.5%；农田有效灌溉面积达到38.88万亩，林果草灌溉面积0.66万亩，大小牲畜128.9万头。

2、河道外用水定额

以基准年2022年用水水平为基础，根据《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及《钦州市水网建设规划》等相关上位规划，结合各行业发展以及节水要求，到2035年，钦北区城镇居民生活、农村居民生活人均毛用水量分别为152L/人/天、120L/人/天；万元工业增加值用水量为20.8m3；农田灌溉多年平均综合净定额为375m3/亩，通过中型灌区续建配套和现代化改造、高标准农田建设等，大力发展高效节水灌溉，农田灌溉水有效利用系数达到0.61；林果草灌溉净定额为120m3/亩；鱼塘补水毛定额为400m3/亩；大、小牲畜毛用水定额分别为80L/头/日、30L/头/日。

3、河道外需水预测成果

经预测，到2035年钦北区多年平均总需水量为3.52亿m3，其中生活需水0.54亿m3、工业需水0.3亿m3、农业需水2.59亿m3、河道外生态需水0.09亿m3。需水预测成果见表5-2。

表5-2  钦北区河道外需水预测汇总表  单位：万m3

| 水平年 | 行政区划 | 生活 |  |  |  | 工业 | 农业 |  |  | 河道外生态环境 | 河道外需水合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇生活 |  | 农村居民生活 | 合计 |  | P=85% | P=95% | 多年平均 |  | P=85% | P=95% | 多年平均 |
|  |  | 居民生活 | 公共生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准年 | 大垌镇 | 43 | 0 | 48 | 91 | 798 | 871 | 962 | 729 | 16 | 1778 | 1869 | 1635 |
|  | 平吉镇 | 53 | 0 | 156 | 209 | 52 | 5495 | 6097 | 4552 | 20 | 5776 | 6378 | 4833 |
|  | 青塘镇 | 27 | 0 | 84 | 111 | 6 | 3495 | 3881 | 2891 | 10 | 3623 | 4009 | 3018 |
|  | 小董镇 | 91 | 0 | 144 | 235 | 40 | 2641 | 2917 | 2208 | 34 | 2950 | 3226 | 2518 |
|  | 板城镇 | 56 | 0 | 150 | 206 | 6 | 2219 | 2446 | 1864 | 21 | 2453 | 2679 | 2098 |
|  | 那蒙镇 | 38 | 0 | 94 | 132 | 68 | 2774 | 3076 | 2303 | 14 | 2989 | 3291 | 2518 |
|  | 长滩镇 | 38 | 0 | 98 | 136 | 6 | 1719 | 1898 | 1439 | 14 | 1876 | 2055 | 1596 |
|  | 新棠镇 | 67 | 0 | 48 | 114 | 6 | 1653 | 1817 | 1397 | 25 | 1799 | 1963 | 1543 |
|  | 大直镇 | 47 | 0 | 148 | 195 | 15 | 2117 | 2332 | 1780 | 18 | 2346 | 2561 | 2009 |
|  | 大寺镇 | 59 | 0 | 158 | 218 | 222 | 4312 | 4777 | 3583 | 22 | 4773 | 5239 | 4044 |
|  | 贵台镇 | 22 | 0 | 56 | 77 | 6 | 1901 | 2109 | 1575 | 8 | 1993 | 2201 | 1667 |
|  | 长田街道 | 385 | 151 | 0 | 536 | 283 | 0 | 0 | 0 | 99 | 918 | 918 | 918 |
|  | 子材街道 | 486 | 191 | 0 | 678 | 524 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1327 | 1327 | 1327 |
|  | 鸿亭街道 | 313 | 123 | 0 | 437 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 524 | 524 | 524 |
|  | 钦北区 | 1726 | 466 | 1184 | 3376 | 2040 | 29198 | 32313 | 24323 | 510 | 35123 | 38238 | 30248 |
| 2035年 | 大垌镇 | 113 | 0 | 49 | 162 | 1036 | 1180 | 1253 | 953 | 31 | 2410 | 2483 | 2183 |
|  | 平吉镇 | 192 | 0 | 157 | 349 | 373 | 5942 | 6317 | 4770 | 52 | 6716 | 7090 | 5544 |
|  | 青塘镇 | 96 | 0 | 89 | 185 | 6 | 3773 | 4013 | 3024 | 26 | 3990 | 4230 | 3241 |
|  | 小董镇 | 264 | 0 | 156 | 420 | 37 | 2225 | 2357 | 1813 | 72 | 2754 | 2886 | 2343 |
|  | 板城镇 | 182 | 0 | 161 | 343 | 6 | 1871 | 1979 | 1534 | 49 | 2270 | 2377 | 1932 |
|  | 那蒙镇 | 114 | 0 | 105 | 220 | 349 | 2327 | 2470 | 1878 | 31 | 2926 | 3069 | 2478 |
|  | 长滩镇 | 106 | 0 | 120 | 225 | 6 | 2612 | 2773 | 2106 | 29 | 2872 | 3033 | 2366 |
|  | 新棠镇 | 150 | 0 | 37 | 187 | 6 | 1774 | 1877 | 1451 | 41 | 2008 | 2111 | 1685 |
|  | 大直镇 | 166 | 0 | 160 | 326 | 15 | 5118 | 5439 | 4113 | 45 | 5504 | 5825 | 4499 |
|  | 大寺镇 | 207 | 0 | 184 | 391 | 306 | 3617 | 3839 | 2924 | 56 | 4371 | 4592 | 3677 |
|  | 贵台镇 | 67 | 0 | 62 | 129 | 6 | 1594 | 1694 | 1284 | 18 | 1747 | 1846 | 1437 |
|  | 长田街道 | 578 | 231 | 0 | 809 | 303 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1248 | 1248 | 1248 |
|  | 子材街道 | 730 | 292 | 0 | 1023 | 562 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1757 | 1757 | 1757 |
|  | 鸿亭街道 | 471 | 188 | 0 | 659 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111 | 777 | 777 | 777 |
|  | 钦北区 | 3436 | 711 | 1279 | 5426 | 3019 | 32034 | 34010 | 25852 | 870 | 41349 | 43325 | 35166 |

（二）供需平衡预测

在充分挖掘现有水利设施供水潜力、优先下泄河道内生态环境用水情况下，2035年钦北区多年平均缺水量为1亿m3，其中，城乡生活、工业及生态等非农业缺水0.34亿m3，农业缺水0.66亿m3。城乡生活及工业缺水主要是由于钦北区城区及邻近乡镇城镇化进程加快以及平吉临港产业园、智慧谷产业园等新增工业园区的发展需水增幅较大，已建水利设施供水能力不足；农业灌溉缺水一方面是由于现状钦北区内水利设施抗旱能力不足，保证率未满足要求，另一方面是由于平陆运河建成后平陆灌区等规划新增及恢复灌溉面积尚缺水源供给。现状工程条件下钦北区水资源供需平衡分析成果见表5-3。

在现状工程的基础上，2035年考虑对现状水利工程节水改造，加强再生水利用，推进环北广西工程钦北区配套工程、平陆灌区工程、茅岭江灌区工程、钦灵灌区、石梯灌区续建配套与现代化改造等水源工程与水资源配置工程。工程实施后，钦北区多年平均总供水量为3.44亿m3，总缺水量为0.08亿m3，主要为农业灌溉缺水（超保证率），农业供水保证率为85%，生活工业供水保证率为95%。工程实施后，2035年钦北区供需平衡成果见表5-4。

表5-3  现状工程条件下钦北区水资源供需平衡分析成果表  单位：万m3

| 水平年 | 行政区 | 频率 | 需水量 |  |  | 供水量 |  |  | 缺水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农业 | 非农业 | 合计 | 农业 | 非农业 | 合计 | 农业 | 非农业 | 合计 |
| 基准年 | 大垌镇 | P=85% | 871 | 906 | 1778 | 560 | 906 | 1466 | 312 | 0 | 312 |
|  |  | P=95% | 962 | 906 | 1869 | 482 | 906 | 1388 | 480 | 0 | 480 |
|  |  | 多年平均 | 729 | 906 | 1635 | 802 | 906 | 1708 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平吉镇 | P=85% | 5495 | 281 | 5776 | 2727 | 281 | 3008 | 2768 | 0 | 2768 |
|  |  | P=95% | 6097 | 281 | 6378 | 2348 | 281 | 2630 | 3749 | 0 | 3749 |
|  |  | 多年平均 | 4552 | 281 | 4833 | 3908 | 281 | 4189 | 645 | 0 | 645 |
|  | 青塘镇 | P=85% | 3495 | 127 | 3623 | 1980 | 127 | 2107 | 1515 | 0 | 1515 |
|  |  | P=95% | 3881 | 127 | 4009 | 1705 | 127 | 1833 | 2176 | 0 | 2176 |
|  |  | 多年平均 | 2891 | 127 | 3018 | 2837 | 127 | 2965 | 54 | 0 | 54 |
|  | 小董镇 | P=85% | 2641 | 309 | 2950 | 1204 | 309 | 1513 | 1437 | 0 | 1437 |
|  |  | P=95% | 2917 | 309 | 3226 | 1037 | 309 | 1346 | 1880 | 0 | 1880 |
|  |  | 多年平均 | 2208 | 309 | 2518 | 1725 | 309 | 2035 | 483 | 0 | 483 |
|  | 板城镇 | P=85% | 2219 | 234 | 2453 | 1530 | 234 | 1764 | 689 | 0 | 689 |
|  |  | P=95% | 2446 | 234 | 2679 | 1318 | 234 | 1551 | 1128 | 0 | 1128 |
|  |  | 多年平均 | 1864 | 234 | 2098 | 2192 | 234 | 2426 | 0 | 0 | 0 |
|  | 那蒙镇 | P=85% | 2774 | 215 | 2989 | 213 | 215 | 428 | 2561 | 0 | 2561 |
|  |  | P=95% | 3076 | 215 | 3291 | 183 | 215 | 398 | 2892 | 0 | 2892 |
|  |  | 多年平均 | 2303 | 215 | 2518 | 305 | 215 | 520 | 1998 | 0 | 1998 |
|  | 长滩镇 | P=85% | 1719 | 157 | 1876 | 762 | 157 | 919 | 957 | 0 | 957 |
|  |  | P=95% | 1898 | 157 | 2055 | 656 | 157 | 813 | 1242 | 0 | 1242 |
|  |  | 多年平均 | 1439 | 157 | 1596 | 1092 | 157 | 1249 | 347 | 0 | 347 |
|  | 新棠镇 | P=85% | 1653 | 146 | 1799 | 1791 | 146 | 1937 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | P=95% | 1817 | 146 | 1963 | 1543 | 146 | 1689 | 274 | 0 | 274 |
|  |  | 多年平均 | 1397 | 146 | 1543 | 2567 | 146 | 2713 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大直镇 | P=85% | 2117 | 229 | 2346 | 1617 | 229 | 1845 | 500 | 0 | 500 |
|  |  | P=95% | 2332 | 229 | 2561 | 1392 | 229 | 1621 | 940 | 0 | 940 |
|  |  | 多年平均 | 1780 | 229 | 2009 | 2317 | 229 | 2545 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大寺镇 | P=85% | 4312 | 461 | 4773 | 908 | 461 | 1369 | 3404 | 0 | 3404 |
|  |  | P=95% | 4777 | 461 | 5239 | 782 | 461 | 1243 | 3996 | 0 | 3996 |
|  |  | 多年平均 | 3583 | 461 | 4044 | 1301 | 461 | 1762 | 2282 | 0 | 2282 |
|  | 贵台镇 | P=85% | 1901 | 92 | 1993 | 160 | 92 | 251 | 1741 | 0 | 1741 |
|  |  | P=95% | 2109 | 92 | 2201 | 137 | 92 | 229 | 1971 | 0 | 1971 |
|  |  | 多年平均 | 1575 | 92 | 1667 | 229 | 92 | 321 | 1347 | 0 | 1347 |
|  | 长田街道 | P=85% | 0 | 918 | 918 | 0 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | P=95% | 0 | 918 | 918 | 0 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 918 | 918 | 0 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 |
|  | 子材街道 | P=85% | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | P=95% | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 0 |
|  | 鸿亭街道 | P=85% | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | P=95% | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
|  | 钦北区 | P=85% | 29198 | 5925 | 35123 | 13452 | 5925 | 19377 | 15746 | 0 | 15746 |
|  |  | P=95% | 32313 | 5925 | 38238 | 11585 | 5925 | 17510 | 20729 | 0 | 20729 |
|  |  | 多年平均 | 24323 | 5925 | 30248 | 19275 | 5925 | 25200 | 5048 | 0 | 5048 |
| 2035年 | 大垌镇 | P=85% | 1180 | 1230 | 2410 | 560 | 906 | 1466 | 620 | 323 | 944 |
|  |  | P=95% | 1253 | 1230 | 2483 | 482 | 906 | 1388 | 771 | 323 | 1094 |
|  |  | 多年平均 | 953 | 1230 | 2183 | 802 | 906 | 1708 | 151 | 323 | 474 |
|  | 平吉镇 | P=85% | 5942 | 774 | 6716 | 2727 | 281 | 3008 | 3215 | 493 | 3708 |
|  |  | P=95% | 6317 | 774 | 7090 | 2348 | 281 | 2630 | 3968 | 493 | 4461 |
|  |  | 多年平均 | 4770 | 774 | 5544 | 3908 | 281 | 4189 | 863 | 493 | 1355 |
|  | 青塘镇 | P=85% | 3773 | 217 | 3990 | 1980 | 127 | 2107 | 1793 | 90 | 1883 |
|  |  | P=95% | 4013 | 217 | 4230 | 1705 | 127 | 1833 | 2307 | 90 | 2397 |
|  |  | 多年平均 | 3024 | 217 | 3241 | 2837 | 127 | 2965 | 187 | 90 | 277 |
|  | 小董镇 | P=85% | 2225 | 529 | 2754 | 1204 | 309 | 1513 | 1021 | 220 | 1241 |
|  |  | P=95% | 2357 | 529 | 2886 | 1037 | 309 | 1346 | 1320 | 220 | 1540 |
|  |  | 多年平均 | 1813 | 529 | 2343 | 1725 | 309 | 2035 | 88 | 220 | 308 |
|  | 板城镇 | P=85% | 1871 | 398 | 2270 | 1530 | 234 | 1764 | 341 | 165 | 506 |
|  |  | P=95% | 1979 | 398 | 2377 | 1318 | 234 | 1551 | 661 | 165 | 826 |
|  |  | 多年平均 | 1534 | 398 | 1932 | 2192 | 234 | 2426 | 0 | 165 | 165 |
|  | 那蒙镇 | P=85% | 2327 | 599 | 2926 | 213 | 215 | 428 | 2114 | 384 | 2498 |
|  |  | P=95% | 2470 | 599 | 3069 | 183 | 215 | 398 | 2287 | 384 | 2671 |
|  |  | 多年平均 | 1878 | 599 | 2478 | 305 | 215 | 520 | 1573 | 384 | 1958 |
|  | 长滩镇 | P=85% | 2612 | 260 | 2872 | 762 | 157 | 919 | 1849 | 103 | 1953 |
|  |  | P=95% | 2773 | 260 | 3033 | 656 | 157 | 813 | 2117 | 103 | 2220 |
|  |  | 多年平均 | 2106 | 260 | 2366 | 1092 | 157 | 1249 | 1014 | 103 | 1117 |
|  | 新棠镇 | P=85% | 1774 | 234 | 2008 | 1791 | 146 | 1937 | 0 | 88 | 88 |
|  |  | P=95% | 1877 | 234 | 2111 | 1543 | 146 | 1689 | 335 | 88 | 423 |
|  |  | 多年平均 | 1451 | 234 | 1685 | 2567 | 146 | 2713 | 0 | 88 | 88 |
|  | 大直镇 | P=85% | 5118 | 386 | 5504 | 1617 | 229 | 1845 | 3501 | 157 | 3658 |
|  |  | P=95% | 5439 | 386 | 5825 | 1392 | 229 | 1621 | 4047 | 157 | 4204 |
|  |  | 多年平均 | 4113 | 386 | 4499 | 2317 | 229 | 2545 | 1796 | 157 | 1953 |
|  | 大寺镇 | P=85% | 3617 | 753 | 4371 | 908 | 461 | 1369 | 2709 | 292 | 3001 |
|  |  | P=95% | 3839 | 753 | 4592 | 782 | 461 | 1243 | 3057 | 292 | 3349 |
|  |  | 多年平均 | 2924 | 753 | 3677 | 1301 | 461 | 1762 | 1623 | 292 | 1915 |
|  | 贵台镇 | P=85% | 1594 | 153 | 1747 | 160 | 92 | 251 | 1435 | 61 | 1496 |
|  |  | P=95% | 1694 | 153 | 1846 | 137 | 92 | 229 | 1556 | 61 | 1617 |
|  |  | 多年平均 | 1284 | 153 | 1437 | 229 | 92 | 321 | 1056 | 61 | 1117 |
|  | 长田街道 | P=85% | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 918 | 918 | 0 | 330 | 330 |
|  |  | P=95% | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 918 | 918 | 0 | 330 | 330 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 918 | 918 | 0 | 330 | 330 |
|  | 子材街道 | P=85% | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 430 | 430 |
|  |  | P=95% | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 430 | 430 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1327 | 1327 | 0 | 430 | 430 |
|  | 鸿亭街道 | P=85% | 0 | 777 | 777 | 0 | 524 | 524 | 0 | 253 | 253 |
|  |  | P=95% | 0 | 777 | 777 | 0 | 524 | 524 | 0 | 253 | 253 |
|  |  | 多年平均 | 0 | 777 | 777 | 0 | 524 | 524 | 0 | 253 | 253 |
|  | 钦北区 | P=85% | 32034 | 9315 | 41349 | 13452 | 5925 | 19377 | 18582 | 3390 | 21972 |
|  |  | P=95% | 34010 | 9315 | 43325 | 11585 | 5925 | 17510 | 22426 | 3390 | 25815 |
|  |  | 多年平均 | 25852 | 9315 | 35166 | 19275 | 5925 | 25200 | 6577 | 3390 | 9966 |

表5-4  2035年钦北区水资源供需平衡分析成果表  单位：万m3

| 行政区 | 频率 | 需水量 |  |  | 供水量 |  |  | 缺水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农业 | 非农业 | 合计 | 农业 | 非农业 | 合计 | 农业 | 非农业 | 合计 |
| 大垌镇 | P=85% | 1180 | 1230 | 2410 | 1180 | 1230 | 2410 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 1253 | 1230 | 2483 | 1228 | 1230 | 2458 | 25 | 0 | 25 |
|  | 多年平均 | 953 | 1230 | 2183 | 943 | 1216 | 2159 | 10 | 13 | 24 |
| 平吉镇 | P=85% | 5942 | 774 | 6716 | 5942 | 774 | 6716 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 6317 | 774 | 7090 | 5553 | 774 | 6327 | 764 | 0 | 764 |
|  | 多年平均 | 4770 | 774 | 5544 | 4663 | 756 | 5420 | 107 | 17 | 124 |
| 青塘镇 | P=85% | 3773 | 217 | 3990 | 3773 | 217 | 3990 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 4013 | 217 | 4230 | 3936 | 217 | 4153 | 76 | 0 | 76 |
|  | 多年平均 | 3024 | 217 | 3241 | 2969 | 213 | 3182 | 56 | 4 | 59 |
| 小董镇 | P=85% | 2225 | 529 | 2754 | 2225 | 529 | 2754 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 2357 | 529 | 2886 | 1839 | 529 | 2369 | 517 | 0 | 517 |
|  | 多年平均 | 1813 | 529 | 2343 | 1722 | 503 | 2225 | 91 | 27 | 118 |
| 板城镇 | P=85% | 1871 | 398 | 2270 | 1871 | 398 | 2270 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 1979 | 398 | 2377 | 1307 | 398 | 1706 | 672 | 0 | 672 |
|  | 多年平均 | 1534 | 398 | 1932 | 1446 | 375 | 1821 | 88 | 23 | 111 |
| 那蒙镇 | P=85% | 2327 | 599 | 2926 | 2327 | 599 | 2926 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 2470 | 599 | 3069 | 2208 | 599 | 2807 | 262 | 0 | 262 |
|  | 多年平均 | 1878 | 599 | 2478 | 1873 | 598 | 2471 | 5 | 2 | 6 |
| 长滩镇 | P=85% | 2612 | 260 | 2872 | 2612 | 260 | 2872 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 2773 | 260 | 3033 | 2561 | 260 | 2821 | 213 | 0 | 213 |
|  | 多年平均 | 2106 | 260 | 2366 | 2003 | 247 | 2250 | 103 | 13 | 116 |
| 新棠镇 | P=85% | 1774 | 234 | 2008 | 1774 | 234 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 1877 | 234 | 2111 | 1655 | 234 | 1889 | 223 | 0 | 223 |
|  | 多年平均 | 1451 | 234 | 1685 | 1365 | 220 | 1585 | 86 | 14 | 100 |
| 大直镇 | P=85% | 5118 | 386 | 5504 | 5118 | 386 | 5504 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 5439 | 386 | 5825 | 5412 | 386 | 5797 | 28 | 0 | 28 |
|  | 多年平均 | 4113 | 386 | 4499 | 4069 | 381 | 4450 | 44 | 4 | 49 |
| 大寺镇 | P=85% | 3617 | 753 | 4371 | 3617 | 753 | 4371 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 3839 | 753 | 4592 | 3790 | 753 | 4543 | 49 | 0 | 49 |
|  | 多年平均 | 2924 | 753 | 3677 | 2924 | 716 | 3640 | 0 | 38 | 38 |
| 贵台镇 | P=85% | 1594 | 153 | 1747 | 1594 | 153 | 1747 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 1694 | 153 | 1846 | 1632 | 153 | 1784 | 62 | 0 | 62 |
|  | 多年平均 | 1284 | 153 | 1437 | 1284 | 123 | 1407 | 0 | 30 | 30 |
| 长田街道 | P=85% | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 |
|  | 多年平均 | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 1243 | 1243 | 0 | 5 | 5 |
| 子材街道 | P=85% | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 |
|  | 多年平均 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 |
| 鸿亭街道 | P=85% | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 |
|  | 多年平均 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 |
| 钦北区 | P=85% | 32034 | 9315 | 41349 | 32034 | 9315 | 41349 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 34010 | 9315 | 43325 | 31121 | 9315 | 40436 | 2889 | 0 | 2889 |
|  | 多年平均 | 25852 | 9315 | 35166 | 25261 | 9125 | 34386 | 591 | 190 | 781 |

（三）水资源配置方案

2035年，钦北区多年平均配置河道外水量3.44亿m3，其中城乡生活及工业等非农业配置0.91亿m3，农业灌溉配置2.53亿m3。

钦北区地表水配置水量3.34亿m3，其中蓄水工程、引提水工程、调水工程供水量分别为1.67亿m3、1.39亿m3、0.28亿m3，分别占总配置水量的49%、40%、8%；地下水配置水量0.06亿m3，占总配置水量的2%；再生水等其他水源配置水量0.04亿m3，占总配置水量的1%，主要用于钦北区城区河道外生态用水。

根据水资源配置方案，钦北区2035年总用水量3.44亿m3，对比2025年钦北区用水总量和强度双控指标2.83亿m3的要求超出了0.61亿m3，这主要是由于随着平陆运河建成通航后，钦北区作为平陆运河经济带上的重要枢纽，将相继建成平吉临港产业园、大型灌区平陆灌区等工程，到2035年工业、农业等相关产业发展潜力较大，因此对水资源需求量增大，本次超出红线配置水量尚在合理范围内。

表5-5  规划水平年水源配置成果表（多年平均）  单位：万m3

| 行政区 | 地表水 |  |  |  | 地下水 | 其他水源 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 | 小计 |  |  |  |
| 大垌镇 | 313 | 1146 | 700 | 2159 | 0 | 0 | 2159 |
| 平吉镇 | 1969 | 3450 | 0 | 5420 | 0 | 0 | 5420 |
| 青塘镇 | 676 | 2505 | 0 | 3182 | 0 | 0 | 3182 |
| 小董镇 | 1831 | 393 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 2225 |
| 板城镇 | 1772 | 50 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 1821 |
| 那蒙镇 | 1611 | 660 | 200 | 2471 | 0 | 0 | 2471 |
| 长滩镇 | 1694 | 556 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 |
| 新棠镇 | 1585 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 1585 |
| 大直镇 | 671 | 3779 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 4450 |
| 大寺镇 | 3179 | 361 | 100 | 3640 | 0 | 0 | 3640 |
| 贵台镇 | 1269 | 138 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 1407 |
| 长田街道 | 90 | 303 | 581 | 975 | 132 | 136 | 1243 |
| 子材街道 | 0 | 562 | 735 | 1297 | 288 | 172 | 1757 |
| 鸿亭街道 | 0 | 7 | 474 | 480 | 185 | 111 | 777 |
| 钦北区 | 16661 | 13911 | 2790 | 33362 | 605 | 419 | 34386 |

第三节  保障城镇及工业园供水安全

（一）建设稳定可靠的城乡供水体系

以“水源稳定、水质良好、保障有力”为目标，推进钦北区供水水源工程建设，充分挖掘本地水资源，加强各水源之间联网联调、互联互备，优化供水水源配置格局，以保证钦北区的整体供水安全。

现状钦北区城区3个街道以钦江作为主水源，平陆运河建成通航后，规划通过实施环北广西工程钦北区配套工程，以那板水库群作为水源置换钦江水源为钦北区城区居民生活供水，钦江水源则主要为钦北区城区内工业供水，结合再生水等非常规水源供水能力充分挖潜及现有水源间联网联调，形成多水源保障供水格局，保障钦北区城区用水安全。

那蒙镇、大垌镇2个乡镇位于钦北区中部，现状供水水源为那蒙江、茅岭江及数个小型水库等，枯水期供水保障能力不足，规划通过实施环北广西工程钦北区配套工程，保障那蒙镇、大垌镇城乡用水安全。

大直镇、大寺镇、贵台镇3个乡镇位于钦北区西部，现状供水水源为大直河、大寺江、及数个小型水库等，枯水期供水保障能力不足，规划通过在建王岗山水库工程统筹供水，保障大直镇、大寺镇、贵台镇城乡用水安全。

长滩镇位于钦北区北部，现状供水水源为茅岭江及数个小型水库等，枯水期供水保障能力不足，规划通过实施茅岭江灌区工程，充分利用茅岭江丰水期水量充沛优势与灌区配套工程那黎水库调蓄能力，统筹配置乡镇供水，保障长滩镇城乡用水安全。

板城镇、小董镇、青塘镇、平吉镇4个乡镇位于钦北区东部，现状供水水源为钦江、茅岭江、板城江以及石梯水库、京塘水库等中小型水库，规划实施钦北中北部治旱工程，对石梯水库与京塘水库进行连通，实现水利枢纽间互联调配，保障板城镇、小董镇、青塘镇、平吉镇城乡用水安全。

表5-6  钦北区各乡镇供水保障方案

| 行政区 | 现状供水水源 | 规划供水水源 | 规划工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钦北区城区 | 钦江、大马鞍水库 | 那板水库群（环北广西工程）、钦江、再生水等 | 在建环北广西工程 |
| 大垌镇 | 茅岭江、白鸠江 | 那板水库群（环北广西工程）、王岗山水库 | 在建环北广西工程、在建王岗山水库工程 |
| 那蒙镇 | 茅岭江、那蒙江 | 那板水库群（环北广西工程） | 在建环北广西工程 |
| 大直镇 | 大直河 | 王岗山水库 | 在建王岗山水库工程 |
| 大寺镇 | 大寺江 | 王岗山水库 | 在建王岗山水库工程 |
| 贵台镇 | 大寺江、新圩河、屯六水库 | 屯六水库、王岗山水库 | 在建王岗山水库工程 |
| 新棠镇 | 茅岭江、凤凰水库 | 凤凰水库 | - |
| 长滩镇 | 茅岭江 | 那黎水库 | 茅岭江灌区工程 |
| 板城镇 | 板城江、石梯水库 | 石梯水库 | 茅岭江灌区工程 |
| 小董镇 | 茅岭江、板城江、石梯水库 | 石梯水库 | 茅岭江灌区工程 |
| 青塘镇 | 青塘河、京塘水库 | 石梯水库、京塘水库 | 钦北中北部治旱工程 |
| 平吉镇 | 钦江、京塘水库 | 石梯水库、京塘水库 | 钦北中北部治旱工程 |

（二）加强重点工业园区供水保障

通过新建供水设施及水源工程，保障各园区供水安全，服务钦北工业转型升级和高质量发展。基准年钦北区工业主要集中于大垌镇皇马工业园，现状水源主要为茅岭江。到2035年钦北区除皇马工业园外，将重点发展那蒙镇那蒙新型建材产业园、大寺镇智慧谷产业园以及平吉镇平吉临港产业园，其中皇马工业园、智慧谷产业园以那板水库群作为水源，通过环北广西工程统一供水；那蒙新型建材产业园以那蒙江作为水源，通过新建提水泵站与配套水厂为产业园统一供水；规划实施大片水厂扩网引水到平吉水厂和古秀水厂工程，将茅岭江水源引调至平吉镇，做为平吉临港产业园区水源外接口，解决产业园供水问题。

第四节  助力乡村振兴供水安全

（一）巩固提升农村供水保障水平

稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，立足现有供水工程，分类更新改造和提标升级一批供水工程及管网，有条件的地区可由城镇管网向周边村庄延伸供水，扩大规模化供水范围，推进农村供水与城镇供水同标准、同保障、同服务，强化水源水质监测，健全完善农村供水管理体制机制，提升农村供水保障水平，推动农村供水高质量发展。

积极推进环北广西工程，规划通过实施环北广西工程钦北区配套工程，覆盖输水线路沿线的那蒙镇、大垌镇，并由城镇管网向周边村庄延伸供水，实现城乡供水一体化。

充分发挥大中型水利枢纽调蓄调配能力，改建新建输水管网，同时提升改造一批老旧供水工程，挖掘城镇水厂供水潜力，推进水厂联通并网，由城镇管网向周边村庄延伸供水，补齐农村供水设施短板，提高区域水源保障能力，实现城乡供水统筹发展。规划通过延伸王岗山水库输水线路，扩大供水范围，为大直镇、大寺镇、贵台镇、大垌镇城乡供水；规划通过茅岭江灌区工程为长滩镇城乡供水；充分利用石梯水库、京塘水库等现有中型水库与钦灵灌区等现有灌区工程，实施钦北中北部治旱工程，实现石梯水库—京塘水库连通，为板城镇、小董镇、平吉镇、青塘镇城乡供水。在居民点分散的地区，查找可靠水源，因地制宜兴建分散供水工程。

（二）推进大中型灌区建设与改造

围绕农业高质高效，构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌溉体系，加快推进已有大中型灌区续建配套与现代化改造，提高农业节水水平和用水效益，有序推进新建大型平陆灌区工程建设，扩大有效灌溉面积，改善灌溉条件，提高粮食和重要农产品生产能力，保障粮食安全和重要农产品供给。

根据《钦州市国土空间总体规划（2021-2035）》，钦北区平吉镇、青塘镇、新棠镇、长滩镇为农贸型乡镇，其中青塘镇、新棠镇为需要严格保障的农产品主产区，是保障国家粮食安全和重要农产品供给，推进乡村振兴战略、现代化农业建设的重点区域。为保障钦北区农业用水需求、保障粮食安全，同时发展黑叶荔等特色农业产业，须加快推进已有中型灌区续建配套与现代化改造，并有序推进一批现代化灌区建设，改善灌溉条件，提高农业产品生产能力。

与相邻县（市、区）协同推进大型现代化灌区建设、续建配套与现代化改造。平陆运河建成通航后，以钦江沿岸青塘镇、平吉镇、大垌镇、大直镇为重点，充分利用平陆运河富余水量，综合邻近县区水土资源条件，与灵山县、钦南区联合发展大型灌区平陆灌区；与钦南区、灵山县联合推进大型灌区钦灵灌区续建配套与现代化改造，扩大有效灌溉面积，有效改善当地人民群众生活水平，持续提升粮食生产保障能力，支持提升特色农产品生产能力，促进群众安居乐业，助力乡村振兴和生态产业发展。

实施中型灌区新建、续建配套与现代化改造。按照实施深度节水控水的要求，在基础条件较好的地区，选择节水和提升粮食生产能力潜力大、地方积极性高、推进标准化管理成效明显的中型灌区开展续建配套与现代化改造，在开展灌溉排水骨干工程补短板工作的同时，同步开展量测水设施、信息化等建设，推进灌区规范化标准化管理，提高水资源利用效率和效益，保障粮食生产安全，支撑经济社会高质量发展。规划新建茅岭江灌区，依托茅岭江灌区配套那胜堰坝与那黎水库水源工程，充分利用茅岭江水量，同时将石梯灌区纳入新建灌区灌溉范围内，为新棠镇、长滩镇新增、恢复有效灌溉面积约2万亩，为小董镇、板城镇改善有效灌溉面积约1万亩，到2035年茅岭江灌区范围内有效灌溉面积达到4.6万亩；实施钦北灌区、那桃灌区续建配套与现代化改造，实现钦北区乡村振兴。

小型灌溉水源及灌排设施建设。结合小型灌区改造和节水灌溉工程建设，在钦北区全区耕地范围内特别是永久基本农田保护区新建、改造水窖、塘坝、引水堰（闸）、机井及大口井、平塘、湾塘等常规小型水源，配套更新改造、新建小型灌排泵站。建设抗旱应急水井，提升灌溉供水能力。

第五节  加强应急保障

根据钦北区经济社会发展需要，考虑远期及各种不利因素和极端情况，在常规供水体系的基础上，加快推进钦北区城区应急备用水源和供水体系	建设，因地制宜补齐城区应急备用水源工程短板，构建主水源与应急备用水源常备结合的供水系统，提升城市应急供水能力。同时在科学论证的基础上，适时开展王岗山水库输水线路扩建工程的必要性与可行性研究工程，使王岗山水库作为城区第二水源及应急备用水源；适时论证王仙湾水库工程建设的必要性与可行性，进一步提高钦北区城区远期发展供水保障能力，形成蓄水为主、双水源联合互为备用的安全供水保障体系。

专栏5-1  钦北区供水安全保障工程

1、引调水工程。在建环北广西工程、平陆运河水资源综合利用工程（平陆灌区工程）。 2、水源工程。在建王岗山水库工程、茅岭江灌区配套水源工程那黎水库、那胜堰坝。 3、引提水工程。实施钦北中北部治旱工程，通过石梯水库与京塘水库连通，联合解决青塘镇、平吉镇城乡供水问题。 4、农村供水工程。依托在建的环北广西工程，建设环北广西工程钦北区配套工程为那蒙镇、大垌镇发展城乡一体化和规模化供水工程，覆盖人口7.66万人，新增供水规模1.07万m3/天；依托在建王岗山水库工程，在大直镇、大寺镇、贵台镇发展城乡一体化和规模化供水工程，覆盖人口17.05万人，新增供水规模3.01万m3/天；依托新建茅岭江灌区工程，在长滩镇、板城镇、小董镇发展城乡一体化和规模化供水工程，共计覆盖人口19.9万人，共计新增供水规模4.23万m3/天；依托钦北中北部治旱工程，通过石梯水库为京塘水库补充水量，为青塘镇、平吉镇发展城乡一体化和规模化供水工程，覆盖人口10.75万人，新增供水规模1.90万m3/天，同时实施京塘水厂提升改造工程，通过扩建改造共计11km的老旧管网，使水厂供水能力达到1.2万m3/天。 5、灌区工程。与灵山县、钦南区共建大型灌区平陆灌区大青灌片、长江灌片、黄屋灌片、那桃灌片，为钦北区改善、新增、恢复灌溉面积共计14.9万亩；新建中型灌区茅岭江灌区，通过建设配套水源工程那黎水库、那胜堰坝，充分利用茅岭江水量，同时将石梯灌区纳入灌溉范围内，为新棠镇、长滩镇新增、恢复有效灌溉面积约2万亩，为小董镇、板城镇改善有效灌溉面积约1万亩，灌区范围内有效灌溉面积达到4.6万亩；推进钦灵灌区、钦北灌区、那桃灌区续建配套与现代化改造；推进小型灌溉水源及灌排设施建设。

第六章  提升河湖生态网

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，依托钦北区自然地理格局和水系脉络，衔接钦州市“一屏、五廊、多点”的国土空间生态保护总体格局与“两屏、一廊、六区”的水网水生态保护治理格局，统筹水资源、水环境、水生态治理，加强水生态空间管控，推动重要江河湖库生态保护治理，稳步推进水美乡村和幸福河湖建设，筑牢十万大山生态屏障与钦江、茅岭江生态廊道。

第一节  完善水生态保护治理格局

依托钦北区山形水系脉络，以提升生态系统质量和稳定性为核心，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，构建以生态脉络、生态屏障和生态廊道为主体的“一屏、两廊、三区”的水生态保护治理格局，提升钦北生态形象，筑牢钦北重要水系生态屏障。

专栏 6-1  水生态保护治理格局

一屏（十万大山天然生态安全屏障）。以生态环境保护为主，重点推进十万大山水源涵养、水土保持及生物多样性保护，严格保护植被，加强水土流失防治，种植高质量水源涵养林，发挥十万大山生态屏障功能，提升生态系统质量和稳定性。 两廊（平陆运河与钦江复合生态廊道、茅岭江生态廊道）。综合治理流域水环境、保护修复钦江、茅岭江河湖水生态系统、强化饮用水源地保护，依托钦江、茅岭江河流廊道发展生态、文化、景观、休闲等复合功能。统筹城乡发展格局和生态保护功能定位，分自然型、城镇型、乡野型等不同类型开展生态廊道保护与修复，注重水岸结合，强化水生态空间管控和生态流量保障，构建“水清流畅、岸绿景美、生境多样、功能复合”的绿色生态廊道体系。 三区（十万大山生物多样性保护与水源涵养区、耕地保护与生态综合治理区、城市人居环境提升与水土流失防治区）。在各区因地制宜推进水源涵养、水土保持及生物多样性保护、河流保护与修复、水系连通、水生态空间管控、农业面源治理、生态流量保障、生态清洁小流域建设。

第二节  水生态空间管理

围绕水生态空间保护和利用目标，结合钦北区国土空间“三区三线”划定成果，统筹考虑防洪、供水、水生态环境等功能，将水生态空间划分为河湖水域岸线生态空间、水源涵养空间、水土保持生态空间及饮用水水源保护区空间四大类。

（一）河湖水域岸线空间

钦北区已完成流域面积50km2以下条河流管理范围划定，编制完成白鹤江、大埠江、那蒙江等24条流域面积50km2以上河流的管理范围划定成果报告，明确了河湖水域岸线空间。

河湖岸线按保护区、保留区、控制利用区和开发利用区四个功能区实施分区管控。推进确权划界工作，将河湖岸线划定成果落到实处，实地勘察岸线边界范围，并立桩以明示界限，逐步创造条件进行确权。稳步推进“清四乱”常态化、规范化，持续改善河湖面貌；充分运用河长制“一张图”数据，综合运用实地核查、日常巡查、遥感监测、群众举报等多种手段，排查“四乱”问题，逐项梳理，建立台账，明确整改措施、进度要求和责任单位、责任人；统筹衔接不同行业保护与利用的要求，加强信息共享，建立多部门、常态化、严格的河流管理保护联合执法体系。严格河湖管理范围内建设项目和活动许可、监管，不符合法律法规、不符合岸线管控要求的一律不得许可，严防新出现未批先建、批建不符等问题。

（二）水源涵养和水土保持空间

钦北区水源涵养区主要包括北部水源涵养区。钦北区属于桂南沿海丘陵台地重点治理区，到2035年钦北区水土流失治理面积达到158km2，占钦州市全市水土流失治理面积的21%。水源涵养和水土保持空间管控以生态保护和环境修复、提供生态产品为主要任务，适度发展生态旅游、生态林业、生态种养业，限制大规模工业化、城镇化开发，限制矿产资源开发，禁止各类破坏性开发建设活动；实行更加严格的产业准入环境标准，禁止布局与生态空间功能不相适应的各类产业和项目，逐步迁出或退出具有生态负面效应的产业活动；严禁在坡度25°以上的地区开垦耕地。

禁止在水源涵养区、重要江河源头种植轮伐期不足十年的用材林，在水源涵养区、重要江河源头以外区域调整优化树种结构，实行速生树种限种与改种相结合，培育树种丰富、结构优化、品质优良、质效显著的多功能混交林。

（三）饮用水源保护区空间

钦北区已依法划定的饮用水水源保护区共有47个，其中市级水源保护区2个、镇级水源保护区12个以及村级水源保护区33个。按照《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》，对饮用水水源保护区分区管理。

准保护区禁止设置对水体污染严重的排污口，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目和改建增加护区主体功能的前提下，根据要求予以安排实施；二级保护区除执行准保护区禁止类行为外，还禁止设置排污口，禁止新建、改建、扩建屠宰场等排放污染物的建设项目或者设施，禁止使用国家和自治区限制使用的农药等各种可能污染饮用水水源的行为；一级保护区除执行准保护区和二级保护区禁止类行为外，还禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或者设施，禁止使用化肥、农药以及其他可能污染水源水体的化学物品等。隔离防护、综合整治、生态修复等水源地保护工程，泥沙和面源污染控制工程，宣传警示标识及监测设施建设、其他与供水设施相关的工程等水源地安全达标建设工程，可在不影响保护区主体功能的前提下，根据要求予以安排实施。

第三节  保障重点河流生态流量

根据《钦州市生态流量保障方案》，钦北区内需保障生态流量的重点河流为钦江与茅岭江，其中钦江于钦北区内的生态流量主要控制断面为宠塘坪断面与青年水闸断面，多年平均流量分别为44.5m3/s、63.6m3/s，对应生态流量目标为4.45m3/s、6.36m3/s；茅岭江于钦北区内的生态流量主要控制断面为那花村断面与派亩村断面，多年平均流量分别为0.6m3/s、7.8m3/s，对应生态流量目标为0.06m3/s、0.78m3/s。

提升生态流量监控能力，将生态流量监测纳入水资源监控体系，逐步实现统一在线监管；加强重要河流生态流量监测，先期试点实施钦江、茅岭江等重要河流生态流量目标断面的监测体系建设，再逐步完善其他重要河流生态流量监测系统；加强已建水利工程生态流量泄放监测，参照《已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试工作方案》（水资管〔2022〕402号）要求，逐步开展已建的水电站工程生态流量核定工作，完善生态流量泄放与监控措施，保障生态流量常态化泄放；加强水利水电工程调度管理，强化闸坝群水量联合调度，将生态流量调度纳入工程运行调度规程。

统筹生活、生态、生产以及航运等用水需求，兼顾流域内上下游、左右岸，合理配置三生用水，逐步退还被挤占的生态环境用水。建立重要河湖生态流量监测预警和信息发布机制，建立生态需水目标责任制，落实责任主体和监管部门。针对钦江、茅岭江等重点河段重要鱼类栖息生境，开展水生态监测评估和生态流量适应性管理，满足鱼类繁殖用水要求。

贯彻落实水资源刚性约束制度，严格江河流域上建设的水资源配置工程符合性审查，深化新建涉水工程前期论证，对开发规模和取用水方式不合理、无生态流量保障措施的项目，不得开工建设。严格落实涉水工程生态环保措施，新建项目同步建设生态流量泄放和监控设施。

第四节  加强河湖生态保护治理

（一）幸福河湖建设

坚持流域、区域、行业、社会共建共治共享，充分发挥幸福河湖、水美乡村示范引领作用，把河库治理与美丽乡村、美丽城镇建设等紧密结合，推动幸福河湖成为绿水青山就是金山银山的重要转化通道，加强工程建设与水文化景观的融合，在水利工程、水生态和水利风景区建设的同时，深入挖掘人文历史，融合区域特色，因地制宜地利用自然、历史、艺术、建筑等形式，展示本土文化，体现地方特色。在有条件的河（库）岸建设一批滨河文化景观带，融合钦北岭南文化，积极推进钦北田园水乡碧道、可骑行的滨水绿道，生态长廊等建设。按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”的幸福河湖建设标准，分期分批推进钦江、茅岭江、那蒙江、大寺江、大直河、板城江等河流（段）幸福河湖建设，实现钦北区全区每一条河流、每一个湖库都成为造福人民的美丽幸福河湖。

（二）协同治理河湖水生态环境

加强钦江、茅岭江生态修复与保护，开展钦江、茅岭江等重点河流全面综合整治，推进城镇生活污水及工业园区污水综合治理，建设流域生态廊道，积极恢复和保护流域自然生态环境，加大流域生态系统保护和综合治理力度。重点实施钦江及平陆运河钦北段生态廊道建设工程、茅岭江生态廊道建设工程、茅岭江流域水污染治理与生态修复工程、青年水闸东西干渠景观提升工程等水环境和水生态修复工程等。

第五节  强化饮用水源地保护

开展县级以上城镇饮水水源地以及乡镇、重点农村饮水水源地的保护工程建设，增加水源涵养，保护并改善水源地水质，保障饮水安全。加快实施已规划的集中式饮用水水源地保护工程建设，全面排查整治水源保护区内的违法违规问题，建立健全水源地安全警示、隔离防护、水质监控等设施，加强流域上下游水污染联防联控和应急管理，有条件的水源地实施封闭管理。对水质不达标和存在污染隐患的水源地开展污染综合治理和生态湿地建设等。持续开展农村集中式饮用水水源地保护区范围划定，加强水质监测和监管。对在建的王岗山水库工程以及本次规划的茅岭江灌区配套那黎水库、那胜堰坝等水源工程，结合工程建设同步实施水源地保护工作。

第六节  加快水源涵养与水土保持

持续开展钦江、茅岭江、八寨沟景区、王岗山景区、林湖森林公园、翠湖田园公园等区域水源涵养林建设，逐步将桉树林改造为以乡土阔叶林、针阔混交林为主的水源涵养林；加强水土流失预防保护，因地制宜实施林草植被恢复等预防保护措施，提高林草植被覆盖率，提升生态系统自我修复能力。

加大钦北区清洁型小流域水土保持治理工程建设推进力度，以小流域为单元，以乡村和水域周边的水土流失防治为重点，科学推进生态清洁小流域建设，把生态清洁小流域与人居环境改善、流域水系整治、生态农业推广等紧密结合起来，科学配置治理措施，发挥综合效益，构建人与自然和谐共生的乡村发展格局。重点实施平陆运河流域钦北区片河道生态修复治理工程、钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持综合治理工程、新棠镇屯林河、那沙河小流域坡耕地及水土流失综合治理工程、大寺镇狮子江六丕村段小流域坡耕地及水土流失综合治理工程。

第七节  推进水景观水文化建设与保护

挖掘保护水文化遗产。开展水文化遗产调查，摸清县域内文物古迹、文化遗产底数，实施数字化保护工程。加大水文化遗产的挖掘与保护力度，加大对宋寿县古城址、竹山油行城遗址、马敬坡遗址、一字岭石室遗址、司马武馆遗址、新月堂古建筑、冯子材旧居等遗存遗迹保护力度。

传承弘扬先进水文化。深入挖掘钦北区岭南文化内涵，深入研究其历史演变进程，传承先进的用水、治水、爱水文化，弘扬新时代水利精神，将水文化要素融入水利工程建设、河湖生态廊道建设等水网建设实践。举办钦北水文化体验活动，持续开展水文化研究和传承。丰富宣传模式与手段，以传统综合水利工程为依托，积极建设一批水利科普示范园区，设立水文化研学基地，依托遗产资源，采取诗词歌赋、绘画摄影、文艺表演以及新闻出版、动漫制作等形式，开展文学艺术创作，提供多样化多层次的文化产品。鼓励广播电视、影视、报纸杂志等传统传媒和利用5G技术、大数据、云计算、互联网、短视频、区块链网络直播矩阵等新兴媒体和技术，广泛传播宣传水文化和水利遗产相关知识。

以河流为纽带推动水文化普及提升。依托钦北水资源水生态水文化优势，通过水网建设，整合平陆运河经济带沿线文化、生态、农业等旅游资源，打造推广平陆运河经济带沿线生态旅游、古镇（村）旅游、农耕旅游、科普旅游、研学旅行等精品旅游线路，打造运河旅游经济带，形成依托运河邮轮、历史文化、生态农业、森林康养等旅游服务产品，推动山水风光、康养休闲、民俗历史等旅游资源和水文化融合发展，引领带动水经济产业发展，将“绿水青山”生态优势转化为“金山银山”发展优势。重点建设钦江、茅岭江等流域精华区，持续打造遇钦江、茅岭江等水文化风光带，将钦江、茅岭江等打造成文化、人居、旅游环境融合发展的典范；在钦北区沿平陆运河、茅岭江建设滨江碧道、滨江公园，推进八寨沟水利风景区建设，在林湖森林公园、翠湖田园公园建设河长制主题公园。

专栏 6-2  水生态、水文化建设与保护工程

1、保障河湖生态流量。实施钦江、茅岭江等重要河流生态流量监测体系建设；开展石梯、京塘、吉隆等已建中型水库及王岗山、那黎等在建规划中型水库和石梯、小董等中小型水电站工程生态流量核定工作，完善生态流量泄放设施和监控体系；优化流域上游水库、水闸等引水工程及电站调度方式。 2、美丽幸福河湖建设。分期分批推进钦江、茅岭江、那蒙江、大寺江、大直河、板城江等河流（段）幸福河湖建设。 3、河湖水生态环境治理。重点实施钦江及平陆运河钦北段生态廊道建设工程、茅岭江生态廊道建设工程、茅岭江流域水污染治理与生态修复工程、青年水闸东西干渠景观提升工程等水环境和水生态修复工程。 4、饮用水水源地保护。对在建的王岗山水库工程以及本次规划的茅岭江灌区配套那黎水库、那胜堰坝等水源工程，结合工程建设同步实施水源地保护工作。 5、水源涵养及水土保持。持续开展钦江、茅岭江、八寨沟景区、王岗山景区、林湖森林公园、翠湖田园公园等区域水源涵养林建设；实施平陆运河流域钦北区片河道生态修复治理工程、钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持综合治理工程、新棠镇屯林河、那沙河小流域坡耕地及水土流失综合治理工程、大寺镇狮子江六丕村段小流域坡耕地及水土流失综合治理工程。 6、水景观水文化建设与保护。积极推动平陆运河旅游经济带建设、八寨沟水利风景区建设工程、林湖森林公园、翠湖田园公园等河长制主题公园建设工程。

第七章  打造智慧水网

遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，围绕钦北区水网统一管理平台建设，加强与自治区、钦州市智慧水网衔接，补充完善水网监测体系，提升网络信息传输和计算存储能力，重点打造防洪、水资源调配“四预”功能体系，通过数字水网和物理水网深度融合，实现钦北区水网水网数字化、网络化、智能化水平显著提升。

第一节  完善信息化基础设施

（一）提升水网监测感知能力

重点完善重要水利工程安全监测及山洪监测预警设施。完善钦江、茅岭江、大寺江等流域面积200km2以上河流雨水情监测预报“三道防线”，钦北区全区共建设水利感知监测站358处，包括自动雨量（水位）站、简易雨量报警器、无线预警广播站和水库山洪监测站等。加快建设县域控制断面、水工程生态流量、规模以上取用水户等计量监测设施建设。推动跨界河流、重要水源的水质自动监测，利用遥感动态监测、无人机、视频智能识别等手段扩大河湖监控覆盖范围。共享自治区、钦州市遥感解译数据加强对水土流失防治治理工程的进展、效益等监测。

（二）提升水网“算力”支撑能力

依托钦北区政务云平台的计算和存储资源，搭建钦北区水利云，满足现代水网各项业务的基础资源需求。升级改造县级视频会议终端，配置会商大屏等设施设备，完善水网调度会商基础环境。提升水利信息网络连接带宽至100Mbps，满足多源异构数据高效传输、共享交换需求。合理利用5G、NB-IoT、北斗卫星通信等新技术手段，打造新一代信息骨干网络，建成泛在互联的智能水利信息网。

第二节  搭建全县数字底板

共享利用广西水利“一张图”及市级水网建设L1级数据底板，扩展建设覆盖钦北区重点流域范围、重点水利工程的L2、L3级数据底板。对各类水利对象基础数据、实时与历史监测数据、相关行业数据进行汇集，补充完善县级基础数据库、监测数据库、业务管理数据库、跨行业共享数据库和空间数据库，为智能业务应用提供数据支持。推动跨层级、跨行业、跨网络的数据共享，协同共建广西水网数据底板。

第三节  深化水网统一管理应用

（一）数字孪生技术支撑

在自治区和市级通用模型、知识库基础上，研究面向钦北区重要河流、水库的水旱灾害防御、水资源调配，河湖水生态调度的水文、水利学模型；共享河湖“四乱”、水工程安全等通用视频识别智能分析模型；建设重点河段及水利工程可视化模型，为数字孪生水网提供模拟仿真计算和可视化等服务。探索钦北区水网重点工程联合调度规则库、防洪减灾调度方案预案库、水资源开发利用分区规则库等水网知识，为水网调度运行、分析场景提供知识驱动。

（二）业务应用管理

在自治区及钦州市水利统一业务平台的基础上，完善钦北区水网业务应用体系建设，推动县级山洪灾害防治、水资源管理、河湖生态监管等应用系统建设。

山洪灾害防治应用。在自治区级和市级山洪灾害预报预警系统基础上，重点围绕钦江、茅岭江、大寺江等流域面积200km2以上河流以及石梯、京塘、吉隆水库3座已建中型水库、王岗山水库1座在建中型水库、那黎水库1座规划中型水库的山洪灾害防治预报、预警、预演、预案“四预”业务需求，建设县级山洪灾害防治“四预”应用。汇集雨水情监测预报“三道防线”监测信息，驱动降雨、洪水预报等模型，对防洪控制断面、防洪保护对象进行洪水预报、预警。结合防洪调度规则，对水网工程及影响范围进行洪水风险预演，拟定预案，为防汛指挥调度提供决策依据。

水资源管理应用。在水资源监控能建设和地下水监测工程的基础上，围绕水资源精细化管理和水网工程联合调度的需求，汇集重要断面、取退分水口、取用水户、灌溉用水等监测数据；整合计划用水管理、水资源监管预警等核心功能，实现流域区域取用水的精细化管理，并配套移动管理应用。

河湖生态监管。以河长制工作为抓手，围绕涉河建设、河湖“四乱”巡查、水源保护等业务需求。利用遥感智能识别、智能无人机巡查、视频监控智能识别等技术手段，强化对河湖生态监管和违法行为提前发现和查处能力。开展水源地、控制断面水质和生态流量动态监测预警建设，强化河湖水环境监督能力和水工程等的生态流量保障能力。

（三）联合调度决策

全面应用钦州市水网统一管理平台，针对流域防洪、水资源调配、水生态调度等场景，构建水库、引调水工程在内的多目标调度应用，接入各类监测数据，应用水利专业模型算法，构建流域防洪调度、水资源调配、水生态调度等“预报、预警、预演、预案”及联合调度决策数字化场景。开展钦江、茅岭江数字孪生建设、钦北区数字孪生小流域山洪灾害四预能力建设（大直河、大寺江、那蒙江、板城江）。

第四节  构建网络安全和运维保障体系

基于当前数字政府、水利部对信息安全的新要求，遵循网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护等相关要求，补充配备下一代防火墙、入侵检测系统等网络安全防护设备。建立完善的网络安全管理制度和操作规范，落实网络安全管理责任，健全水利网络安全联防联控和运行维护机制。

专栏7-1  水网智慧化建设工程

1、钦北区水网监测感知体系建设工程。完善河流雨水情监测预报“三道防线”建设，完善中小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力，提升水资源管理监控、河湖水生态环境、水土保持监测能力，逐步完善水网多要素、全过程、智能分析的天空地水一体化感知体系。 2、钦北区数字孪生水网建设。依托县级山洪灾害防治应用建设，完善钦江、茅岭江等流域数字孪生“四预”能力建立。结合工程同步开展骨干水网工程的数字孪生工程建设。

第八章  现代管理体制机制

按照新时期推动水利高质量发展的有关要求，持续推进水管理体制改革，创新水利投融资机制，健全水利工程建管体系，提升水行业管理能力，推动水利智慧化升级，构建现代化水管理体系，努力实现制度治水、制度管水。

第一节  深化水网建设管理体制改革

探索投建运营一体化建设管理模式。水利工程投融资、建设和运行管理环环相扣，相辅相成。统筹投资、建设与运行，探索不同类型水利项目的政府和社会资本合作模式，鼓励各地结合实际，吸引社会资本方参与工程建设与管理，积极推动水利工程建设和管理体制机制的改革创新，积极培育水利市场。依托钦北区具有一定规模和专业优势的水管单位、供水公司、投融资平台，组建钦北区水网建设运营实体，有效加强水网工程前期工作、投融资和建设管理，推动我市水利投融资、水利项目建设等企业与中央企业合作，组建大型水利水电工程勘测设计、投资建设、经营管理一体化公司，实现水网重大项目落地以及投、建、运、管一体化。

创新项目生成模式。公益性水利项目可通过与经营性较强项目组合开发、授予与项目实施相关的资源开发收益权、按流域或区域统一规划项目实施等方式，提高项目综合盈利能力，吸引社会资本参与工程建设与管护。支持开展投融资模式创新，将可增强融资能力的资源开发项目同水利项目打包实施，弥补水利项目收益不足，水利项目部分按规定享受有关资金补助政策。对纳入国家规划且需市场化融资的重点水利项目，在前期工作中可引入社会资本或金融机构参与综合利用开发研究，其他项目可参照实施。

加强水利工程运行管理。积极推进管养分离，通过政府购买服务、委托、信托管理等方式，创新水利工程管理机制，分类有序推进管理运营公司化、企业化。强化工程安全管理，消除重大安全隐患，落实管理责任，完善管理制度，提升管理能力，加强数字化、网络化、智能化应用，提升安全管理水平。推进水利工程标准化管理，完善管理制度，提升管理能力，建立健全运行管理长效机制。加快制定标准化管理工作实施方案、制定标准化管理制度，构建工程运行管理标准体系。

第二节  创新“两手发力”资金筹措机制

完善政府投入机制。明确政府筹资责任，积极争取中央、自治区资金支持，推进水利领域县级财政事权和支出责任划分改革，建立完善政府投入机制。强化政府资源配置，对公益性较强、收益能力较差的水利项目，依法合规配置资产资源，弥补水利项目财政投入缺口。

积极拓宽多元融资渠道。建立公共财政、金融信贷、社会资本共同发力的多元化水利投融资机制，县区水行政主管部门会同地方政府、金融机构、项目建设单位建立“1+3”四方投融资合作框架，拓宽长期资金筹措渠道，保障水网工程建设资金需求。积极与国家政策性银行对接，遴选重大项目，作为信贷支持重点。在用好传统的政策性贷款、商业贷款等融资渠道的基础上，加大创新力度，运用“专项债券＋银行贷款+创新奖励资金”模式，丰富融资手段，同时加强水利项目融资风险管理，有序吸引社会资本参与水利工程建设和运营。积极盘活水利存量资产。梳理钦北区水利领域存量资产，积极探索水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点，对规模较大、收益较好的水利存量资产，支持纳入试点，回收资金继续用于水利基础设施建设，形成存量资产和新增投资的良性循环。建立水利资产重组制度，统筹公益性、经营性水利工程财务收入与支出，通过资产重组，提高水利工程项目整体资产收益率，推动水利工程项目可持续发展。

第三节  健全水网良性运行机制

全面深化水价形成机制。建立健全节水激励机制，深化农业水价综合改革，建立农业用水计量水价制度，推行水利骨干工程水价+末端渠系维护费的终端水价制度，探索农业用水定额内用水享受优惠价格、超定额累进加价制度，探索农业水费征收方式；不断完善农业水价机制、工程管护机制、用水管理机制、节水奖励和精准补贴机制等“四项机制”；健全城镇供水价格形成机制和动态调整机制，鼓励再生水供应企业和用户按照优质优价原则供需自主协商定价，鼓励以政府购买服务方式推动公共生态环境领域污水资源化利用。

完善水网调度运行机制。依托钦北区水网调度平台，统筹钦北区全区水网骨干工程调度，全面提升防洪、供水、灌溉等的决策与管理的科学化、精准化、高效化水平；加强对河道外用水与河道内用水、水利与其他行业涉水项目的调度管理；以河长制为抓手，健全分级负责、权责清晰、信息共享、协调联动的调度机制，努力实现境内水工程运行综合效益最优化。健全水网工程运行管护常态化机制，积极推进水利工程管养分离，促进水利工程专业化、企业化、物业化、标准化管理。通过政府购买服务、委托、信托管理等方式，鼓励和吸引社会力量参与水利工程特别是小型水利工程的运行管护。因地制宜选择完全托管模式、委托+监管并行模式、业务分类委托模式等三种水利工程物业化管理改革模式实施，选择在水库、灌区、河湖管理开展物业管理改革试点。建立水利工程标准化管理制度标准体系，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，实现水利工程全过程标准化管理。探索推广水库库区“四方两股一体化管护”模式，加快构建现代化水库运行管理矩阵试点，按照“四全”、“四制（治）”、“四预”、“四管”要求，逐步实现水库运行管理的精细化、信息化、现代化；对于新建跨区县水资源调配工程，服从钦州市级水利部门统一管理、统一调度，工程运行的相关信息纳入钦州市级“智慧水务”综合管理系统；对公益属性较强的防洪减灾、水生态保护治理类以及收益性较低的城乡供水一体化、灌区新建续建等项目，创新综合开发运管模式，探索公益类项目与生态旅游、土地开发、现代化农业等收益性、绿色产业联合开发运行管护；按照“先建机制，后建工程”的原则，健全完善农村供水工程管理管护机制，明晰工程产权、责任主体和管理主体，推进企业化经营和专业化管理。

第四节  加快行业管理能力提升

强化水利科技支撑和人才队伍建设。开展县级水利改革发展以及工程建设管理重大问题、关键技术研究，加强先进实用技术推广应用。推进水利队伍专职化，以加强党政干部队伍、专业技术人才队伍、高技能人才队伍、基层水利人才队伍为重点，实施紧缺人才培养工程、基层水利人才学历和能力提升工程；加强人才工作体制机制改革创新，实施基层水利“订单式”人才培养。

提高风险防范管控能力。以水资源、防洪、水生态等风险防控为重点，健全水网一体化安全防护制度。建立风险查找、研判、预警、防范、处理、责任等全链条管控机制。强化底线思维，增强风险防控的主动性和有效性，确保水网运行安全。提高风险源头控制能力。加强水网统一调度和水工程联合调度，发挥水网运行整理效能，增强系统安全韧性和抗风险能力。完善应急处置体系。制定水网建设和运行管理安全风险应急预案，加强信息共享，防范化解突发水安全事件，及时消除风险隐患。

第九章  环境影响评价

第一节  环境保护目标与制约因素识别

（一）环境保护目标

落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严守生态保护红线、水环境质量底线与水资源开发利用上限；维护区域生态系统结构和功能稳定，保护生物多样性和重要生态环境敏感区，修复与改善主要河湖水生态系统；全面节约和高效利用水资源，严格控制区域用水总量，保障主要河流生态流量；提升河湖水环境质量，全面消除劣Ⅴ类水体，城市集中式饮用水水源地水质全面达标。

（二）环境制约因素识别

钦北区内分布有北部湾水源涵养生态保护红线、十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线以及左江干流流域-高峰岭水源涵养生态保护红线，王岗山自治区级自然保护区、林湖自治区级森林公园，大马鞍水库-南蛇水库、茅岭江、钦江饮用水水源保护区等环境敏感因素。本次规划工程涉及范围较广且布置方案具有不确定性，初步基于区域敏感因素分布情况分析，可能会涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水源保护区、永久基本农田、水产种质资源保护区、生态廊道、重要湿地、天然林、重点保护野生动植物栖息地和生长繁殖地、鱼类“三场”、古树名木、文物保护单位及大气和声环境保护对象等。

第二节  规划协调性分析

（一）与法律法规符合性分析

规划立足于钦北区水情，着眼生态整体性和流域系统性，统筹水资源节约、水灾害防治、水生态保护修复和水环境治理，不断提高水安全保障能力。规划指导思想、总体目标、主要工程布局等总体上符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律法规要求。项目实施严格遵守相关法律法规，严守各类活动规定及管控要求。

（二）与相关规划的符合性

规划在“多规合一”引领下，总体谋划钦北区水网建设任务，合理安排水网基础设施空间，符合国家生态文明建设战略和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。规划布局和主要任务与《广西主体功能区规划》、《广西水资源综合规划》、《广西壮族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》、《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关上位规划及管控要求总体符合。

（三）与“三线一单”相关规划的符合性

根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），自然保护地核心保护区外的生态保护红线范围允许部分对生态功能不造成破坏的有限人为活动，其中包括：必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动，已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造，依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。规划项目部分永久性用地可能位于生态保护红线管控区域内，需进一步论证，确保符合生态保护红线准入规定，并严格执行生态保护红线相关管控要求，依法依规履行相关手续。规划产生污废水均采取相应环保措施进行处理，减缓退水对受纳水体产生不利影响，可满足环境质量底线的要求。规划提出的用水总量超过2025年用水总量和强度控制指标，主要由于平陆运河建成通航后，钦北区作为平陆运河经济带上重要枢纽，将相继建成平吉临港产业园、大型灌区平陆灌区等工程，因此区域工业、农业等相关产业发展潜力较大，对水资源需求量同步增加，2035年用水指标以自治区下发指标为准，同时建议实施阶段进一步加强建设项目水资源论证。

第三节  环境影响预测与评价

（一）水文水资源影响分析

规划以全面节水及生态流量保障为前提开展水资源优化配置，规划实施后主要河流水资源开发强度总体不大。用水结构仍以农业和生活用水为主，供水水源以地表水工程为主。本次规划新建茅岭江灌区，灌区内配套建设那黎水库、那胜堰坝等水源工程，建成后将改变茅岭江河道自然形态，水面面积扩大，库区水深增加，水位动态变化加大，对河道形态、库区地貌带来较大改变。尤其是新建水库蓄水后，坝址、库区及坝下各断面的径流过程将发生一定改变，库区和坝下一定范围内的河道水生态环境会有所改变。

（二）水环境影响分析

规划实施钦江及平陆运河钦北段生态廊道建设工程、茅岭江生态廊道建设工程、茅岭江流域水污染治理与生态修复工程、青年水闸东西干渠景观提升工程等水环境和水生态修复工程，将明显改善主要河流及城市内河湖水环境状况。规划实施那蒙镇、大垌镇、大直镇、大寺镇、贵台镇、新棠镇、长滩镇、板城镇、小董镇、青塘镇、平吉镇等城乡供水一体化工程将增加受水区供水量，废污水排放量也将相应增加，可能加重受水区治污压力。规划实施新建平陆灌区、茅岭江灌区以及钦灵灌区、钦北灌区、那桃灌区续建配套与现代化改造工程将导致面源污染增加，通过实施农业节水灌溉、加强农业面源污染防治，可减缓新增灌溉退水对区域水环境的影响。

（三）陆生生态影响分析

规划坚持山水林田湖草沙系统治理，加强生态廊道保护与修复、水源涵养与水土保持，实施水土保持生态建设和小流域综合治理，营造良好的生物栖息环境，对保护和修复区域生态系统具有重要作用。规划新建、扩建水库将淹没占用部分土地及陆生植被，局部区域动植物种类和数量可能发生一定变化；输水渠道、堤防及河道整治等工程施工占地及开挖等导致局部区域生物量一定程度减少。新增灌区土地利用性质总体未发生变化，但扩大了人工生态系统规模，对区域自然生态造成一定影响。通过优化规划工程选址选线、布局和施工布置，采取必要的生态保护和修复措施，规划实施总体不会改变区域陆生生态系统结构与功能。

（四）水生生态影响分析

规划提出生态流量保障及河岸生态修复等措施，有利于恢复主要江河的生态流量，改善河流纵向连通性及横向连通性，恢复生物多样性，维护河流生态系统质量和稳定性。规划新建茅岭江灌区配套那黎水库、那胜堰坝等水源工程，将导致河道水动力条件发生显著变化，库区水位抬高，水深加大，流速减缓，其生物种群结构和生物量将发生一定演变。

第四节  规划环境合理性和优化调整建议

（一）规划合理性分析

规划基于全区自然水系分布、经济社会发展布局、水资源禀赋、现状水利工程体系等基础条件，综合水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护与修复等任务，构建钦北区水网总体格局。规划目标明确，总体布局合理，针对性强。水资源配置优先满足下游河道生态需水，满足主要河流控制断面生态流量保障目标要求。

（二）规划优化调整建议

部分规划工程可能涉及生态保护红线或饮用水源地，建议在工程设计阶段进一步优化工程线路布局，尽量避让生态保护红线和饮用水源地，避免或减缓对生态敏感保护对象的影响，确需占用生态保护红线或饮用水源地的，严格执行相关管控要求，提出切实有效的生态环境保护措施，并履行相关行政许可手续，确保规划实施后生态环境功能不降低。

在满足行洪要求的前提下，防洪工程应与生态修复工程相结合，尽量减少对滨岸带的破坏，对生态影响较大的已建硬质护岸工程，因地制宜开展生态化改造。

第五节  环境影响减缓对策和措施

（一）坚持节水优先和绿色发展

加强用水总量控制，减少对水资源的过度消耗。水资源配置要保障河流的基本生态环境用水要求，维护河流合理流量，维持湖库和地下水的合理水位。水资源利用要按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立全社会的水资源高效循环利用体系，提高水资源的利用效率和效益。坚决避免束窄河道、占用水域、渠化河流的倾向，提倡采用生态型治理措施。

（二）落实环境影响评价制度

认真落实工程建设项目环境影响评价制度和各项环境保护措施，严格执行“三同时”管理制度，做好水网工程规划、设计、建设和运行的全过程环境监管。在水网工程前期论证中，严格落实“三线一单”约束和生态空间保护要求，深入分析工程建设可能对生态敏感保护目标的影响，采取必要措施防治水土流失、保护水生生物资源、重要景观和历史文化遗产等。

（三）优化工程设计减缓对生态环境不利影响

按照“确有需要、生态优先、可以持续”的要求，结合生态敏感区、重要湿地及生态保护红线分布，对水网工程选址选线、建设布局和规模等进行优化，尽量避免或减缓对生态敏感区、重要湿地和生态保护红线的影响。有效衔接钦州市国土空间规划，坚持节约集约用地，尽可能保护和节约土地资源，提高土地利用效率和效益，优化工程设计方案，采取有效措施尽量减少土地尤其是耕地占用数量。

（四）加强对规划实施的跟踪监测与管理

加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。对直接影响重要生态环境敏感区域和重要目标的项目，优化调整布局和选址。加强规划实施的跟踪监测及环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

第六节  综合评价结论

本规划衔接广西及钦州市水网建设规划，围绕国家重大战略部署和区域发展规划，基于钦北区自然水系和水利基础条件，构建钦北区水网，坚持了生态优先、绿色发展理念，在完善水资源配置、减少水旱灾害、复苏河湖生态环境等方面开展了相关规划措施，有利于提升生态系统的质量和稳定性，有助于防控生态环境风险，对促进经济社会高质量发展具有重要意义。规划基本符合“三线一单”的基本要求，对环境产生的不利影响通过采取相应的环境保护措施可得到不同程度的减免。在规划工程建设推进过程中，结合具体项目选址选线，进一步协调工程建设与环境保护之间的关系，落实生态环境保护要求的措施后，具备环境可行性。

第十章  重大工程

（一）国家、自治区级水网重大工程

考虑到环北广西工程是国家水网中的重大水资源配置工程，平陆运河工程、平陆运河水资源综合利用工程是广西水网纲目结中纲、目的重要组成部分，本次将环北广西工程、平陆运河工程、平陆运河水资源综合利用工程列为本规划的国家、自治区级水网重大工程。

1、环北部湾广西水资源配置工程

环北部湾广西水资源配置工程（以下简称环北广西工程）是国家水网骨干工程，建成后将连通郁江、钦江、南流江，向南宁、钦州、北海、玉林等重点城市城乡生活和工业供水，提高区域供水安全保障能力，并为改善农业灌溉和水生态环境创造条件。按供水区域环北广西工程划分为南宁供水片、钦州供水片、北海供水片、玉林供水片4个供水片。

环北广西工程中涉及到钦州市的建设内容主要有钦州供水片的钦州干线及钦州城区支线、北海供水片的郁江南干线、北海干线、灵山县支线、浦北县支线以及玉林供水片的玉林干线，输水线路总长174.15km，其中钦州市境内输水线路长度145.87km。钦州供水片中，工程向钦州市城区及钦北区沿线乡镇供水；北海、玉林供水片中，工程主要输水线路及输水节点横穿钦州市。环北广西工程批复总概算278.4亿元，工程已于2023年9月开工建设，拟于2028年完工。

表10-1  环北广西工程钦州供水片建设内容

| 供水片 | 线路名称 |  |  | 引水流量 （m3/s） | 年引水量 （亿m3） | 总长 （km） | 其中：隧洞 （km） | 其中：管道 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦州供水片 | 1 | 钦州干线 | 屯六水库至大马鞍水库段 | 5 | 0.51 | 48.43 | 1.415 | 47.015 |
|  | 2 | 钦州城区支线 | 大马鞍水库至钦州市第一水厂 | 4.2 | 0.39 | 1.93 | 0.2 | 1.73 |
|  | 3 | 小计 |  | - | - | 50.36 | 1.615 | 48.745 |

图10-1  环北广西工程总体布局示意图

2、平陆运河工程

平陆运河工程属西部陆海新通道骨干工程，始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，是广西水网主骨架工程，也是广西水网融合发展的重大牵引工程，建成后将连通郁江和钦江，在我国西南地区开辟一条向南入海的江海联运大通道。工程任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等。全长约134.2km，按照内河I级航道标准建设，可通航5000吨级内河船舶。其中钦州市境内运河长度约为114.5km，工程建设内容包括航道工程、航运枢纽工程、水利设施改造工程、沿线跨河设施工程以及配套工程。工程已于2022年8月开工建设，批复总概算727.19亿元。

图10-2  平陆运河工程位置示意图

3、平陆运河水资源综合利用工程（平陆灌区工程）

平陆运河水资源综合利用工程（平陆灌区工程）是钦州市水网纲目结中目的重要组成部分，工程任务以灌溉和村镇供水为主，为保障区域粮食生产安全、实现乡村振兴、促进经济社会高质量发展创造水利条件。通过建设平陆运河提水工程，与区域现有水源工程联合调度，改善区域灌溉用水条件，发展周边集中连片的耕园地，形成大型灌区平陆灌区，初步规划灌溉面积为80万亩（其中：新增灌溉面积30.8万亩，改善15.4万亩），同时结合平陆灌区提水工程改善区域城乡生活用水条件。平陆灌区供水区多年平均总供水量为2.6亿m3，其中新建平陆提水工程供水量1.4亿m3，设计提水流量24.9m3/s。灌区建设内容包括新建5座提水泵站，输水干管5条约136.7km以及支管、高位水池等。

平陆灌区工程中涉及钦北区的灌片有大青灌片、长江灌片、黄屋灌片以及那桃灌片，钦北区内总规划灌溉面积共计14.9万亩。其中大青灌片涉及青塘镇、平吉镇、大垌镇，钦北区内规划灌溉面积6.4万亩；长江灌片涉及平吉镇，钦北区内规划灌溉面积1.5万亩；黄屋灌片涉及大垌镇，钦北区内规划灌溉面积1.3万亩；那桃灌片涉及大直镇，钦北区内规划灌溉面积5.7万亩。工程目前正在开展规划编制工作，初步匡算投资72.0亿元。

图10-2  平陆灌区工程总体布局示意图

（二）市级水网重大工程

1、环北广西工程钦州市配套工程

根据环北广西工程在钦州市的总体布局，工程在钦州干线上预留了智慧谷分水口、那蒙分水口、大垌分水口及皇马分水口，规划分水至大寺镇智慧谷工业园、那蒙镇、大垌镇和皇马工业园，灵山县城第三水厂规划供水至新圩、佛子、檀圩、那隆、三隆等5个乡镇，郁江南干线规划供水至丰塘镇、平南镇2个乡镇，浦北县水厂规划供水至北通镇、三合镇、龙门镇，玉林干线高位水池规划供水至寨圩、乐民镇2个乡镇，这些输水线路均未布置。因此，钦州市仍需配套建设分水口至相关乡镇或工业园的输水线路，总长约79.15km，总设计流量为1.58m3/s，供水量为0.25亿m3。

表10-2  环北广西工程钦州市配套工程建设内容

| 序号 | 输水线路 | 长度 （km） | 设计流量 （m3/s） | 分水口水量 （亿m3） | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧谷分水口至智慧谷园区 | 3 | 0.19 | 0.01 | 522 |
| 2 | 那蒙分水口至那蒙镇 | 4.15 | 0.14 | 0.02 | 702 |
| 3 | 大垌皇马分水口至大垌镇、皇马工业园 | 20 | 0.35 | 0.07 | 4608 |
| 4 | 灵山县第三水厂至新圩、佛子、檀圩、那隆、三隆等5个乡镇 | 35 | 0.5 | 0.09 | 9500 |
| 5 | 郁江南干线至丰塘镇、平南镇2个乡镇 | 7.5 | 0.2 | 0.03 | 800 |
| 6 | 玉林干线高位水池至寨圩、乐民镇2个乡 | 9.5 | 0.2 | 0.03 | 980 |
| 合计 |  | 79.15 | 1.58 | 0.25 | 17112 |

图10-3  环北广西工程钦州供水片总体布局示意图

2、钦灵灌区续建配套与现代化改造

钦灵灌区续建配套与现代化改造工程是钦州市水网纲目结中目的重要组成部分。钦灵灌区是广西现有的11座大型灌区之一，位于广西钦州市中部，总面积1690 km2，涉及钦南区、钦北区、灵山县等3个县（区）5个街道、13个乡镇。灌区设计灌溉面积34.1万亩，现状有效灌溉面积31.9万亩，灌溉范围包括青年灌片、灵东灌片、荷木灌片及京塘吉隆灌片4个灌片，主水源分别为青年水闸、灵东水库、荷木水库以及京塘水库。

钦灵灌区续建配套及现代化改造项目重点改造范围为输配水骨干工程及其配套建筑物、排水工程、信息化工程以及管理改革等。主要工程措施包括渠道防渗加固169.481km，加固、重建渠系建筑物共1900处，拓宽、硬化管理道路84.26km，新建管理房面积360m2。

钦灵灌区中涉及钦北区的灌片为京塘吉隆灌片，涉及乡镇为平吉镇，设计灌溉面积3.61万亩，现状有效灌溉面积3.38万亩。工程目前已完成可研报告编制工作，总投资3.97亿元。

（三）县级水网重大工程

1、环北广西工程钦北区配套供水保障工程

环北广西工程钦北区配套供水保障工程主要为智慧谷分水口至智慧谷园区输水线路、那蒙分水口至那蒙水厂输水线路以及大垌皇马分水口至大垌水厂、皇马水厂输水线路。其中，智慧谷分水口至智慧谷园区输水线路长3km，新建智慧谷工业园水厂一座，供水规模达到1.7万m3/天；那蒙分水口至那蒙水厂输水线路长4.15km，扩建那蒙水厂一座，新增供水规模1.2万m3/天；大垌皇马分水口至大垌水厂、皇马水厂输水线路长20km，扩建大垌水厂、皇马水厂两座，新增供水规模3万m3/天。

表10-3  环北广西工程钦北区配套工程建设内容

| 序号 | 输水线路 | 长度 （km） | 设计流量 （m3/s） | 分水口水量 （亿m3） | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧谷分水口至智慧谷园区 | 3 | 0.19 | 0.01 | 522 |
| 2 | 那蒙分水口至那蒙镇 | 4.15 | 0.14 | 0.02 | 702 |
| 3 | 大垌皇马分水口至大垌镇、皇马工业园 | 20 | 0.35 | 0.07 | 4608 |
| 合计 |  | 27.15 | 0.68 | 0.10 | 5832 |

2、茅岭江灌区工程

（1）基本情况

茅岭江灌区位于钦北区东北部，涉及新棠镇、长滩镇、板城镇、小董镇共4个乡镇。灌区灌溉范围主要为原石梯灌区灌溉范围，以及新增新棠镇、长滩镇沿茅岭江两岸连片耕地。

茅岭江灌区涉及总土地面积约22万亩，总耕地面积约4.6万亩，耕园地高程均在100m以下。茅岭江灌区将完全涵盖现有中型灌区石梯灌区，石梯灌区设计灌溉面积2.6万亩，现状实际灌溉面积仅有1.6万亩，灌溉保证率较为低下。

茅岭江灌区范围内主要河流为茅岭江，现状已建有中型水库1座，小（1）型水库3座，小（2）型水库8座。通过本次谋划新建水源工程，与现有蓄水工程联合调节，可解决灌区农业灌溉用水及沿线乡镇城乡供水问题。

（2）建设必要性

①是保障长滩镇城乡供水安全的需要

由于长滩镇现状供水水源主要为茅岭江地表水及其他零散小型水库，枯水期水量匮乏，小型水库调蓄能力较弱，供水保证率低，且枯水期水质难以保障。长滩镇自来水厂管网未覆盖区域村屯，城乡供水保障程度不高。因此，亟需推进茅岭江灌区工程建设，有效解决长滩镇及沿线村屯生产生活用水的需求，为钦北国民经济发展提供水资源支撑。

②是保障新棠镇、长滩镇、小董镇、板城镇农田灌溉供水，实现乡村振兴的需要

新棠镇、长滩镇现状农田灌溉水源主要为茅岭江地表水、其他零散小型水库及水闸，枯水期水量匮乏，小型水库调蓄能力较弱，灌溉保证率低，无法满足农田灌溉用水需求；小董镇、板城镇现状农田灌溉水源主要为石梯水库，现状由于石梯灌区工程年久失修，工程的破损程度日益加剧，渠道断面变形、坍塌、淤积、渗漏严重，水量浪费严重，导致经常造成渠首放水足够但渠尾无水的现象，灌区的灌溉效益无法正常发挥。为有效提高新棠镇、长滩镇、小董镇、板城镇农田灌溉保证率，亟需推进茅岭江灌区工程建设，为实现钦北乡村振兴提供水资源支撑。

（3）工程任务与规模

茅岭江灌区工程开发任务为农业灌溉及城乡供水，巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现钦北乡村振兴创造条件。

①农业灌溉

农业灌溉范围主要为原石梯灌区灌溉范围，以及新增新棠镇、长滩镇沿茅岭江两岸连片耕地。规划到2035年通过茅岭江灌区内新建水源工程那胜堰坝、那黎水库为新棠镇、长滩镇新增、恢复灌溉面积共计约2万亩，为小董镇、板城镇改善灌溉面积共计约1万亩，使灌区范围内有效灌溉面积由原石梯灌区1.6万亩增加至4.6万亩，灌溉保证率达到85%。

②城乡供水

茅岭江灌区共涉及新棠镇、长滩镇、小董镇、板城镇，其中新棠镇城乡供水水源为凤凰水库，小董镇、板城镇城乡供水水源为石梯水库，而长滩镇现状无稳定城乡供水水源。因此，本次茅岭江灌区工程主要为长滩镇城乡供水，采用茅岭江灌区内新建水源工程那胜堰坝、那黎水库作为长滩镇城乡供水一体化主水源使用，联合现有茅岭江引提水工程实现多水源保障，规划到2035年可覆盖长滩镇镇区及其他村屯人口共计约4.6万人。

（4）主要建设内容

本次谋划茅岭江灌区工程内除现有中型水库石梯水库外，还有新建水源工程那黎水库、那胜堰坝工程。

- 建设地点

那黎水库位于钦州市钦北区新棠镇那黎村附近，距钦北区城区约40km，距新棠镇政府约4.5km。那黎水库坝址位于茅岭江上游附近。

那胜堰坝坝址位于钦州市钦北区新棠镇那黎村附近，距钦北区城区约40km，距新棠镇政府约6.1km，距那黎水库约2.4km。那胜堰坝坝址位于茅岭江上游源头处。

②工程规模

那黎水库坝址以上集雨面积约1.4km2，总库容约1014万m3，正常蓄水位约100m，坝顶长度约330m，是一座以城乡供水、农业灌溉为主的中型水库，水源为那胜堰坝提水。

那胜堰坝坝址以上集雨面积约85km2，总库容约50万m3，正常蓄水位约80m。那胜堰坝多年平均来水量约1.4亿m3，在保证茅岭江生态流量需求的前提下，通过那胜堰坝拦蓄茅岭江水源后提水至那黎水库进行存蓄，利用那黎水库中型水库调蓄功能为茅岭江灌区内耕地灌溉与长滩镇城乡供水。提水线路约2.4km，提水扬程约20m，年提水量约3700万m3。

③工程任务

城乡供水方面，那黎水库、那胜堰坝工程建成后作为长滩镇城乡供水一体化主水源使用，联合现有茅岭江引提水工程实现多水源保障，规划到2035年为长滩镇镇区及其他村屯共计约4.6万人供水。

农业灌溉方面，茅岭江灌区将涵盖原石梯灌区灌溉范围，石梯水库与新建那黎水库将共同作为茅岭江灌区主水源使用，规划到2035年在原石梯灌区有效灌溉面积基础上为新棠镇、长滩镇新增、恢复灌溉面积共计约2万亩，为小董镇、板城镇改善灌溉面积共计约1万亩，灌溉保证率达到85%，茅岭江灌区设计灌溉面积达到4.6万亩。

第十一章  投资匡算及实施安排

第一节  投资匡算

本次规划工程投资匡算主要执行广西水利厅现行编制规定、办法、定额、费率标准等，以现行价格水平并参照近期已、在建工程指标进行分析计算。已开展前期工作的项目，投资采用已有设计成果；未开展前期工作的项目，开展典型工程设计，结合同区域同类型工程投资成果，采用综合投资指标估算法进行投资匡算。

经初步匡算，钦北区水网建设规划项目总投资为149.66亿元，其中2024-2028年实施项目规划投资为35.38亿元。

专栏11-1  钦北区水网工程投资规模匡算表

| 项目类型 | 总投资 （亿元） | 其中：2024-2028年 （亿元） |
| --- | --- | --- |
| 防洪排涝减灾工程 | 15.09 | 10.96 |
| 水资源配置和供水保障工程 | 102.59 | 13.43 |
| 水生态保护与修复工程 | 24.85 | 7.95 |
| 水网智慧化工程 | 7.13 | 3.04 |
| 合计 | 149.66 | 35.38 |

第二节  资金筹措

积极争取国家、自治区、钦州市加大对钦北区水利基础设施建设的支持力度，将水利作为财政投入的重点领域予以支持，根据财政事权与支出责任划分要求，落实地方政府投入。搭建政金企合作平台，在不新增政府隐性债务的前提下，积极拓宽融资渠道，用好用足国家开发银行、农业发展银行等金融机构给予水利项目的优惠政策；积极推动具有供水等功能的水利设施纳入国家发改委主导的水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库，充分发挥政府投资引导作用，用好引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项，支持回收资金投入的新项目加快开工建设，促进形成投资良性循环；发挥水利投融资平台的融资作用，积极探索社会资本采取股权合作、特许经营、政府和社会资本合作等多元化方式，鼓励和引导社会资本投入水利建设，构建稳定、多元的水利投融资机制，多层面、多渠道筹措落实水利建设资金。

第三节  实施安排

根据钦北区水网建设目标和任务，针对县域内治理开发与保护中主要矛盾和存在突出问题，考虑上级和地方投资力度、项目前期工作基础以及环境移民征地制约因素等情况，按照“整体规划、分期分批、急用先行”原则，优先实施保障人民群众生命财产安全和生产生活用水安全的民生水利骨干工程，优先实施县域范围内自治区骨干水网重大工程及配套工程建设，优先安排改善重点地区生态环境的河湖生态复苏项目，优先安排列入“十四五”规划、前期工作基础较好的项目。

2024-2028年：优先实施补短板、强基础、惠民生、利长远的重大项目和基本民生保障项目。防洪方面，加快建设独流入海河流茅岭江以及那蒙江、大寺江、大直河、板城江、屯笔河等中小河流治理工程；加快建设小董水闸、大寺水闸、那蒙水闸、京塘水库等病险水闸、水库除险加固工程；加快建设百美沟、青塘河、那天河、樟木河、板城江等重点山洪沟防洪治理工程；加快建设平吉镇、青塘镇、那蒙镇、大直镇、大寺镇、贵台镇等乡镇涝片治理以及智慧化安全监测建设、山洪灾害防治信息化建设等非工程措施。供水保障工程方面，加快建设环北广西工程钦北区配套工程、王岗山水库工程等水资源配置工程；加快建设钦北中北部治旱工程、京塘水厂提升改造工程、大片水厂扩网引水到平吉水厂和古秀水厂工程等引提调水工程与城乡供水一体化工程，以及平陆灌区、钦灵灌区、钦北灌区、那桃灌区、石梯灌区等大中型灌区新建、续建配套与现代化改造工程。水生态保护与修复方面，重点推进钦江及平陆运河生态廊道建设工程；加快推进钦北区幸福河湖建设、生态流量监测系统建设及饮用水水源地保护建设；水网智慧化方面，重点推进钦江、茅岭江数字孪生建设与信息化基础设施监测感知建设。

2029-2035年：按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则持续推进列入规划的其他项目。供水保障工程方面，推进茅岭江灌区工程等水资源配置工程建设，同时适时论证王仙湾水库工程建设的必要性与可行性，进一步提高钦北区城区远期发展供水保障能力。水生态保护与修复方面，推进茅岭江生态廊道工程、八寨沟水利风景区建设等水生态保护治理工程建设。水网智慧化方面，推进钦北区水利云网提升工程、智能业务应用系统建设等水网智慧化骨干工程建设。

第四节  实施效果

通过规划实施，将全面构建与钦北区高质量发展要求相统一、与人民群众美好生活新期盼相适应的钦北现代水网，充分发挥水网综合效益，进一步提升钦北区水旱灾害防御能力、城乡供水保障能力、水生态治理保护能力、水网智慧化水平和现代化管理水平。

（一）经济效益

规划提出了防洪、供水、灌溉、生态治理保护、水利信息化等优化布局治理方案，积极促进了全县重点流域、重要区域经济发展方式转变和经济结构调整，为全县社会经济可持续发展提供了重要水利支撑，经济效益显著。规划实施后，将实现防洪、供水、灌溉等多方面的经济效益，进一步减少洪涝灾害造成的人民生命财产损失和公共基础设施的财产损失，提高居民正常生活用水保障。通过实施主要支流、中小河流治理等，使江河堤防达标率达到100%；通过新建水源工程，城乡供水一体化工程、农村供水保障工程及灌区工程，新增供水能力0.92亿m3，新增及恢复有效灌溉面积9.7万亩（含林果草），优化区域水资源配置格局，提高城乡供水安全保障程度，为区域重要发展战略提供水资源保障；通过实施国家节水行动，抓好重要领域、重点地区深度节水控水，继续增强水资源刚性约束，骨干水网水流调配率提高至75%，农村自来水普及率提高至98.9%以上，农田灌溉水有效利用系数达0.610以上。通过加强水利监测站点建设、完善钦北区信息基础设施环境、建设数字孪生水网等，水网骨干工程智能化率提高到85%以上，增强水网“四预”能力，全面提升水行业监管能力。

（二）社会效益

规划防洪排涝减灾工程实施后，病险水库、山塘全面消除安全隐患，钦江、茅岭江及其他中小河流防洪排涝能力得到显著提升，钦北区城区形成以堤防工程为主的防洪工程体系，基本达到其规划的防洪标准，乡镇、农村及农田沿河防洪标准得到提高；钦北区全区重要城镇在涝区治理上基本达到规划的治涝标准，进一步增强城区抵御洪涝灾害能力，对安定人民生活及正常的生产和社会秩序，创造良好的投资、建设环境，建设和谐社会有着重要作用。

通过区域水资源配置和供水保障工程建设，构建供水基础设施网络，水资源高效利用与合理配置体系逐步完善，城乡供水保障能力进一步提升，满足钦北经济社会发展对水资源合理需求的同时有效减少了干旱带来的损失，助力城市发展与乡村振兴。规划实施后，钦北区全区水资源利用效率和效益得到显著提高，经济社会发展与水资源承载能力相适应。规划采取合理抑制需求、有效增加供水、积极保护生态环境等各项措施，保障未来经济社会持续稳定发展对水资源的需求。

通过水利信息化建设，提升各类水利工程效能，增强水旱灾害防御、水资源管理、河湖管理、水利工程建管等业务决策分析能力，以信息化手段推动传统工作方式变革，在提高水利行业效率与服务水平的同时，节约人力、物力成本，合理高效运用资金。

（三）生态效益

规划根据钦北资源环境承载能力、生态环境保护要求、水资源开发利用现状、潜力和未来经济社会发展需求，统筹协调了人与自然、河道内外用水，确定了主要河道内生态环境需水量并按其进行水资源配置，河道外用水消耗的水资源控制在其水资源可利用量的范围内。

通过实施钦江、茅岭江生态廊道建设、生态保护修复工程、重点河湖生态修复、水系连通工程、幸福河湖建设等措施，促进县境内主要河流的水生态环境修复和改善，河湖水域空间得到充分保护，河湖健康生态流量得到全面满足；集中式饮用水水源地水质全面达标，城乡饮用水安全得到有效保障；水土流失得到基本控制，水土保持率提高至91.06%以上，水源涵养能力显著提高，江河湖库泥沙淤积进一步削减，有效减轻洪涝、泥石流、崩塌等自然灾害危害；河湖水生态环境质量总体优良，水生态系统实现良性循环。

（四）安全效益

规划实施后，将形成集防洪排涝、城乡供水、农业灌溉、水生态修复和水利智慧“五网”融合、功能完备的钦北水网“一张网”，全面提升钦北水网安全效益。

防洪安全方面，通过堤防工程建设，城区基本达到防护标准，工程安全隐患全面消除，防洪安全保障能力和风险应对能力大幅提升，进一步减少洪涝灾害造成的损失，保障人民生命财产安全。

供水安全方面，通过新建一批重点水源工程、城乡一体化供水及农村供水保障工程，供水水源水质达标率和供水保障程度显著提高，形成了完善的城乡供水工程建设和运行管护体系，有效提高城乡供水安全保障程度，为区域重要发展战略提供水资源保障。

粮食安全方面，通过建设、改造一批现代化灌区，新增及恢复有效灌溉面积9.7万亩。钦北区全区农业灌溉网基本形成，农业灌溉条件大幅改善，粮食及特色农产品生产配套稳定可靠的灌溉水源，县域粮食安全得到保障。

生态安全方面，通过实施河湖生态保护治理，形成“一屏、两廊、三区”的水生态保护治理格局，重点流域、重要水系水生态得到有效修复，水生态系统实现良性循环，水景观水文化品质得以全面提升，水网骨干河流建成绿色生态廊道，水源涵养和水土保持能力显著提升，进一步筑牢十万大山生态屏障与钦江、茅岭江生态廊道。

第十二章  保障措施

第一节  加强组织领导

区县、乡镇党委政府要把加强水网建设作为一项重要任务，摆在更加突出的位置，切实加强领导，落实主体责任，协调解决重大问题，统筹推动工作落实。水利部门要牵头抓好水网规划建设，发展改革、财政、自然资源、生态环境、农业农村、林草、文物等有关部门切实履行职责，密切配合，形成水网规划建设强大工作合力。

第二节  强化项目管理

各有关部门要在水网建设项目审批、资金筹集、土地使用、移民安置、信访维稳、环境影响评价等方面，认真研究落实保障措施。扎实做好项目前期工作，妥善解决好工程建设中的生态环境保护、移民征地、水量分配、利益协调等问题。重大决策、重大项目等应按照自治区政府要求开展社会稳定风险评估，确定风险等级，作为决策机构的参考依据。完善水网工程用地保障机制，优先保障纳入自治区重大项目清单的水网工程用地需求，加大对用地指标和规划许可等方面支持力度，加快推进项目落地。

第三节  加强要素保障

积极争取中央、自治区资金对钦北区水网建设规划相关项目的支持，统筹安排一般预算、政府性基金和政府性债券资金，鼓励社会资本参与，形成“政府主导、市场推进、多元投入”的融资格局。加强建设规划与空间规划充分衔接，预留水利基础设施发展空间，保障水网建设规划顺利实施。

第四节  加强科技引领

按照“智慧水利”建设要求，加快水网信息化基础设施建设步伐。大力推广新技术、新方法、新工艺、新材料，加大物联网、互联网、遥感技术等在水利工程中的应用研究力度，不断提高工程设计、施工和管理的水平。依托有实力的科研机构、设计公司，系统梳理水环境治理、水生态保护、防洪减灾预报、水资源高效配置等方面的关键科学问题，科学开展水网建设重大问题研究和关键技术攻关。大力实施和推进水利人才战略，完善水利人才资源开发和教育培训工作体系，建立一支与水利现代化建设相适应的高素质水利人才基层队伍。

第五节  严格监督考核

建立规划实施督促检查机制，加强规划目标指标实施进展监测和重点任务完成情况的跟踪督办，切实解决工作推进过程中遇到的问题和困难，保障规划实施工作有序开展。开展规划实施情况中期评估，依据评估结果并结合经济社会发展新要求和形势变化，合理调整规划目标任务，提升规划的适应性和科学性，并把监测评估结果作为改进工作和相关绩效考核的重要依据。采取多形式多渠道，加强水网规划宣传，增进政府与公众的沟通互动，及时公开规划实施的相关信息，促进公众参与。

附表1  钦北区水网建设规划项目投资汇总表

| 类型 | 项目类别 |  | 总投资 （万元） | 其中：2024-2028年投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 子类 |  |  |
| 合计 |  |  | 1496643 | 353776 |
| 一、自治区级水网骨干工程 | （一）水资源配置和供水保障工程 | 1、重大水资源配置工程 | 124000 | 62000 |
| 二、市级水网骨干工程 | （一）防洪排涝减灾工程 | 1、大型病险水库/水闸除险加固 | 9329 | 9329 |
|  | （二）水资源配置和供水保障工程 | 1、供水安全保障工程 | 5832 | 5832 |
|  |  | 2、新建大中型水库 | 715400 | 0 |
|  |  | 3、大型灌区新建、续建配套与现代化改造工程 | 4527 | 4527 |
|  |  | 小计 | 725759 | 10359 |
|  | （三）水生态保护修复工程 | 1、河湖生态保护修复工程 | 100000 | 50000 |
|  |  | 2、生态流量保障工程 | 5500 | 5500 |
|  |  | 3、饮用水水源地保护 | 3000 | 3000 |
|  |  | 小计 | 108500 | 58500 |
|  | （四）水网智慧化工程 | 1、信息化基础设施监测感知建设 | 2640 | 1320 |
|  |  | 2、水网数字孪生建设 | 16000 | 8000 |
|  |  | 小计 | 18640 | 9320 |
|  | 小计 |  | 862528 | 87808 |
| 三、县级水网骨干工程 | （一）防洪排涝减灾工程 | 1、流域面积200-3000km2中小河流治理 | 36022 | 36022 |
|  |  | 2、流域面积50-200km2中小河流治理 | 21264 | 10704 |
|  |  | 3、重点山洪沟治理 | 62600 | 35600 |
|  |  | 4、中型病险水库除险加固 | 2015 | 2015 |
|  |  | 5、小型病险水库除险加固 | 5808 | 3000 |
|  |  | 6、中小型病险水闸除险加固 | 1716 | 1716 |
|  |  | 7、重点涝区排涝能力建设 | 10205 | 10205 |
|  |  | 8、防洪非工程措施 | 1933 | 1000 |
|  |  | 小计 | 141563 | 100262 |
|  | （二）水资源配置和供水保障工程 | 1、引提调水工程 | 15000 | 7500 |
|  |  | 2、重点水源工程 | 0 | 0 |
|  |  | 3、城乡供水保障工程 | 81037 | 44287 |
|  |  | 4、中型灌区新建、续建配套与现代化改造工程 | 80141 | 10141 |
|  |  | 小计 | 176178 | 61928 |
|  | （三）水生态保护修复工程 | 1、河湖生态保护修复工程 | 122996 | 11500 |
|  |  | 2、饮用水水源地保护 | 3000 | 2000 |
|  |  | 3、幸福河湖建设 | 10000 | 5000 |
|  |  | 4、水源涵养及水土保持 | 978 | 978 |
|  |  | 5、水文化提升工程 | 3000 | 1500 |
|  |  | 小计 | 139974 | 20978 |
|  | （四）水网智慧化工程 | 1、监测感知建设工程 | 48000 | 19200 |
|  |  | 2、水利云网提升工程 | 800 | 300 |
|  |  | 3、数字孪生水网建设 | 1200 | 500 |
|  |  | 4、智能业务应用系统建设 | 2700 | 1100 |
|  |  | 小计 | 52700 | 21100 |
|  | 小计 |  | 510415 | 204268 |

附表2  钦北区水网建设规划项目表

| 类型 | 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 工作情况 | 工程任务 | 工程建设内容及规模 | 规划依据 | 总投资 （万元） | 其中：2024-2028年投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 子类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496643 | 353776 |  |
| 一、自治区级水网骨干工程 | （一）航运工程 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | （1） | 平陆运河工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 在建 | 航运、供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等功能 | 建设内容包括航道工程和梯级枢纽建设，以及沿线跨河设施建设，水资源综合利用及配套设施建设。 | 《国家水网建设规划纲要》 | - | - | 在建工程，不计入总投资。 |
|  | （二）水资源配置和供水保障工程 | 1、重大水资源配置工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 124000 | 62000 |  |
|  |  |  | （1） | 环北部湾广西水资源配置工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 在建 | 供水 | 本工程属环北部湾广西水资源配置工程项目内容，工程建设内容主要为：新建屯六水库至大马鞍水库输水干线工程43.2km，大马鞍水库至钦州市第一水厂的输水支线工程1.81km，钦州干线设计引水流量5.0m3/s，本次为钦州市境内工程内容及投资（含分摊）。 | 《国家水网建设规划纲要》 | - | - | 在建工程，不计入总投资。 |
|  |  |  | （2） | 平陆运河水资源综合利用工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 供水、灌溉 | 平陆运河水资源综合利用工程作为平陆运河的配套工程之一，主要是解决钦州市城区（含沿海工业园区）供水、平陆运河经济带沿线城镇及工业园区供水、平陆灌区灌溉等，充分利用平陆运河梯级枢纽间富余水资源。工程子项包括平陆运河经济带供水工程、平陆灌区工程等。 | 《广西水网建设总体方案（2023—2035年）》 | 124000 | 62000 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124000 | 62000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124000 | 62000 |  |
| 二、市级水网骨干工程 | （一）防洪排涝减灾工程 | 1、大型病险水库/水闸除险加固 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9329 | 9329 |  |
|  |  |  | （1） | 小董水闸 | 小董镇 | 改扩建 | 规划 | 消除水闸的安全隐患 | 拆除重建挡水闸坝，新建渡槽，修复消力池，加高消力坎高度，并在消力池末端增设一段海漫等。 | 《广西水安全保障规划》 | 5329 | 5329 |  |
|  |  |  | （2） | 大寺水闸 | 大寺镇 | 改扩建 | 规划 | 消除水闸的安全隐患 | 拆除重建闸坝，拆除重建船闸与导墙，改建发电厂房，拆除重建水轮泵站，配套完善水轮机设备等。 | 《广西水安全保障规划》 | 4000 | 4000 |  |
|  | （二）水资源配置和供水保障工程 | 1、供水安全保障工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5832 | 5832 |  |
|  |  |  | （1） | 环北广西工程钦州市配套工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 在钦北区配套建设智慧谷分水口至智慧谷园区、那蒙镇分水口至那蒙镇、大垌皇马分水口至大垌镇及皇马工业园的输水线路。 | 《钦州市水网建设规划》 | 5832 | 5832 |  |
|  |  | 2、新建大中型水库 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 715400 | 0 |  |
|  |  |  | （1） | 王仙湾水库 | 贵台镇 | 新建 | 储备 | 以供水为主，兼顾灌溉、发电等综合利用。 | 新建拦河大坝（含挡水建筑物、泄水建筑物），新建取水设施、放水设施以及输水管道、渠道等配套工程，水库总库容12075万m3。 | 《广西水安全保障规划》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 715400 | 0 |  |
|  |  | 3、大型灌区新建、续建配套与现代化改造工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4527 | 4527 |  |
|  |  |  | （1） | 平陆灌区（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 农业灌溉、村镇供水，为保障粮食安全、乡村振兴创造条件 | 新建大型灌区1座，总规划设计灌溉面积116万亩，为平陆运河水资源综合利用项目之一，其中钦北区内设计灌溉面积14.9万亩 | 《广西壮族自治区水网建设规划》、《广西水网建设总体方案（2023—2035年）》、《广西农田灌溉发展规划》 | - | - | 投资含在平陆运河水资源综合利用工程中，不计入总投资。 |
|  |  |  | （2） | 钦灵灌区续建配套与现代化改造工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 改扩建 | 规划 | 灌区续建配套与现代化改造 | 防渗、加固渠道169.481km，渠系建筑物加固、重建：加固、重建渠系建筑物共1900处，拓宽、硬化管理道路84.26km。新建管理房面积360m2，维修装修管理房面积620m2；市灌溉试验站新建步道842m。新增144处水量监测站，设置16座闸门监控系统，建设以支撑灌区开展管理业务的应用服务系统。 | 《广西水安全保障规划》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 4527 | 4527 |  |
|  | （三）水生态保护修复工程 | 1、河湖生态保护修复工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |
|  |  |  | （1） | 钦江及平陆运河生态廊道建设工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 改善钦江流域水环境、水生态 | 在运河沿线农村段结合古村落、森林绿地、休闲农业等实施生态廊道建设，在城区段将运河生态廊道建设规划纳入城区景观设计，把运河沿线建设成为维护自然与文化特色的区域休闲绿道、景观廊道、古镇廊道、风景廊道；建设平陆运河沿线“一江两岸”生态林带；开展平陆运河沿岸生活源、农业面源的综合整治；开展航道周边红树林湿地保护工程。 | 《钦州市西部陆海新通道（平陆）运河打造绿色工程专项行动实施方案》 | 100000 | 50000 |  |
|  |  | 2、生态流量保障工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 | 5500 |  |
|  |  |  | （1） | 钦州市生态流量监测系统（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 保障生态流量下放 | 先期试点实施钦江、茅岭江等主要河流干流及重要生态流量目标断面的监测体系建设；再逐步完善全区中小河流的生态流量监测系统。 | 《钦州市水网建设规划》 | 500 | 500 |  |
|  |  |  | （2） | 钦州市水利工程生态流量下泄设施保障（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 保障生态流量下放 | 通过对已有石梯、京塘、吉隆等中型水库和中小型水电站核定生态流量目标，增设生态流量泄放管、渠等设施，保障生态流量的有效泄放。推进实施钦北区小水电清理整改方案，实施农村小水电绿色改造，对老旧电站进行增效扩容，增设生态流量泄放及监控设备设施。 | 《钦州市水网建设规划》 | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 3、饮用水水源地保护 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | （1） | 新建饮用水水源地保护工程（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 饮用水源地保护 | 对于拟建和在建的平陆运河水资源综合利用工程、王岗山水库等供水工程，积极推进水源地保护区划分，及时开展隔离防护设施建设。 | 《钦州市水网建设规划》 | 3000 | 3000 |  |
|  | （四）水网智慧化工程 | 1、信息化基础设施监测感知建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 1320 |  |
|  |  |  | （1） | 钦州市中小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 水库雨水情及大坝安全监测设施设备建设或改造 | 针对钦北区全区88座已建中小型水库雨水情监测、安全监测、视频监控等监测设备，进行升级改造 | 《广西壮族自治区水网建设规划》 | 2640 | 1320 |  |
|  |  | 2、水网数字孪生建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16000 | 8000 |  |
|  |  |  | （1） | 数字孪生钦江、茅岭江、大风江建设（钦北部分） | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 数字孪生流域建设 | 建设重点区域L3级数据底板、水利数据引擎、模拟仿真引擎、知识平台以及模型云服务，开发“四预”功能业务应用。 | 《广西壮族自治区水网建设规划》 | 16000 | 8000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862228 | 87508 |  |
| 三、县级水网骨干工程 | （一）防洪排涝减灾工程 | 1、行洪通道泄洪能力提升工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 57286 | 46726 |  |
|  |  |  | （1） | 流域面积200-3000km2中小河流治理 |  |  |  |  |  |  | 36022 | 36022 |  |
|  |  |  | ① | 茅岭江防洪整治工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 治理河段总长15.223km，主要措施为新建堤防4.246km，护岸15.108km及附属建筑物，河道疏浚1.31km，涉及青塘镇、长滩镇、小董镇、大寺镇、大垌镇、黄屋屯镇、那蒙镇等乡镇。 | 《广西中小河流治理总体方案》 | 9564 | 9564 |  |
|  |  |  | ② | 那蒙江防洪整治工程 | 那蒙镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 治理河段总长14.57km，主要措施为新建堤防2.51km，护岸19.51km及附属建筑物，河道疏浚2.29km，涉及那蒙镇等乡镇。 | 《广西中小河流治理总体方案》 | 7595 | 7595 |  |
|  |  |  | ③ | 大寺江防洪整治工程 | 贵台镇、大寺镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 治理河段总长20.59km，主要措施为新建堤防0.69km，护岸18.93km及附属建筑物，河道疏浚5.9km，涉及贵台镇、大寺镇等乡镇。 | 《广西中小河流治理总体方案》 | 7904 | 7904 |  |
|  |  |  | ④ | 大直河防洪整治工程 | 大直镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 治理河段总长30.73km，主要措施为新建堤防0.38km，护岸22.57km及附属建筑物，河道疏浚16.91km，涉及大直镇等乡镇。 | 《广西中小河流治理总体方案》 | 10959 | 10959 |  |
|  |  |  | （2） | 流域面积50-200km2中小河流治理 |  |  |  |  |  |  | 21264 | 10704 |  |
|  |  |  | ① | 板城江防洪整治整治工程 | 板城镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约1.1km，新建护岸2.2km，其中左岸长1115.12m，右岸长1101.67m，设置排水涵管2处，下河步级6座。 | 《钦州市水网建设规划》 | 704 | 704 |  |
|  |  |  | ② | 钦北区屯笔河河道整段治理工程 | 大直镇 | 新建 | 规划 | 提高岸坡稳定性，加大河道防冲刷能力 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约25.7km。 | 本次新增 | 20560 | 10000 |  |
|  |  | 2、重点山洪沟治理 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 62600 | 35600 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区贵台镇百美沟山洪沟治理工程 | 贵台镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 工程新建护岸总长6.614km，其中左岸新建护岸长3.262km，右岸护岸长3.352km，疏浚河段长0.344km，清障河段长度0.292km，保留己建挡墙长0.104km；并配套相应的附属建筑物共54座，其中排水涵5座，下河步级30座，改建交通桥3座，安全警示牌16块。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 1400 | 1400 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区青塘镇青塘河山洪沟 | 青塘镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约3.2km。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  | （3） | 钦北区板城至新城段山洪沟 | 板城镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约3km，新建护岸约5km。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1400 | 1400 |  |
|  |  |  | （4） | 钦北区大直镇那天河山洪沟 | 大直镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约3km，新建护岸约5km等。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1400 | 1400 |  |
|  |  |  | （5） | 钦北区那蒙镇樟木河山洪沟 | 那蒙镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约3km，新建护岸约5km。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1400 | 1400 |  |
|  |  |  | （6） | 钦北区板城镇板城江山洪沟治理 | 板城镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 建筑物级别为5级，治理河道长度约3.2km。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  | （7） | 钦北区山洪沟治理一期项目 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 开展山洪灾害防治非工程措施建设和重点山洪沟防洪治理 | 治理山洪沟条数约97条，治理山洪沟长度约180km。 | 《钦州市水网建设规划》 | 54000 | 27000 |  |
|  |  | 3、病险水库/水闸除险加固工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9539 | 6731 |  |
|  |  |  | （1） | 中型病险水库除险加固 |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2015 |  |
|  |  |  | ① | 京塘水库 | 平吉镇 | 改扩建 | 规划 | 消除水库存在的安全隐患、恢复水库综合利用效益 | 京塘中型水库除险加固，总库容1330万m3。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 2015 | 2015 |  |
|  |  |  | （2） | 小型病险水库除险加固 |  |  |  |  |  |  | 5808 | 3000 |  |
|  |  |  | ① | 钦北区小型水库除险加固 | 相关各乡镇 | 改扩建 | 在建、规划 | 消除水库存在的安全隐患、恢复水库综合利用效益 | 那拉、高坡、那溪、电厂山、水榕麓、西利、茅坳、石夹、那河、鸡笠山等10座小型水库除险加固。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 5808 | 3000 | “在建”：那拉、高坡、那溪、电厂山、水榕麓、西利、茅坳7座，“拟建”：石夹、那河、鸡笠山3座。 |
|  |  |  | （3） | 中小型病险水闸除险加固 |  |  |  |  |  |  | 1716 | 1716 |  |
|  |  |  | ① | 钦北区中型水闸除险加固 | 那蒙镇 | 改扩建 | 规划 | 消除水闸的安全隐患 | 对那蒙镇那蒙水闸进行除险加固。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 1716 | 1716 |  |
|  |  | 4、重点涝区排涝能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10205 | 10205 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区平吉镇涝片治理 | 平吉镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对平沙村委京塘村、新胜村委红泥坳村、贤架村委贤架村、平吉村委下坝村、永隆村委永安村、三冬村委高塘村范围内涝区进行治理，涝区面积0.76万亩，其中耕地面积0.65万亩。 | 《广西治涝规划》 | 3765 | 3765 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区青塘镇涝片治理 | 青塘镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对红村村委山底田村、华岭村委鳌鱼岭村、青塘村委青窝村、决竹村委高岭局村范围内涝区进行治理，涝区面积0.53万亩，其中耕地面积0.36万亩。 | 《广西治涝规划》 | 3700 | 3700 |  |
|  |  |  | （3） | 钦北区那蒙镇涝片治理 | 那蒙镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对四维村委王排村、平福村委那琴村、平福村委那湾村、竹山村委独木坪村、那桂村委樟木村范围内涝区进行治理，涝区面积0.38万亩，其中耕地面积0.11万亩。 | 《广西治涝规划》 | 785 | 785 |  |
|  |  |  | （4） | 钦北区大直镇涝片治理 | 大直镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对大白村委大白村、彭久村委那厚利村、大利村委屯从村、大利村委沙坡村、大利村委米稔坡村、英雄村委那平村、英雄村委米樟村范围内涝区进行治理，涝区面积0.62万亩，其中耕地面积0.45万亩。 | 《广西治涝规划》 | 545 | 545 |  |
|  |  |  | （5） | 钦北区大寺镇涝片治理 | 大寺镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对屯妙村委推坉村、屯妙村委联欢村、三门滩村委甲派村、三益村委屯董村、那河村委那河村、那河村委屯妙村范围内涝区进行治理，涝区面积0.63万亩，其中耕地面积0.35万亩。 | 《广西治涝规划》 | 775 | 775 |  |
|  |  |  | （6） | 钦北区贵台镇涝片治理 | 贵台镇 | 新建 | 规划 | 防洪治涝，解决乡镇内涝问题 | 对爱国村委远胎村、那略村委堂营村、垌利村委水街村、垌利村委板留村范围内涝区进行治理，涝区面积0.46万亩，其中耕地面积0.10万亩。 | 《广西治涝规划》 | 635 | 635 |  |
|  |  | 5、防洪非工程措施 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1933 | 1000 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区江河防洪信息智慧化安全监测建设项目 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 防洪 | 依托中国铁塔无处不在的通信铁塔和通信网络，全国统一的多功能视频监控平台，高精远程视频监控设备，围绕河湖防洪防涝，应急事件处理、生态安全、供水安全等监管情况，构建统一的河湖智能视频监控体系，实现河湖监控的“全覆盖、全智能、全天候、高复用”。针对钦北区的小董镇，大寺镇、大直镇、那蒙镇、贵台镇、大垌镇、长滩镇、青塘镇、板城镇、新棠镇、平吉镇，项目需要建设监控点位220个点位。 | 本次新增 | 558 | 300 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区山洪灾害防治信息化建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 防洪 | 建设站点数：275个。建设内容：自动雨量站、无线预警广播、简易雨量报警器、平台系统等。 | 本次新增 | 1375 | 700 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141563 | 100262 |  |
|  | （二）水资源配置和供水保障工程 | 1、引提调水工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 7500 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北中北部治旱工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 以供水为主，兼顾灌溉 | 石梯联合京塘水库供水加速解决当地的城乡饮水困难，改善生态环境，促进经济社会的持续发展。新建连通隧洞约3km，发电站1座，续建配套灌溉渠道和改造建筑物。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 15000 | 7500 |  |
|  |  | 2、重点水源工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | （1） | 王岗山水库 | 大直镇 | 新建 | 在建 | 以供水为主，兼顾灌溉 | 包括水库工程和水库至大直镇、大寺镇水厂输水工程，其中水库工程由拦河坝、溢洪道、引水隧洞及上坝公路等主要建筑物组成；供水管全长32.481km，引水隧洞出口阀室至大直镇段长14.321km，大直镇至大寺镇水厂段长18.16km。 | 《广西“十四五”水安全保障规划》 | - | - | 在建工程，不计入总投资。 |
|  |  | 3、城乡供水保障工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 81037 | 44287 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区王岗山水库水源大寺至大垌供水管网工程 | 大寺镇、大垌镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 新建取水工程、输水管道 | 《钦州市水网建设规划》 | 10000 | 5000 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区王岗山水库水源大寺至大垌供水管网工程 | 大寺镇、贵台镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 新建取水工程、输水管道 | 本次新增 | 10000 | 5000 |  |
|  |  |  | （3） | 长滩水厂提升改造工程 | 长滩镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 71 | 71 |  |
|  |  |  | （4） | 那桃水厂提升改造工程 | 大直镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 135 | 135 |  |
|  |  |  | （5） | 宿和水厂提升改造工程 | 大寺镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 231 | 231 |  |
|  |  |  | （6） | 板城水厂提升改造工程 | 板城镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 141 | 141 |  |
|  |  |  | （7） | 红华人饮提升改造工程 | 板城镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 42 | 42 |  |
|  |  |  | （8） | 新铺水厂提升改造工程 | 长滩镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 76 | 76 |  |
|  |  |  | （9） | 新棠水厂提升改造工程 | 新棠镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | （10） | 大直水厂提升改造工程 | 大直镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 139 | 139 |  |
|  |  |  | （11） | 小董水厂提升改造工程 | 小董镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 74 | 74 |  |
|  |  |  | （12） | 那兰水厂提升改造工程 | 小董镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 133 | 133 |  |
|  |  |  | （13） | 平福水厂提升改造工程 | 那蒙镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 81 | 81 |  |
|  |  |  | （14） | 大寺水厂提升改造工程 | 大寺镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 76 | 76 |  |
|  |  |  | （15） | 那蒙水厂提升改造工程 | 那蒙镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市水网建设规划》 | 600 | 600 |  |
|  |  |  | （16） | 平吉水厂提升改造工程 | 平吉镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市水网建设规划》 | 380 | 380 |  |
|  |  |  | （17） | 青塘水厂提升改造工程 | 青塘镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市水网建设规划》 | 400 | 400 |  |
|  |  |  | （18） | 贵台水厂提升改造工程 | 贵台镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市水网建设规划》 | 440 | 440 |  |
|  |  |  | （19） | 京塘水厂提升改造工程 | 平吉镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 扩建京塘水厂，改造共计11km的老旧管网，使水厂供水能力达到1.2万吨/天。 | 本次新增 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  | （20） | 决竹水厂提升改造工程 | 青塘镇 | 改扩建 | 规划 | 供水 | 老旧供水工程和管网更新改造 | 《钦州市水网建设规划》 | 340 | 340 |  |
|  |  |  | （21） | 钦北区农村千人及以下集中供水工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 农村供水工程建设与改造，提升农村供水保障水平。 | 实施钦北区农村千人及以下集中供水工程38处。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 473 | 473 |  |
|  |  |  | （22） | 钦北区新棠镇农村饮水安全供水保障工程 | 新棠镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 新建供水管路长6.12km，管网配套检修闸阀、排气闸阀排水、排泥闸阀等附件。新建检修闸阀2座、排气阀井10座，排水、排泥阀井8座，拆除重建灌溉渠道450m。新增一体化消毒净化设备等。 | 《钦州市水网建设规划》 | 1650 | 900 |  |
|  |  |  | （23） | 钦州市钦北区城乡供水一体化工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 对现有水厂提升改造、增效扩容、改造水源、水源保护、信息化等；对有条件进行连片供水的村屯进行并网扩网。 | 本次新增 | 52000 | 26000 |  |
|  |  |  | （24） | 大片水厂扩网引水到平吉水厂和古秀水厂工程 | 大垌镇、平吉镇 | 新建 | 规划 | 供水 | 从大片水厂到大垌镇上的供水管网扩建一条长度18km的PE315给水管到平吉水厂，沿途分支长度3km的PE160给水管到古秀水厂原管网供水，可做为平吉临港产业园区水源外接口，解决产业园供水问题。 | 本次新增 | 2000 | 2000 |  |
|  |  | 4、中型灌区新建、续建配套与现代化改造工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80141 | 10141 |  |
|  |  |  | （1） | 茅岭江灌区工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 农业灌溉、村镇供水，为保障粮食安全、乡村振兴创造条件 | 主要建设内容包括新建水源工程那黎水库、那胜堰坝，新建那黎水库—那胜堰坝提水连通工程，以及那黎水库灌溉供水渠道建设等。其中那黎水库总库容约1014万m3，正常蓄水位约100m，坝顶长度约330m，水源为从那胜堰坝提水，提水扬程约20m，年提水量约3000万m3。茅岭江灌区建成后将涵盖原石梯灌区有效灌溉面积，总设计灌溉面积达到4.6万亩，覆盖供水人口约4.6万人。 | 本次新增 | 70000 | 0 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北灌区续建配套与现代化改造 | 贵台镇、大寺镇、那蒙镇 | 改扩建 | 规划 | 灌区续建配套与节水改造 | 主要建设内容包括渠首工程、渠道及附属建筑物、排水沟以及安全、计量、管理等设施，恢复灌溉面积0.96万亩,新增灌溉面积0.64万亩，改善灌溉面积2.8万亩 | 《广西水安全保障规划》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | （3） | 那桃灌区续建配套与现代化改造 | 大直镇 | 改扩建 | 规划 | 灌区续建配套与节水改造 | 主要建设内容包括新建放水闸10座，拦水坝4处，改建渠道61km及附属建筑物40处，信息化建设达“中等”水平。设计灌溉面积1.54万亩，其中新增灌溉面积0.3万亩，恢复灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积0.74万亩。 | 《广西水安全保障规划》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 4500 | 4500 |  |
|  |  |  | （4） | 石梯灌区续建配套与现代化改造（一期） | 板城镇、小董镇 | 改扩建 | 规划 | 灌区续建配套与节水改造 | 主要建设内容包括渠道防渗衬砌及清淤渠道共30.48km。改造加固板城坝1座。改造加固附属建筑物35座。渠顶巡视道路1.54km。增设用水量测站75处。灌区信息化系统建设达到“基础”级水平。恢复灌溉面积1.0万亩，改善灌溉面积1.6万亩。 | 《广西水安全保障规划》、《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 2641 | 2641 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176178 | 61928 |  |
|  | （三）水生态保护修复工程 | 1、河湖生态保护修复工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 122996 | 11500 |  |
|  |  |  | （1） | 茅岭江钦北段生态廊道建设工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 改善茅岭江流域水环境、水生态 | 在茅岭江沿线农村段结合古村落、森林绿地、休闲农业等实施生态廊道建设，把茅岭江沿线建设成为维护自然与文化特色的区域休闲绿道、景观廊道、古镇廊道、风景廊道；开展茅岭江沿岸生活源、农业面源的综合整治；开展茅岭江周边红树林湿地保护工程。 | 本次新增 | 100000 | 0 |  |
|  |  |  | （2） | 茅岭江流域水污染治理与生态修复工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 改善茅岭江流域水环境、水生态 | 人工湿地水质净化工程：建设表流湿地9000m2，潜流湿地12000m2，种植黄菖蒲等挺水植物21000m2；茅岭江流域河岸带修复及拦污工程：建设生态护岸带15.3km，主要工程内容为7500m2蜂巢土工格室及配套1批U型钢钉插件和锚杆，渗水土工布76500m2，种植黄菖蒲等挺水植物76500m2，修建临时施工便道4000m2，各河岸建设带放置宣传栏共65块。长效管理机制：完善河湖管理制度建设、监管能力建设。 | 《环北部湾广西水资源配置工程钦州市受退水区水污染防治规划》 | 9996 | 5000 |  |
|  |  |  | （3） | 青年水闸东西干渠景观提升工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 渠道修复、美化亮化 | 对青年水闸的东、西干渠城区段进行修复（包括渠道加固维护、盖板段拆建、生态渠段建设），并提升通过建设人行步道、人行桥、路灯、绿化、口袋公园等提升渠道两岸水景观。 | 《钦州市“十四五”水安全保障规划》 | 13000 | 6500 |  |
|  |  | 3、饮用水水源地保护 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 2000 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区新建饮用水水源地保护工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 饮用水水源地保护 | 对于新建王岗山水库以及本次规划茅岭江灌区配套那黎水库、那胜堰坝等水源工程，积极推进水源地保护区划分，及时开展隔离防护设施建设。 | 本次新增 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区饮用水水源保护区防护工程 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 饮用水水源地保护 | 在全区47个饮用水水源保护区新建隔离防护设施、防撞栏、径流收集处理设施，设置标识标牌及界碑等。 | 本次新增 | 2000 | 2000 |  |
|  |  | 5、幸福河湖建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 5000 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区幸福河湖建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 幸福河湖建设 | 分期分批推进钦江、茅岭江、那蒙江、大寺江、大直河、板城江等河流（段）幸福河湖建设。 | 本次新增 | 10000 | 5000 |  |
|  |  | 6、水源涵养及水土保持 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 978 | 978 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北区新棠镇屯林河、那沙河小流域坡耕地及水土流失综合治理工程 | 新棠镇 | 新建 | 规划 | 生态清洁小流域建设 | 治理面积7.48km2；坡改梯工程748.10公顷；封禁治理292.20公顷，设封禁治理标志碑1座、封禁治理宣传牌10块；营造水土保持林4.68公顷；经果林16.72公顷；修建护岸0.35km，蓄水池1座，沉沙池2座，截（排）水沟0.12km，田间道路0.14km，生活垃圾处理设施3座，设立标志牌4座等。 | 本次新增 | 374 | 374 |  |
|  |  |  | （2） | 钦北区大寺镇狮子江六丕村段小流域坡耕地及水土流失综合治理工程 | 大寺镇 | 新建 | 规划 | 生态清洁小流域建设 | 治理面积6.93km2；坡改梯工程692.50公顷；封禁治理270.48公顷，设封禁治理标志碑1座、封禁治理宣传牌10块；营造水土保持林4.33公顷；经果林15.48公顷；修建护岸0.35km，蓄水池1座，沉沙池2座，截（排）水沟0.12km，田间道路0.14km，生活垃圾处理设施3座，设立标志牌4座等。 | 本次新增 | 346 | 346 |  |
|  |  |  | （3） | 钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 贵台镇 | 新建 | 规划 | 生态清洁小流域建设 | 设计治理水土流失面积6.06km2，封禁治理5.93km2，封禁治理设封育治理标志碑1座、封育治理宣传牌15块；河道治理长度1100m，新建生态护岸706m，护岸形式采用生态石笼挡墙，其中左岸段长526m，右岸防护段长180m；新建右岸埋石砼挡墙50m；新建太阳能路灯25套，新建垃圾收集池17套，新建步道340m，新建人行桥1座。 | 《钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持工程实施方案》 | 258 | 258 |  |
|  |  | 7、水文化提升工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 1500 |  |
|  |  |  | （1） | 八寨沟水利风景区建设 | 大直镇 | 新建 | 规划 | 创建水利风景区 | 开展水库休闲带、生态缓冲带以及水文化水景观载体建设等，提升八寨沟水库休闲度假、文化体验功能。 | 《广西水利风景区发展总体规划》 | 3000 | 1500 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139974 | 20978 |  |
|  | （四）水网智慧化工程 | 1、监测感知建设工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 48000 | 19200 |  |
|  |  |  | （1） | 水文监测感知能力建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 开展重点江河湖库一体化监控 | 钦江、茅岭江、大寺江等流域面积200km2以上河流雨水情监测预报“三道防线”建设。 | 本次新增 | 26000 | 10400 |  |
|  |  |  | （2） | 水资源管理监控能力建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 开展重点江河湖库一体化监控 | 规模以上取用水户和灌区取用水量计量设施建设，水源地水质监测设施，控制断面、水工程等生态流量监测设施建设。 | 本次新增 | 10000 | 4000 |  |
|  |  |  | （3） | 河湖水生态环境监测能力建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 开展重点江河湖库一体化监控 | 通过遥感解译、视频智能识别、无人机等多方式监测体系，扩大河湖监控范围，推动跨界河流、重要水源的水质自动监测 | 本次新增 | 8000 | 3200 |  |
|  |  |  | （4） | 水土流失防治监测网建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 开展重点江河湖库一体化监控 | 共享自治区、钦州市遥感解译数据加强对水土流失防治治理工程的进展、效益等监测。 | 本次新增 | 4000 | 1600 |  |
|  |  | 2、水利云网提升工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 300 |  |
|  |  |  | （1） | 钦北水利云平台建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 水利业务 | 依托钦北区县级政务云平台的计算和存储资源，搭建县级水利云数据中心，满足现代水网各项业务的基础资源需求。 | 本次新增 | 800 | 300 |  |
|  |  | 3、数字孪生水网建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 500 |  |
|  |  |  | （1） | 数据底板建设 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 建设水网三级数据底板 | 共享利用广西水利“一张图”及市级水网建设L1级数据底板，扩展建设覆盖钦北区重点流域范围、重点水利工程的L2、L3级数据底板。对各类水利对象基础数据、实时与历史监测数据、相关行业数据进行汇集，补充完善县级基础数据库、监测数据库等，为智能业务应用提供数据支持。 | 本次新增 | 1200 | 500 |  |
|  |  | 4、智能业务应用系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 1100 |  |
|  |  |  | （1） | 山洪灾害防治应用 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 水网业务应用系统建设 | 在自治区级和市级山洪灾害预报预警系统基础上，重点围绕钦江、茅岭江、大寺江等流域面积200km2以上河流、3座中型水库山洪灾害防治“四预”业务需求，建设县级山洪灾害防治“四预”应用。汇集雨水情监测预报“三道防线”监测信息，驱动降雨、洪水预报等模型，对防洪控制断面、防洪保护对象进行洪水预报、预警。 | 本次新增 | 900 | 400 |  |
|  |  |  | （2） | 水资源管理应用 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 水网业务应用系统建设 | 围绕水资源精细化管理和水网工程联合调度的需求，汇集重要断面、取退分水口、取用水户、灌溉用水等监测数据；整合计划用水管理、水资源监管预警等核心功能，实现流域区域取用水的精细化管理，并配套移动管理应用。 | 本次新增 | 1000 | 400 |  |
|  |  |  | （3） | 河湖生态监管系统 | 相关各乡镇 | 新建 | 规划 | 水网业务应用系统建设 | 以河长制工作为抓手，利用遥感智能识别、智能无人机巡查等技术手段，强化对河湖生态监管和违法行为提前发现和查处能力。开展水源地、控制断面水质和生态流量动态监测预警建设，强化河湖水环境监督能力和水工程等的生态流量保障能力。 | 本次新增 | 800 | 300 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52700 | 21100 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510415 | 204268 |  |