钦北水利字〔2025〕18号

钦北区水利局关于开展2025年汛前水利工程

安全隐患排查暨复工复产安全检查的通知
各镇政府（街道办）、各二层单位，局属各股、站、办：

为切实做好2025年汛前水利工程安全隐患排查及节后复工复产安全检查工作，根据自治区水利厅和钦州市水利局的要求，我局决定于2025年3月21日起，至4月1日前开展钦北区水利工程汛前安全隐患排查及节后复工复产安全检查工作。
一、检查范围
（一）水旱灾害防御准备工作；
（二）在建水利工程；

（三）运行的水库、水闸、堤防工程；

（四）农村水电站；

（五）农村供水工程运行管理；

（六）中小学生溺水防范工作；

二、整治内容
（一）水旱灾害防御准备工作开展情况。重点检查各类水库水电站“三个责任人”、山洪灾害防御责任人等防汛相关责任人名单的落实情况;山洪灾害监测预警、山洪灾害群测群防、山洪灾害风险隐患排查工作落实保障情况;水毁修复项目进度、工程建设管理以及质量管理措施；组织复核水库汛限水位情况和水库汛期控制运用计划下达情况，以及未完成除险加固或新建工程制定安全度汛方案情况;中型水库年度汛期调度方案，水库水电站防洪抢险应急预案，局本级洪水防御应急预案，区、镇、村三级山洪灾害防御应急预案等编制(修订)情况;视频会商系统、山洪监测设备运行维护保障情况，水利专网网络安全技术防护情况，机房运行维护保障情况等;区水利局汛期值班准备情况等。
（二）在建水利工程节后复工复产安全生产工作。重点检查复工复产安全生产“六个一”措施落实情况;深基坑、高边坡、脚手架、临时用电和水下工程等重点部位安全防范措施落实情况;从业人员岗前安全培训情况；建筑起重机械设备以及各类施工机械、机具维保和检测情况；危险源辨识与风险评价和隐患排查整治工作；安全生产责任制落实情况以及度汛安全准备工作。
（三）水利工程运行安全。重点检查水库大坝安全责任制、小型水库防汛“三个责任人”落实情况；水库雨水情测报、调度运用方案(调度计划)、应急预案落实情况；水库大坝、溢洪道、放水设施等关键部位安全隐患排查整治情况等。大中型水闸、5级以上堤防工程，重点检查防汛行政首长责任制和安全运行责任制度落实情况；应急预案落实情况；闸门、闸室、启闭设备、堤身、堤岸防护等关键部位安全隐患排查整治情况等。
（四）农村水电站工程安全运行。重点检查挡水堰坝、压力管道(压力钢管)、调压设施、压力前池、厂房、闸门等构(建)筑物和金属结构是否存在安全隐患;防汛备用电源是否按规定配备，特种设备是否定期检验;应急预案是否编制、报批、演练，检修安全防范措施是否到位；“两票三制”是否执行，消防器材、应急(防汛)物资、绝缘装备等安全工器具是否配备齐全;特种作业人员，特别是运行和检修人员是否持证上岗;电站安全生产主体责任、监管责任、行政责任等安全主体责任是否落实，责任人是否公示。

（五）农村供水工程运行管理排查监测工作。排查范围：我区农村供水人口100人以上的农村集中供水工程以及存在饮水困难村庄。重点排查监测户、脱贫户饮水安全临时反复未解决的问题，排查饮水安全没有保障的、水质浑浊等问题；全面排查工程是否运行，供水设施是否损坏，工程牌公示是否清晰等情况；是否存在工程因灾未及时修复、水源枯竭、运行管理不善等导致无法运行的情况，重点排查因干旱、工程损毁、水质问题等导致水量、水质、供水保证率、用水方便程度等指标达不到"有安全饮水"标准要求等情况；检查工程是否在村委公示栏、饮水工程等全覆盖张贴安全饮水“明白卡”和“倡议书”。

（六）中小学生溺水防范工作。重点检查是否开展溺水风险隐患排查，是否建立风险隐患台账（图/表），是否完成溺水隐患整改，是否落实风险管控责任，是否建立巡查巡逻制度，警示标志牌和救援设施是否完善。
三、工作安排

1.检查分组，由综合股、综合股二、综合股三、质监站、工管站及河长办组成4个检查工作组。

第一组

带队领导：张传华

组  长：冯永光

成  员：刘新禧、黎芸、黄小峰、庞朝勤、钟进武
负责检查和指导小董镇、长滩镇、那蒙镇、鸿亭街道办。
第二组

带队领导：黎培进

组  长：黄玉权
成  员：陈丽丽、张文彬、杨德平、韦尚平、周绍铸、
负责乡镇：大直镇、大寺镇、贵台镇。

第三组

带队领导：陈海娟

组  长：韦清泉

成  员：莫文智、张业娣、黄慧玲、黄乃永 
负责检查和指导大垌镇、青塘镇、平吉镇、子材街道办。
第四组

带队领导：黄昭艺

组  长：劳绍毅
成  员：仇继南、唐卡迪、张琳琳、高小流、黎佳鑫
负责检查和指导板城镇、新棠镇、长田街道办。

各检查组要对所负责的镇辖区内所有建成的农村水电站、水库、水闸、堤防、符合排查范围的人饮工程，所有在建水利工程进行全覆盖检查，务必于4月5日前将排查表填写好报质监站汇总。

2.检查时间

自3月21日开始，具体时间由各组自行安排。
四、工作要求

（一）高度重视，认真组织。要坚决贯彻落实习近平总书记重要批示精神，迅速组织开展隐患排查和复工复产安全检查整治工作，坚持领导带头、深入一线，加大排查整治力度，层层压实责任，严防发生安全事故。
（二）全面排查，不留死角。要组织全面排查水库、水闸、堤防、人饮工程安全隐患，认真查找风险隐患，建立排查整治问题台账，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，重大隐患必须挂牌督办，确保排查整治不走过场、取得实效。对于主体责任和监管责任尚不明确的水利设施，要主动向当地党委和政府汇报，尽快明确责任主体并开展排查整治，确保全覆盖、无遗漏。
（三）加强督导，严肃问责。强化对辖区风险隐患排查整治工作的检查和指导，发现问题及时处理，对排查整治工作推进不力、敷衍塞责或风险隐患整改不到位的单位，要予以严肃追责问责。

（四）严守纪律要求。在组织排查整治工作过程中，要严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和自治区相关规定。

联 系 人：杨德平

联系电话：0777-3685615

联系邮箱：qbqzaz@163.com

附件：1-1.防汛备汛检查内容表

        1-2.水利建设工程安全生产检查内容表

        1-3.水利工程运行安全检查内容表（水库、水闸、堤防）
1-4.农村水电站工程运行安全检查内容表

1-5.农村饮水安全工程排查发现问题统计表
钦州市钦北区水利局

                                    2025年3月20日 

（此件公开发布）

钦州市钦北区水利局综合股        2025年 3 月20日印发

附件1-1

防汛备汛检查内容表

市（县）：                           填表时间：        年   月    日

	序号
	检查项目
	检查内容

	一
	防汛责任制落实情况

	1
	水库水电站“三个责任人”、山洪灾害防御责任人等防汛相关责任人名单的落实情况
	是否落实

(是√，否×)
	存在问题
	整改计划

	
	
	
	
	

	2
	告知、指导、培训责任人按职责标准履行相关责任情况
	

	二
	水毁工程修复情况

	1
	2024年度水毁修复项目进度
	汛前完成水毁修复任务情况（安排项目总数，已完成项目数，未完成项目数）
	4月底是否能够完成全部

修复任务

	
	
	
	

	2
	项目台账管理
	是否明确修复工作责任人

(是√，否×)
	是否建立修复项目台账

(是√，否×)

	
	
	
	

	3
	工程建设管理
	是否明确水毁修复项目工作节点(是√，否×)
	汛前无法完工的，应急度汛方案制定情况
	落实安全度汛责任人、安全度汛措施和汛期施工保障

措施等情况

	
	
	
	
	

	4
	工程建设质量管理情况
	是否存在问题(是√，否×)
	整改措施

	三
	水库汛限水位
	是否落实(是√，否×)
	存在问题

	1
	水库汛限水位复核
	
	

	2
	水库汛期控制运用计划下达
	
	

	四
	山洪灾害监测预警

	1
	山洪灾害监测系统运维保障落实情况
	是否落实(是√，否×)
	存在问题
	整改措施

	
	
	
	
	

	2
	山洪灾害监测系统运行情况
	存在问题
	整改措施

	
	
	
	

	3
	山洪灾害群测群防工作
	是否落实(是√，否×)
	存在问题
	整改措施

	
	
	
	
	

	4
	山洪灾害风险隐患排查工作
	是否落实(是√，否×)
	存在问题
	整改措施

	
	
	
	
	

	五
	预案方案编制修订

	1
	洪水防御应急预案编制修订情况
	

	2
	重要流域、城市（镇）超标洪水防御预案编制组织开展情况
	

	3
	山洪灾害防御应急预案编制（修订）情况
	

	六
	通讯网络和值班保障

	1
	水利局汛期综合值班落实情况
	

	2
	值班人员及其工作、后勤保障落实情况
	

	3
	视频会商系统、防汛计算机运行维护保障情况，水利专网网络安全技术防护情况，机房运行维护保障情况
	


被检查单位签名：                               检查组签名：

附件1-2

水利建设工程安全生产检查内容表

工程名称：                          检查日期：        年　　月　　日

	类别
	检查内容
	检查结果
	具体情况及原因说明

	“六个一”措施情况
	施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员，安全监理责任人，项目业主安全负责人等管理人员在复工复产前是否到岗到位
	是
	否
	

	
	项目安全生产领导小组是否召开一次节后安全生产专题会议对复工复产安全生产作专题部署
	是
	否
	

	
	是否制定一个周密复工复产方案并严格组织实施
	是
	否
	

	
	施工单位是否召开一次全体员工大会对安全生产做全面部署强调
	是
	否
	

	
	施工单位是否开展一轮全员安全生产和消防培训教育特别是加强对新上岗人员和转岗人员的培训教育
	是
	否
	

	
	施工单位是否制定一套应急处置方案做到有备无患
	是
	否
	

	
	施工单位是否对施工、办公、生活等区域及周边环境可能存在的事故隐患开展一次全面安全生产和消防安全检查特别是设备设施全面维护检查
	是
	否
	

	重点部位安全防范

情况
	是否已有水行政主管部门开展安全督导检查
	是
	否
	

	
	施工围堰、深基坑、高边坡、地下洞室等重点部位是否安全防范到位
	是
	否
	

	
	雷管炸药和油料等危险品安全管理是否符合规范要求
	是
	否
	

	
	可能诱发山体滑坡、崩塌和泥石流等灾害隐患部位是否有观测措施或开展隐患排查
	是
	否
	

	
	是否使用彩钢板等非阻燃材料搭建临时用房
	是
	否
	

	安全生产管理情况
	是否按要求制定并落实保证安全生产的措施方案
	是
	否
	

	
	是否按要求制定并落实危险性较大单项工程专项施工方案，需组织审查的是否开展审查
	是
	否
	

	
	是否存在违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为
	是
	否
	

	
	是否制定可行的生产安全事故应急救援预案
	是
	否
	

	
	三类人员和特种作业人员是否持证上岗
	是
	否
	

	安全度汛责任体系建设
	是否编制度汛方案
	是
	否
	

	
	是否编制超标准洪水应急预案
	是
	否
	

	
	是否开展应急演练
	是
	否
	

	
	是否落实工地防汛抢险队伍和设备物资
	是
	否
	

	
	安全监测、视频监控、水文预报、预警通信等设施是否完备
	是
	否
	

	安全度汛风险隐患排查
	工程实体是否存在度汛安全隐患
	是
	否
	

	
	工程施工组织是否满足工程度汛需要
	是
	否
	

	
	穿（破）堤施工建筑物是否存在影响安全度汛的问题
	是
	否
	

	
	施工导流建筑物是否存在影响安全度汛的问题
	是
	否
	

	
	挡泄水建筑物是否存在影响安全度汛的问题
	是
	否
	

	
	水下工程是否存在影响安全度汛的问题
	是
	否
	

	
	其他重点部位及险工险段是否存在影响安全度汛的问题
	是
	否
	

	危险源辨识与风险等级评价
	是否开展危险源识别与风险等级评价工作报告
	是
	否
	

	
	是否定期开展危险源辨识与评价工作并落实动态管理
	是
	否
	

	
	现场是否按评价报告要求公示危险源及管控措施
	是
	否
	

	隐患排查治理工作
	是否定期组织隐患排查，无隐患排查工作台账
	是
	否
	

	
	隐患未整改或无整改闭环材料
	是
	否
	

	
	项目法人是否定期对其他参建单位安全生产制度执行情况、安全技术交底情况、现场施工安全措施落实情况进行检查
	是
	否
	

	
	是否按规定在安全生产信息系统上报危险源及管控情况、隐患排查治理、事故等信息
	是
	否
	

	检查发现的其它问题隐患
	

	改进措施及建议
	


项目法人（签字）：              施工单位（签字）：

监理单位（签字）：              勘测设计单位（签字）：

检查组（签字）：

附件1-3

水利工程运行安全检查内容表（水库）

水库名称：                        所属镇：         检查时间：       年    月    日
	序号
	重点检查内容
	存在问题描述



	一、安全管理责任
	

	1
	是否落实水库大坝安全责任制
	

	2
	小型水库防汛“三个责任人”落实情况
	

	3
	是否开展危险源辨识与风险等级评价工作，有危险源辨识与风险等级评价报告
	

	4
	是否开展隐患排查治理工作，有隐患排查及整改台账
	

	5
	是否在水利安全生产监管信息系统填报安全生产信息
	

	二、工程实体
	

	6
	是否存在影响坝体安全的问题
	

	
	有裂缝、漏洞、坍塌滑坡等现象
	

	
	有出水浑浊、管涌等异常渗漏情况
	

	7
	挡水建筑物护坡是否存在破坏、缺失现象，排水设施是否淤堵、损坏
	

	8
	防浪墙是否有错动、高程不够等情况
	

	9
	近坝库岸是否存在不稳定边坡
	

	10
	是否有泄水建筑物
	

	11
	泄水建筑物是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患
	

	12
	泄水建筑物是否存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占等现象
	

	13
	闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用
	

	14
	放水建筑物是否能够正常使用
	

	15
	放水建筑物是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患
	

	16
	放水建筑物出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况
	

	17
	放水建筑物闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常启闭
	

	18
	工程管理和保护范围内是否有违章建筑
	

	19
	工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
	

	三、度汛安全管理
	

	20
	是否按要求设置备用电源（如有泄洪闸需要配置），能否正常使用
	

	21
	防汛道路是否满足防汛抢险通车要求
	

	22
	通讯设施是否满足防汛抢险要求
	

	23
	是否配备必要的预警设施，预警设施是否完好
	

	24
	是否配备雨水情测报设施
	

	25
	特征水位标识是否清晰准确
	

	26
	是否制定汛期调度方案（运用计划）并按要求批复（备案）
	

	27
	是否制定闸门及启闭机操作规程并明示
	

	28
	是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备）
	

	29
	是否建立汛情、险情通报和应急处置机制
	

	30
	是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练
	

	31
	病险水库（非病险水库为合理缺项）是否落实限制运用措施
	

	32
	防溺水等安全警示标识及应急救护设施（游泳圈、长绳、长杆等）设置是否规范（应急救护设施应在中小学生经常去游泳戏水，距离学校和聚居区3公里以内的水库设置）
	

	四、其他情况
	


管理单位代表（签字）：                     检查组代表（签字）：

         水利工程运行安全检查内容表（水闸）

工程名称：                        所属镇：           检查时间：       年    月    日
	序号
	重点检查内容
	存在问题描述



	一、管理责任体系
	

	1
	无管护主体或管护主体不明确
	

	2
	未配备管护人员或管护人员未经过岗位培训
	

	3
	未落实防汛行政责任人或防汛行政责任人履职情况不到位
	

	4
	人员基本支出经费未足额到位
	

	5
	工程维修养护经费不足
	

	二、安全管理
	

	6
	未申请水闸注册登记、未及时变更登记事项
	

	7
	未制定并落实水闸运行管理制度


	

	8
	关键岗位管理制度、操作规程及技术图表未明示


	

	9
	控制运用计划未编制或未按规定申请批复或备案（自动翻板闸除外）


	

	10
	未按照上级主管部门的调度指令和批准的控制运用计划进行控制运用（自动翻板闸除外）


	

	11
	闸门运用未填写工作日志并做好记录
	

	12
	是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备）
	

	13
	未按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练
	

	14
	未按规定开展安全鉴定
	

	15
	闸门和启闭机未按规定进行安全检测
	

	16
	病险水闸未制定安全保闸措施并限制运用
	

	17
	防溺水等安全警示标识及应急救护设施（游泳圈、长绳、长杆等）（应急救护设施应在中小学生经常去游泳戏水，距离学校和聚居区3公里以内的水闸设置）
	

	三、日常管理与维护
	

	18
	无检查记录（报告）或检查记录（报告）不规范
	

	19
	未进行日常维修养护或维修养护不到位，工程实体存在问题未及时处理
	

	20
	未划定管理范围和保护范围
	

	21
	工程管理和保护范围内有违章建筑
	

	22
	工程管理和保护范围内存在危害工程安全的活动
	

	四、工程实体
	

	23
	闸室结构（闸墩、底板、边墙等）或结构缝变形量大，边墙有明显倾斜
	

	24
	消能防冲设施破损
	

	25
	闸室两岸连接建筑物破损
	

	26
	地基不均匀沉降明显
	

	27
	闸室上、下游连接段存在破损
	

	28
	连接段河床存在冲刷和淤积
	

	29
	闸门、门槽等存在变形、卡阻、锈蚀、损伤
	

	30
	闸门密封件破损、漏水
	

	31
	闸门其它部件存在缺陷
	

	32
	启闭设备不能满足正常启闭要求
	

	33
	启闭设备存在锈蚀、漏油等
	

	34
	配电设施存在故障或隐患
	

	35
	无消防设施或不完善
	

	五、其他情况
	


管理单位代表（签字）：                            检查组（签字）：

水利工程运行安全检查内容表（堤防）

工程名称：                       所属镇：          检查时间：      年   月    日
	序号
	重点检查内容
	存在问题描述



	一、管理责任体系
	

	1
	无管护主体或管护主体不明确
	

	2
	未配备管护人员或管护人员未经过岗位培训
	

	3
	未落实防汛行政责任人或防汛行政责任人履职情况不到位
	

	4
	人员基本支出经费未足额到位
	

	5
	工程维修养护经费不足
	

	二、安全管理与日常管理维护
	

	6
	堤防及险工险段的数据库填报信息未通过审核确认
	

	7
	险工险段无针对性安全管理措施
	

	8
	未按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练
	

	9
	险工险段无针对性安全管理措施
	

	10
	未制定并落实堤防工程运行管理制度
	

	11
	无检查记录（报告）或检查记录（报告）不规范
	

	12
	未进行日常维修养护或维修养护不到位，工程实体存在问题未及时处理
	

	13
	未划定管理范围和保护范围
	

	14
	工程管理和保护范围内有违章建筑
	

	15
	工程管理和保护范围内存在危害工程安全的活动
	

	16
	防溺水等安全警示标识及应急救护设施（游泳圈、长绳、长杆等）设置不规范（应急救护设施应在中小学生经常去游泳戏水，距离学校和聚居区3公里以内的堤坝设置）
	

	三、工程实体
	

	17
	堤身断面不符合设计要求
	

	18
	堤身残缺
	

	19
	堤顶不坚实平整，堤肩线不顺直
	

	20
	堤顶有凹陷、裂缝
	

	21
	硬化堤顶与土堤或垫层有脱空
	

	22
	堤坡不平顺，有雨淋沟
	

	23
	堤坡开裂、塌陷、隆起，有滑坡迹象
	

	24
	有白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹
	

	25
	堤脚隆起、下沉，有残缺、被冲刷现象等
	

	26
	混凝土有溶蚀、侵蚀、冻害、裂缝、破损等情况
	

	27
	护岸结构有坡面不平整，松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷等现象，浆砌石或混凝土护坡有裂缝、老化、变形缝和止水不完好、排水孔不顺畅等情况
	

	28
	护脚体表面有凹陷、坍塌，护脚平台及坡面不平顺，护脚有冲动现象，水下护脚有损坏、冲失
	

	29
	防渗、截水、排水设施破损、不完整
	

	30
	穿堤建筑物与堤防的接合不紧密，有渗水、裂缝现象
	

	31
	草皮护坡缺损，有荆棘、杂草或灌木
	

	32
	堤顶交通道路所设置的限高、限重等安全标志缺失或损坏
	

	33
	堤防上的千米里程牌、百米桩、界牌、界标、警示牌等缺失或损坏
	

	34
	有渗水等影响堤防安全管理的问题（如距堤脚100m范围内出现漏洞、管涌、大面积渗水、出水浑浊等渗流异常）
	

	四、其他情况
	


管理单位代表（签字）：

检查组（签字）：

附件1-4
农村水电站工程运行安全检查内容表

电站名称：                                           检查日期：     年　　月　　日

	基本信 息
	所在位置
	      县      镇（乡）     村

	
	所有制性质
	□民营     □国有     □其他

	
	开发方式
	□引水式    □混合式    □坝后式    □河床式

	
	装机容量（铭牌数据）
	（    kW×   台）+（    kW×   台）+（    kW×   台）

	
	最大坝高
	      m

	
	总库容
	      万m3

	
	设计水头
	      m

	
	主坝坝型
	□土石坝     □混凝土坝    

□堆石坝     □其他

	
	大坝安全鉴定（库容10万m3以上）
	□是     □否     

最近鉴定时间：    年   月

	
	大坝安全评估（库容10万m3以下）
	□是     □否     

最近评估时间：    年   月

	
	是否开展除险加固
	□是     □否     

	水工建筑物和金属结构
	工程问题
	挡水堰坝是否有明确缺陷
	□是
	□渗漏  □变形  □其他                  

	
	
	
	□否

	
	
	调压设施是否有明显缺陷
	□无调压设施

	
	
	
	□渗漏  □变形  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	压力管道、镇支墩是否有明显缺陷
	□是
	□变形  □开裂  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	压力钢管（含阀组）是否有明显缺陷
	□是
	□变形  □锈蚀  □未定期检验  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	压力前池是否有明显缺陷
	□是
	□渗漏  □塌陷  □其他                  

	
	
	
	□否

	
	
	闸门（工作、检修、事故、尾水闸门）是否有明显缺陷
	□是
	□变形  □锈蚀  □磨损  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	厂房是否有明显缺陷
	□是
	□变形  □裂缝  □渗漏  □边坡失稳  □其他    

	
	
	
	□否

	设备设施
	防汛备用电源是否满足要求
	□是 
	

	
	
	□否
	情况说明：□发电机位置低  

 □不能启动  □其他        

	
	特种设备是否定期检验
	□是
	

	
	
	□否
	情况说明：

	安全管理
	应急预案情况
	已编制：  □是     □否

	
	
	已报批：  □是     □否

	
	
	已演练：  □是     □否

	安全管理
	检修安全防范措施是否到位：

□是□否
	是否建立隐患排查台账：

□是□否

	
	挡水堰坝是否有视频监视设施
	□是    
	厂坝间通讯是否通畅
	□是    

	
	
	□否
	
	□否

	
	两票（操作票、工作票）是否执行：□是 □否
	三制（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否执行：□是     □否

	
	消防器材配备是否规范
	□是  □否
	应急（防汛）物资配备是否齐全
	□是  □否

	
	油气储存是否规范
	□是  □否
	绝缘等安全工器具是否配备齐全
	□是  □否

	
	警示标识、安全防护设施设置是否规范
	□是  □否
	作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离带
	□是  □否

	运行人员
	电站日常运行、检修人员数量
	      人
	其中持证上岗人数：     人

	安全主体责任落实
	安全生产主体责任
	已明确责任人
	□是（姓名：            ）
	 □否

	
	
	已公示
	□是     □否

	
	
	履责情况
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □不清楚电站基本情况和运行状况  □不了解重大危险源和安全隐患  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	
	安全生产监管责任
	已明确责任人（单位）
	□是（单位：     

姓名：        ）      
	□否

	
	
	已公示
	□是     □否

	
	
	履责情况
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □未定期到现场监督检查  □不了解电站重大安全隐患  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	
	安全生产行政责任
	已明确责任人
	□是（单位：     

姓名：            ）
	□否

	
	
	已公示
	□是     □否

	
	
	履责情况
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □未定期到现场监督检查  □不了解电站重大风险隐患和危害  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	其他需要说明的情况
	


管理单位代表（签字）：

检查组（签字）：

2025年     镇农村饮水安全工程排查发现问题统计情况表

填报单位：                                 填报时间：        年    月     日
	序号
	工程名称
	所在乡镇
	供水人口
（人）
	供水范围
	排查发现的问题（工程未正式投入使用/工程老旧无法运行/因灾损毁/水源枯竭/长期水质不达标等）
	厂容厂貌是否整洁/管护记录是否登记
	是否能正常供水（是/否）
	是否出现供水临时反复问题
	备注

	
	
	
	
	自然村
	其中饮水困难自然村
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、供水出现临时反复问题的人口指由于各种原因导致的水量、水质、供水保证率、用水方便程度等指标临时达不到广西脱贫攻坚“有安全饮水”的要求；
      2、本表统计范围为2005-2024年实施的农村饮水安全工程、农村饮水安全巩固提升工程，以及存在饮水困难村庄。
— 1 —
— 1 —

