
附件2   

钦北区烟花爆竹零售许可证现场初审表

被核查单位：                                     核查时间：2021年  月  日
	审   核  内  容 
	审核情况（符合条件或不符合条件） 
	审核意见（合格或不合格）

	1．烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内（不可“上宅下店，后宅前店”），不得设置在城镇居民集中居住小区内。
	
	

	2. 零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所或加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；
	
	

	3．烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。
	
	  

	4．烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。
	
	

	5．当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员居住或活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。
	
	

	6．当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。
	
	

	7．烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。
	
	  

	8．严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。
	
	

	9．专柜销售的烟花爆竹零售店（点）应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。
	
	

	10．在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。
	
	

	11．在烟花爆竹零售店（点）醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。
	
	

	12． 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。
	
	

	13．烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。
	
	

	14. 烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。
	
	

	15. 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。
	
	

	16. 烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。
	
	

	17. 烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。
	
	

	18．烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。
	
	

	19. 烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。
	
	

	20. 烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。
	
	

	21. 烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。
	
	

	镇（街道）国土规建环保安监站（工作人员）审核意见： 

核查人员：                                                       年   月   日  

	镇（街道）负责安全生产领导审核意见： 

负责人：                                           （公章）       年   月   日  


注：“核查情况”应如实反映核查的实际情况，核查情况应填写“符合条件”或“不符合条件”的内容； “审核意见”应填写“合格”或“不合格”，在发放许可证前表中所列的二十一项内容应全部合格。

PAGE  
1

