附件6

燃气器具及配件销售单位质量安全检查表

被检查单位：   
                  年  月  日

	地  址
	
	统一社会信用代码
	

	联系人
	
	联系电话
	

	序号
	重点内容
	具体事项
	检查结果
	问题描述

	1
	质量承诺
	是否落实产品质量安全承诺制度
	
	

	2
	家用燃气灶
	执行标准：GB 16410-2020（2022年1月1日实施）
	
	

	
	
	是否标注正确有效的CCC强制认证标识（2020年10月1日以后生产的家用燃气灶必须要有CCC强制认证标识）
	
	

	
	
	燃气灶具上是否安装有熄火保护装置
	
	

	
	
	燃气导管采用软管接头时，接头结构是否符合GB 16410-2020中所示的两种结构
	
	

	
	
	厂名、厂址、生产日期、质量合格证
	
	

	3
	商用燃气灶
	进气管与供气管间是否采用螺纹连接
	
	

	
	
	燃气灶具上是否安装有熄火保护装置
	
	

	
	
	厂名、厂址、生产日期、质量合格证
	
	

	4
	家用燃气快速热水器
	是否标注正确有效的CCC强制认证标识（2020年10月1日以后生产的热水器必须要有CCC强制认证标识）
	
	

	
	
	自然排气式热水器：应配备标准排烟管（室内直管、弯头、过墙管、排水三通、室外直管、防倒风排烟罩及固定件等），不得使用铝制波纹管作为自然排气式热水器排烟管
	
	

	
	
	强制排气式热水器：应配备标准排烟管（排烟管末端和弯头），排烟管的末端排气孔不应落入直径16mm的球体
	
	

	
	
	自然给排气式和强制给排气式热水器：应配备安装所需的标准给排气管（排烟管末端和弯头）
	
	

	5
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	执行标准：GB/T 41317-2022或者CJ/T 197-2010
	
	

	
	
	执行标准为GB/T 41317-2022的软管两端是否均为螺纹连接
	
	

	
	
	厂名、厂址、生产日期、质量合格证
	
	

	6
	橡胶和塑料软管、金属包覆软管
	执行标准：GB 29993-2013、CJ/T 490-2016、CJ/T 491-2016
	
	

	
	
	执行标准为GB 29993-2013的软管管体上连续长度每隔300mm或单根软管上至少标示“产品名称、规格、制造商名称或缩写、产品标准号、制造季度和年份、使用期限”
	
	

	
	
	厂名、厂址、生产日期、质量合格证
	
	

	7
	调压器
	执行标准：GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》
	
	

	
	
	调压器的设定状态不能改变（不带有可调节手轮、旋钮功能）
	
	

	
	
	家用调压器出口为软管接头时，应设置过流切断安全装置
	
	

	
	
	商用调压器应采用警示桔红色，还应标有“禁止家用”字样，出口应采用螺纹连接
	
	

	
	
	厂名、厂址、生产日期、质量合格证
	
	


说明：1.检查表中包括但不限于以上内容，根据填报需要调整表格大小；

2.在结果栏目中，填写是（√）或否（×）。



