钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)独立地块详细规划

钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区

(钦北区陶产业孵化中心建设项目)
独

立

地

块

详

细

规

划
陕西中赫科技集团有限公司

2025年10月

[image: image1.png]



[image: image2.png]EUT N

Esizas

BHBESFRS E
i =

BMHBAREPO «
RN BETRBE L





[image: image3.jpg]项目名称：钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)独立地块详细规划

组织单位： 钦州市自然资源局

钦州市钦北区自然资源局

            钦州市钦北区鸿亭湖街道办事处

编制单位：陕西中赫科技有限公司【陕自资规乙字23610076】

技术负责人：  张海洋   高级工程师

项目负责人：  薛庆华   注册城乡规划师   高级工程师

主要编制人员： 玉  益   工程师
刘  文   城市规划师

韦振喜   城市规划师

李丹城   城市规划师

张  伟   建筑工程师

刘小红   助理工程师

韦永姣   助理工程师

赖微珊   助理工程师

罗芯源   助理工程师

目   录
10第1章背景与现状


101.1项目背景


121.2规划依据


141.3项目区位与规划范围


161.4规划原则与目标


171.5现状建设情况


201.6坭兴陶产业发展


231.7上位规划及相关政策解读


291.8底线分析


31第2章规划用地布局


312.1方案构思


312.2上位国土空间规划指导


322.3发展目标及定位


342.4地块编码


352.5用地布局


39第3章综合交通与竖向规划


393.1交通规划


403.2道路竖向规划


42第4章配套设施规划


424.1规模容量


434.2给水工程规划


454.3污水设施规划


464.4雨水工程规划


474.5供电设施


484.6电信设施


494.7燃气工程规划


514.8管线综合规划


524.9环卫设施


54第5章综合防灾规划


545.1防洪排涝规划


555.2消防规划


575.3人防规划


575.4抗震减灾规划


585.5地质灾害防治规划


59第6章城市设计引导


596.1整体景观风貌引导


596.2地块景观视廊指引


596.3景观节点指引


606.4开敞空间


606.5建筑风貌引导


616.6视线通廊设计引导


62第7章建设开发控制


627.1空间管制


637.2建筑后退红线控制


647.3建筑间距控制


647.4机动车出入口及停车泊位控制


667.5地块编码设定


667.6用地兼容性控制


667.7规定性指标


72第8章规划实施措施及建议


728.1完善规划体系


728.2加强规划管理




图纸目录

1、 区位分析图

2、 “三区三线”分析图

3、 土地利用现状图

4、 项目周边近期道路衔接图

5、 土地利用规划图

6、 地块图则

7、 道路竖向规划图

8、 给水工程规划图

9、 污水工程规划图

10、 雨水工程规划图

11、 电力工程规划图

12、 电信工程规划图

13、 燃气工程规划图

14、 环卫工程规划图

15、 综合防灾规划图

16、 分期建设规划图

第1章 背景与现状

1.1 项目背景
1.1.1 依托“一带一路”倡议和中马（钦州）产业园区平台，系统性推动坭兴陶文化走向国际
钦州坭兴陶是广西最具有民族特色的产品之一。钦州地区自古以来就是海上丝绸之路的重要始发港之一。坭兴陶借助海上丝绸之路曾大量出口到欧洲和美洲的市场，当前坭兴陶的知名度和影响力随着新海上丝绸之路的开发和对海洋文化关注度的提升而有所扩大。由此可知，“一带一路”必将给坭兴陶带来新的发展机遇。随着“一带一路”倡议的实施，坭兴陶艺术逐渐得到推广和发展。在“一带一路”背景下，坭兴陶曾多次作为中国非物质文化遗产的代表赠送给外国元首，进一步加强了中国与各国的文化交流。“一带一路”这个重大倡议为坭兴陶文化的国际传播提供了新的发展机遇。根据《广西钦州坭兴陶产业发展思路策略研究》中提到，从国家层面来了解，结合文旅推动文化产业跨步式发展，对文化和旅游建设提出新要求：从自治区层面来了解，中央赋予了广西新的发展契机，构建了核心点东盟；从城市层面来了解，钦州作为一个四五线城市，正在着力建设北部湾经济区，届时坭兴陶必将承担起文化交流和经济发展的重任。同时，广西钦州市通过“双核驱动、三区统筹”的战略部署，推动非遗坭兴陶产业的发展，并以此为契机，开创广西文化产业新天地。

1.1.2 衔接国土空间规划，落实上位规划意图

按照国家建立“五级三类”国土空间规划体系和自治区政府关于国土空间总体规划、详细规划等相关要求和安排部署，钦州市在《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》获自治区政府批准实施后，为落实《自治区国资委监管企业加快推进存量土地盘活利用工作方案》和《广西壮族自治区国土资源厅关于印发〈广西城镇低效用地再开发工作实施方案〉的通知》中相关要求，市场化运作盘活利用闲置土地，推进土地资源节约集约，提高土地资源利用效率。由于该项目区域尚未编制控制性详细规划，为落实钦州市的政策文件及国土空间规划要求，推进钦州市坭兴陶产业和钦州市文化旅游产业发展，助力项目落地建设，完善规划管理和核发规划许可程序，促进区域协调发展，为此经钦北区人民政府同意，钦北区自然资源局启动《钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)独立地块详细规划》编制工作。

1.1.3 编制独立地块的适用范围

1、适用范围与成果构成

(1)总体要求。独立地块详细规划属于简易型的国土空间详细规划，规划的编制、审查、报批和成果汇交等要求依据国家自治区有关规定执行。在符合国家和自治区相关要求的情况下，各地可结合实际细化优化独立地块详细规划编制管理相关要求，

(2)适用范围。

1　 一个或若干个城镇开发边界外零星分散的城镇建设用地；
2　 部分较为小型独立、功能单一、非集中连片的城镇开发边界内项目用地。

3　 根据《关于做好涉及国有农林场规划编制和规划许可审批有关工作的通知(试行)》(桂自然资发〔2023]57号)要求，需要编制国有农林场简易版详细规划，且用地规模小于100亩的国有农林场区域内项目用地，

4　 符合单独选址条件、有地上建筑物且根据用途管制要求需编制详细规划的项目用地。

需从区域层面对规划要素和空间布局进行整体统筹的区域、城镇开发边界内集中连片开发建设区域的详细规划编制仍应以详细规划单元为基础，按照《广西壮族自治区城镇开发边界内控制性详细规划编制导则(试行)》的要求进行编制。后续独立地块所在详细规划单元开展详细规划编制的，需将独立地块纳入编制并做好衔接。

《钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)独立地块详细规划》满足适用范围的第二点要求。
1.2 规划依据

1.2.1 法律、法规、标准规范

（1） 《中华人民共和国城乡规划法（2019年修订）》；

（2） 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

（3） 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）；

（4） 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；
（5） 《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》（2023年）；

（6） 《广西壮族自治区控制性详细规划管理办法(试行)》（2011年）；
（7） 《工程建设标准强制性条文（城乡规划部分）》（2013年版）；
（8） 《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；
（9） 《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；
（10） 《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)（2018年版）；
（11） 《社区生活圈规划技术指南》（TD/T1062-2021）；
（12） 《国土空间规划城市设计指南》（TD/T1065-2021）；

（13） 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（14） 《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）；

（15） 《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—2011）（2019版）；

（16） 《城市道路工程设计规范》（CJJ37—2012）（2016版）；

（17） 《城市道路交叉口规划规范》（GB50647—2011）；

（18） 《城市防洪工程设计规范》（GB51079-2016）；

（19） 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（20） 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（21） 《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；

（22） 《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2016）；

（23） 《城市黄线管理办法》（2006年）；

（24） 《城市蓝线管理办法》（2006年）；
（25） 《城市绿线管理办法》（2002年）；

（26） 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》；

（27） 《广西壮族自治区控制性详细规划管理办法（试行）》（2023年）；

（28） 《国土空间规划城市设计指南》（TD/T1065-2021）；

（29） 《钦州城市规划技术标准与准则》（2016版）；
1.2.2 政策、上位及相关规划

（1） 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发（2019）18号）；

（2） 《广西壮族自治区自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界内控制性详细规划编制管理的通知》（桂自然资发〔2022〕72号）；

（3） 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》；
（4） 《国土空间调查、规划、用途管制、用地用海分类指南（试行）》自然资发〔2023〕234号；
（5） 《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2024〕43号）

（6） 广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西城镇开发边界管理实施细则（试行）》的通知（桂自然资发〔2024〕26号）；
（7） 《广西壮族自治区独立地块详细规划编制要点（试行）》的通知（桂自然资办〔2024〕197号）；
（8） 《钦州市国土空间总体规划（2021-2035）》；

（9） 《钦州坭兴陶产业发展规划修编（2018-2030）》；

（10） 《钦州市推动坭兴陶产业高质量发展实施方案(2024-2030年)》；

（11） 《钦北区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要)》；

（12） 其它有关法律法规及法规性文件；已批复或审定的相关规划、可行性研究等技术文件。
1.3 项目区位与规划范围

1.3.1 地理区位

冲口坪是‌钦北区鸿亭街道下辖的一个社区‌，地处‌钦州主城区（钦北区部分）的西北部核心区域‌，东邻钦州湾广场及市政府，南靠永福西大街，西接梦园广场方向，北可达北环西路，距离钦北区行政政务中心约2公里。地理位置非常重要且便利。
图1项目在钦北区鸿亭街道中的位置[image: image4.png]Y & H %) 4 ) B3 L IE B

(RIZ)

sy, DT RRSIEAR AT

. 20 TIRA T FRIB MBS,
grp UK SRR 100 FRACIEL
FABWEERE :  Fammxesimunmo, FEERGR s
W1, 5. HIERRBAM, RTEN Y
% BT

Gt i, D00
i oy on o
-]

a1 % "n Uhx

%EIEIEJEHEIEIEIEI EHEEEEE

e, EVHMZE 23610076 EHEg, o8

ol

EEEE EEEE EE EE EE EE EE EE E S

=

BB EE EE S EE EE E

A RATB A AR





1.3.2 规划范围
本项目规划范围为《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的项目地块城镇开发边界内，共计约6.9597公顷（104.50亩）。其中：
地块1规划面积为：7823.79m2；

地块2规划面积为：37125.89m2；

[image: image5.png]H-AREEE
fom s
FRRTTRELS
e X, W B
g

G2 EARB ;5 !k m Hq
916100007979234858 = a0y

@ )6

R AT IR A T (BRI HTTCART
HRIELT (B AN TR HFEAI ) 20074024 150

it iS )

R, BRI, WO, MR, (2 ESRRD, 5 — ) B
R GO TR, AL, T T
A RULHURS ) ESTRLMN, KRB LM AFHIH 0B, AR 31905
St LR, Lo TR, AR, (RS
i SR A AT, TR, N
. iR, L SRR, ARKE RN LB, KWLM, 1
NI, AR LR, AR LN, ANCRAGRR, 8 LH
AL (CS AP, ARk LR,
EARARIA . FRABIRA RS, RAETARS N
RN

WHAEMRRAS T LA A% 6 A 30 Bl A
RO AR REE A TR PR



地块3规划面积为：24647.49m2.

1.3.3 研究范围

本次独立地块详细规划项目位于钦北区红亭街道冲口坪片区，为统筹规划钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)未来扩展及保证地块发展的完整性，结合原控制性详细规划路网，本次划定其研究范围为9.4648公顷，约141.97亩。

1.4 规划原则与目标

1.4.1 规划原则

1、 坚持生态优先，保护环境

妥善处理好保护与开发的关系，优先保护自然生态资源和人文资源，在保护的基础上开发建设，衔接平陆运河滨河景观带及要保护好规划范围周边的城市、农田等的自然景观元素，严禁任何污染、破坏生态环境的建设行为，明确建设是为了更好地保护的基本原则。

2、 深化衔接、强化指导

衔接钦州市“国空总规”管控要求，规划范围与“国空总规”划定的城镇开发边界应一致，规划区内的管控内容应符合“国空总规”关于城镇开发边界的管控要求；项目建设用地应衔接《钦州市国土空间总体规划（2021-2035）》，相关规划内容应符合空间布局、道路交通、基础设施规划等的要求。

3、 区域协同、资源共享原则

充分考虑与周边区域的协调共同发展，重点理顺与其他组团及中心城区的发展关系，加强与其他功能组团的协同协作，形成各具特色、互为支撑的发展格局。
4、 特色品质化

以坭兴陶产业为核心，建筑中嵌入窑变陶片、雕刻纹饰、岭南建筑等元素，配以抽象化坭兴陶造型，展现坭兴陶千年技艺。为体验中心提供制陶实践，商业街销售坭兴陶产品，形成“产、学、研、游”一体化的特色文化街区。

1.4.2 规划目标

（1）满足城市管理和建设的要求；

（2）促进节约集约利用土地，提高土地合理使用率；

（3）注重与周边生态空间、功能地块的和谐发展，不破坏城市景观；

（4）符合上位规划及相关规划发展定位；

（5）保证各类公用设施功能与建设规模的基础上，提高土地使用能，促进钦州市坭兴陶产业发展；

（6）充分尊重、兼顾维护地块周边不同区域的各方利益。
1.5 现状建设情况
1.5.1 地质、地貌条件

项目地处市区中心，地貌类型主要为缓坡平原，地势起伏较小，规划范围内的大部分场地坡度在0-5度之间，约占规划范围的95%，地形整体相对平整，适宜为建设用地。

1、 高程分析：规划范围内地形以缓坡为主，最高点高程为13.50米，最低点高程为10.80米，整体呈北高南低的地势。
2、 坡度分析：规划范围内整体地形相对平缓，90%以上区域坡度在15%以下，适宜开发建设。
3、 植被方面：项目地块周边以亚热带常绿阔叶林为主，土壤类型多为红壤或水稻土，适应城市绿化需求。

1.5.2 气候条件

冲口坪属热带海洋性季风气候，年平均温度约22摄氏度，年平均日照1801小时，无霜期长达345天，年降雨量超过2000毫米，热量丰富且雨量充沛。

1.5.3 防洪建设

钦北区滨江北路防洪建设情况主要涉及沿岸多个防洪治理工程，本项目规划范围临近钦北区平陆运河城区路段，随着平陆运河建设完工，滨江北路防洪设施建设、岸坡稳定和洪水防护能力将大大提高，提升区域抗灾能力。‌
1.5.4 现状开发情况

规划范围内1地块为冲口坪村庄，村庄已经纳入城镇开发边界内，规划2、3内主要为经营状况为出租训练车场地，用地为交通场站用地。经营单位为钦州市广泰机动车驾驶员培训有限公司，整体上地块范围未开发建设。且规划3地块已经进行招拍挂流程。
1.5.5 现状道路情况

项目紧邻滨江北路，但目前由于平陆运河尚未建设完工，滨江北路也处于设计阶段，未开工建设。周边道路建设为村民进出村庄与城区的对外连接通屯道路，道路宽度为4—6米。
1.5.6 现状基础设施分析

规划范围内1地块为冲口坪村庄，目前仅有少量村民居住，村庄已经纳入城镇开发边界内，村庄基础设施基本满足村民日常的生活需求。地块2、地块3尚未开发建设，目前未有完善基础设施规划。该地块需求
1.5.7 现状用地情况

规划总用地为6.9597公顷，乔木林地为0.2554公顷，占总规划范围3.67%；农村宅基地为0.527公顷，占总规划范围7.57%；交通服务场站用地为6.1773公顷，占总规划范围77.76%。

表1—1规划区现状用地统计一览表

	土地用途
	地类名称
	面积（公顷）
	占比（%）

	农用地
	乔木林地
	0.2554
	3.67

	建设用地
	农村宅基地
	0.5270
	7.57

	
	交通服务场站用地
	6.1773
	88.76

	合计
	
	6.9597
	100


[image: image6.png]



图3土地利用现状图

1.6 坭兴陶产业发展

1.6.1 现状产业发展情况

钦州市委、市政府对坭兴陶产业的发展给予了高度重视，相继出台了一系列政策措施。这些措施不仅促进了坭兴陶产业的蓬勃发展，更激发了工艺师们的创作热情。目前，钦州市的坭兴陶生产企业（工作室）已近1000家，拥有各级工艺美术大师336人。其中，亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师等多位大师级人物，为坭兴陶产业的发展贡献着智慧与力量。

钦州市委、市政府正致力于打造坭兴陶特色小镇，以推动坭兴陶产业的进一步发展。该特色小镇将以坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城）为核心，结合广西钦州园博园与坭兴陶古龙窑遗址，打造一个集产业、民俗文化、旅游于一体的综合体。目前，项目总规划面积已达3000亩，已完成投资18亿元，开发面积约1800亩。其中，广西钦州园博园已建成1100亩，千年古陶城片区600亩，并配备了博物馆、标准厂房、商业街、院落式厂房及完善的水电设施。已有100余家企业签约入驻，包括国家级工艺美术大师和陶瓷艺术大师4人，省级工艺美术大师20余人，以及50家坭兴陶企业（工作室）和相关配套企业。此外，千年古陶城片区还荣获了广西壮族自治区首批服务业集聚区、品牌创业创新基地和3A级景区等称号。这一特色小镇不仅将成为坭兴陶产业的重要基地，更是“一带一路”南向通道上陶瓷艺术交流的重要平台。

1.6.2 坭兴陶产业面临的形式

坭兴陶产业发展的内外动因都在不断发生着变化，既有国家战略层面的有利条件和机遇，也面临现实存在的困难和挑战。

1、 条件和机遇

从国家战略层面看，文旅融合推动文化产业高质量跨越式发展，对文化建设和文化产业发展提出全新要求；从自治区层面看，中央赋予了广西构建面向东盟的国际大通道、新支点、重要门户，广西高度重视文化建设和文化产业发展；从地市级层面看，钦州正着力建设“一带一路”西部陆海新通道枢纽城市，坭兴陶必将承担起重要的文化交流与传播功能。

2、 困难和挑战

（1） 品牌优势不明显

钦州坭兴陶作为“四大名陶”之一，目前市场品牌优势并不明显。坭兴陶的市场定位、产品特点、地理环境优势以及差异化的品牌形象并没有得到充分展示，也没有形成特有的品牌形象和不可取代的市场定位，坭兴陶品牌价值尚未得到充分挖掘。

（2） 产业集聚效应不显著

企业投资扩张能力和研发能力相对较弱，规模效益不突出，龙头企业有待进一步培养。大部分坭兴陶企业呈散点式分布，产业内紧密的专业化分工和协同合作关系不突出，大部分是家家点火、户户冒烟式的一条龙生产模式，横向、纵向产业及相关支撑产业关联效应和产业集聚效应不显著。

（3） 产业发展科技动力不足

受限于生产规模和研发环境，大多数坭兴陶企业研发力度投人不够，技术创新能力欠缺，产品在设计创意、工艺提升、造型改进和新技术应用等方面创新不足，与传统文化元素、少数民族文化元素以及时尚流行文化元素等泛文化要素融合不深，坭兴陶产业整体技术水平停滞不前，产业规模化、数字化。智能化进程缓慢，传统生产方式仍占主流，产业发展缺乏新动能。

1.6.3 坭兴陶产业发展思路

健全产业体系，聚集新兴业态，基于全域统筹、区域协调和特色发展的要求，全面构建钦州坭兴陶产业“一镇一带多点”的空间布局。

1、 一镇

打造坭兴陶特色小镇：在坭兴陶文化创意产业园一期基础上，积极推进二期项目建设落地，加强坭兴陶产业与科研、教育、文化、旅游、餐饮和酒店民宿等多元产业协同，扩大坭兴陶从业人员规模，制定入驻园区二期的标准。条件和管理办法，吸引文化创意企业。工作室入驻，在现有坭兴陶文化创意产业园西边规划约300亩土地建设坭兴陶生产企业集聚区和大师工作站，吸引规模企业和大师工作室入驻，将产业园打造成钦州文化创意高地和钦州陶瓷高端产业集聚区。

2、 一带

建设坭兴陶文化产业带：突出坭兴陶文化元素在道路、景观、标识等城市标识应用，与刘冯故居、三娘湾等景点形成互补，形成景区联动，打造坭兴陶文化旅游带；进一步挖掘“一江两岸”的文化，建设集文化、生态、商贸和文旅为一体的产业带；整合缸瓦窑村古龙窑等文化资源，突出文化保护与乡村旅游相结合，打造古龙窑、陶艺馆、陶民宿和缸瓦餐饮等特色产品，沿江打造坭兴陶主题的特色文化创意商业街。

3、 多点

多点：结合分区功能规划打造多个特色产业园区。在浦北县，以浦北创意文化产业园为基础，布局大规模日用陶瓷产业园区；整合文化资源、浦北县小江瓷艺术馆、浦北县小江瓷文化艺术研究会和“小江瓷手工制作技艺”传承馆等资源，打造乡村文化旅游示范点；在浦北县选取合适地域，建设浦北小江瓷产业园，推动小江瓷产业发展；在钦北区，以古法柴火烧制工艺为特色，以贵台镇贵台龙窑和钦州贵台龙窑文化主题园为基础，用柴窑特色带动乡村旅游发展，打造多处“小而美”的坭兴陶特色乡村旅游点；整合资源，强化管理，推进柴窑产业化进程，选取合适地域，打造柴窑产业发展集聚区，推进传统文化村落和历史文化街区的保护和管理，打造坭兴陶特色文化全景展示。文化遗产保护传承、文化品牌创意等产业集聚点；鼓励产业融合发展，鼓励坭兴陶产业与钦州其他产业协同发展，选取合适地域建设多处产业协同发展园区；鼓励在钦州市全域发展坭兴陶及相关产业，全面推动坭兴陶产业做大做强做优。

1.7 上位规划及相关政策解读

1.7.1 《钦州市国土空间总体规划（2021-2035）》

1、 城市性质

西部陆海新通道战略枢纽：依托北部湾港口和平陆运河建设，强化国际航运与贸易功能，服务国内国际双循环市场‌。

绿色临港产业示范城市：以石化化工、装备制造为核心，打造国家沿边临港产业园区，推动向海经济高质量发展。

北部湾宜居康寿的滨海运河城市：统筹“河、港、产、城、景”融合发展，构建“一核一屏一廊三轴五区”空间格局，提升滨河生态与人文品质‌。

面向东盟高水平开放的区域核心城市：通过自贸试验区等平台深化与东盟合作，建设市场经营便利的门户港‌。‌
2、 中心城区空间发展
中心城区空间发展格局以“陆—河—海统筹”为核心，构建“一核一屏一廊三轴五区”的总体框架。

一核：以主城区和钦州港片区为双核心，强化自贸试验区、国际航运中心功能，推动港产城融合发展。

一屏：依托北部山地丘陵生态屏障，划定634.42平方千米生态保护红线，重点保护珊瑚礁、海草床等海洋生态系统。

一廊：以平陆运河为轴带，打造“运河+”经济带，串联陆屋副中心及大寺、沙坪等内河港口节点，形成城乡融合发展示范带。

三轴：
——‌滨海发展轴‌：沿茅尾海至三娘湾建设滨海新城，发展现代海洋产业和国际旅游；

——‌运河联动轴‌：通过平陆运河连接主城区与港区，促进“港口+园区”产业协同；

——‌陆海通道轴‌：依托西部陆海新通道，强化与粤港澳大湾区、东盟的枢纽联系‌。

五区：

包括主城区综合服务区、钦州港临港产业区、滨海新城宜居区、三娘湾生态旅游区及平陆运河经济带沿线产业集聚区。

3、 钦北区在钦州市国土空间总体规划中的发展定位
钦北区的发展定位以运河经济带为纽带，统筹产业升级、生态保护与城乡融合，服务钦州市“西部陆海新通道战略枢纽”和“绿色临港产业示范城市”的总体目标。‌‌
（1） ‌平陆运河经济带核心承载区‌：钦北区作为平陆运河沿线重要区域，重点推进运河经济带建设，包括九佰垌绿色工程产业示范基地、平吉临港产业园等先导工程，打造集生态农业、临港产业、物流枢纽于一体的综合发展带‌。青塘镇等沿线乡镇通过连片规划，形成乡村振兴示范带，促进农业特色产业与运河物流通道的协同发展‌。

（2） 绿色临港产业示范区：依托平陆运河的港口优势，钦北区重点发展化工、装备制造等临港产业，建设钦北平吉临港产业园，推动能源化工基地和战略性资源保障基地建设‌。同时，强化产业创新驱动，引入专精特新企业和高新技术产业，构建现代化产业体系。‌
（3） 生态智慧新城建设：‌龙湾片区被规划为生态智慧新城，定位为“福地龙湾”，融合科创、生态、文旅等功能，打造平陆运河文化展示门户和宜居康居示范区‌。规划中强调湿地保护、低碳发展及大健康产业布局，形成零排放的生态循环体系。‌
（4） 区域协同与城乡融合‌：钦北区通过统筹青塘镇、平吉镇等运河沿线乡镇的国土空间规划，推动基础设施共建共享和产业联动发展，强化与钦州港片区、粤港澳大湾区的衔接，融入西部陆海新通道战略‌。此外，中国—东盟海铁联运钦州转运中心等项目的建设进一步提升了区域开放水平‌。
4、 国土空间总体规划对坭兴陶产业的发展引导
《钦州市国土空间总体规划（2021-2035）》作为城市发展的空间蓝图，为钦州市各类产业包括坭兴陶产业提供了宏观框架和政策支持，并间接促成了相关专项规划和行动的实施。具体推动坭兴陶产业发展的措施主要体现在以下几个方面：

（1） 产业规划与政策引导

制定专项产业规划‌：市政府在国土空间总体规划框架下，牵头编制了《钦州市推动坭兴陶产业高质量发展实施方案（2024—2030年）》，并启动《钦州市坭兴陶产业发展规划》及《钦州市坭兴陶文化保护传承和产业促进条例（草案）》，以明确产业发展目标、政策支持和重点任务，推动坭兴陶产业与文化创意、旅游等融合。

‌强化规划协同‌：国土空间总体规划强调“北部湾宜居康寿的滨海运河城市”定位，支持坭兴陶产业融入滨海运河文化建设元素，并激励创作主题性作品（如平陆运河沿线采风活动）。
（2） 资源保护与可持续利用

实施陶土资源保护条例‌：依据《钦州市坭兴陶土资源保护条例》，建立坭兴陶土资源保护专项规划，规范开采行为，确保资源可持续利用，防止破坏性开发，为产业提供稳定原料保障。

（3） 产业园建设与文旅融合

盘活创意产业园‌：钦州坭兴陶文化创意产业园被纳入国家级文化产业示范园区创建计划，通过制定租金优惠政策和奖励机制（如装修期免租、企业上规奖励），吸引文化企业入驻，并引入研学、餐饮、物流等关联业态，提升综合服务能力。

推动文旅融合‌：产业园已获评“全国中小学生研学实践教育基地”，开发“品陶看海研学路线”等旅游产品，并计划在市区设置坭兴陶雕塑，增强品牌形象和民族文化展示。‌

5、 规划总结

国土空间总体规划通过顶层设计为坭兴陶产业奠定了空间和政策基础，而具体实施则依赖专项产业规划、资源保护条例及产业园建设等配套措施，共同推动坭兴陶产业向高质量发展转型。

1.7.2 《钦州坭兴陶产业发展规划修编（2018-2030）》

1、 规划空间结构："一核两带"空间格局

一核：坭兴陶文化创意产业园核心区，作为国家级文化产业示范园区创建单位，核心区已形成"四大功能组团"，其中：

生产创作区：建成标准厂房3.8万㎡、院落式厂房10.9万㎡，集聚233家企业（文化企业占比80%），包含12家国家高新技术企业。
文化展示区：包含1.2万㎡坭兴陶博物馆（藏品3000余件）、非遗馆及县区主题馆，系统展示烟墩大鼓、小江瓷等关联文化。

研学体验区：获评"全国中小学生研学实践教育基地"，开发"品陶看海"等特色路线，年接待研学1.2万人次。
商贸服务区：配套建设非遗美食餐厅、物流站点（圆通快递进驻）及金融服务，形成完整产业生态链。

2、 两带：沿江文化带与产业联动带。

——沿江文化带（东岸）：以老坭兴厂为起点，整合"一江两岸"资源：

（1） 活化利用60-80年代工业遗存（隧道窑、推板窑等）；

（2） 建设坭兴文化宣传长廊，设置城市景观雕塑群；

（3） 串联缸瓦窑村古龙窑遗址，打造线性文化遗产廊道。
——产业联动带（西岸）：依托坭兴陶文化创意产业园二期项目进行布局，在产业园西边规划约300亩土地建设坭兴陶生产企业集聚区和大师家园1。该区域旨在通过制定入驻标准、条件和管理办法，吸引龙头企业和大师入驻，推动产业集聚发展，形成完整的产业链体系。

1.7.3 《钦州市推动坭兴陶产业高质量发展实施方案(2024-2030年)》

1、 总体发展愿景

以打造"国际知名、国内领先"的民族特色文化产业为目标，通过"文化赋能+科技驱动+产业融合"三维发展模式，将坭兴陶产业培育成钦州市支柱性文化产业和城市文化名片。

2、 分阶段量化目标

（1） 产业规模目标

2024-2026年（筑基期）：行业总产值突破50亿元，规模以上企业达15家，产业链从业人数超2万人；

2027-2028年（跃升期）：实现百亿产业规模，培育国家级工艺美术大师10名以上，建成3个以上国家级研学基地；

2029-2030年（引领期）：形成200亿级产业集群，坭兴陶文化创意产业园年接待游客量达500万人次。

（2） 融合发展目标

打造"坭兴陶+运河文化"等5条精品文旅线路；

培育10个以上"钦品入湾"特色品牌。
1.7.4 《钦北区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

根据钦北区国民经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标纲要，结合相关配套政策，坭兴陶产业发展的核心内容如下：

1、 产业定位与发展方向

特色轻工业重点领域：规划明确将坭兴陶纳入传统优势产业升级范畴，提出推动坭兴陶等特色产业创新发展，强化品牌建设和工艺传承。

文旅融合战略：支持坭兴陶与康养旅游结合，重点建设钦北九溪禅心谷健康养老基地，打造“文化+旅游+康养”产业链。平陆运河经济带建设中，九溪禅心谷项目纳入市级重点康养基地。

2、 政策支持举措

民族元素创新应用：鼓励将平陆运河沿线人文风情、海洋文化等民族元素融入创作，通过举办器型设计大赛（如滨海运河主题赛事）推动艺术创新。

土地与资金扶持：落实养老产业用地优惠政策，支持康养文旅项目建设；争取自治区层面用地指标及资金倾斜，保障坭兴陶产业基地发展。

3、 载体建设与品牌提升

文化展示平台：在钦北区贵台龙窑设立铸牢中华民族共同体意识主题馆，升级坭兴陶博物馆展陈，强化文化传播与教育功能。

城市形象融合：在市区主要路段设置坭兴陶主题雕塑（如钦州西高速出口），提升城市文化辨识度。
产业集聚发展：依托平吉临港产业园等市级先导工程，探索坭兴陶产业与临港经济协同发展模式。

综上，钦北区通过规划引导、政策赋能和载体建设，推动坭兴陶产业向文化创新与跨界融合方向纵深发展。
1.8 底线分析

1.8.1 “三区三线”衔接

本次项目的规划范围位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田。

[image: image7.jpg]



图4“三区三线”衔接图

1.8.2 河湖管理

项目西侧紧邻归平陆运河，不涉及河湖库管理范围及市级国空划定的洪涝风险控制线，洪涝风险控制线原则上不能实施影响防洪排涝的建设项目，项目建设需符合相关管理要求，做好建筑退让。

第2章 用地布局规划

2.1 方案构思

2.1.1 落实钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)开发的需求

结合实际需求，落实钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)开发所需要的产业用地规划，对用地容积率、建筑高度、建筑密度和绿地率等进行合理控制。
2.1.2 优化区域交通联系

结合区域交通现状、城镇开发边界线约束条件及地块需求，优化规划用地与江滨北路、增建二线铁路之间的联系，明确地块出入口。
2.1.3 推进用地与自然环境相协调

项目地块东北面靠山、西面临近平陆运河，在规划时注重保护周边自然生态的整体性、延续性，遏制侵蚀自然山体水体的现象。用地功能布局、道路交通联系以及景观风貌建设等方面注重与周边地块建设的协调统一。

2.2 上位国土空间规划指导

2.2.1 上位规划被指标传导

鸿亭街道作为中心城区的一部分，其开发边界需符合市级统筹要求，优先盘活存量用地，严控增量‌。

本项目规划范围与上位国土空间总体规划中划定的城镇开发边界一致，上位国土空间总体规划未对改片区进行指标分解。

2.2.2 用地性质的调整

项目用地面积约为6.9597公顷。在上位国土空间总体规划中规划为交通场站用地和二类城镇住宅用地。《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划调整（局部调整、数据库更新）有关事项的通知》（桂自然资发〔2019〕6号）根据，本次规划用地调整为商业用地，未涉及强制性内容（如永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等）时需先修改国土空间总体规划的必要性要求。因此，本次独立地块详细规划符合国土空间总体规划框架下进行局部优化的需求。

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]ol
s

sesss seaen ssase

seeve sEsee preen




图5 项目在国空空间总体规划中位置
2.2.3 用地性质修改必要性及可行性分析

1、 政策层面引导和支持

根据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发重大项目要素保障“一放二提三优化”措施的通知》（桂自然资发〔2020〕20号）、《广西壮族自治区产业用地政策实施工作指引（2020年版）》桂自然资办〔2020〕253号的通知等政策，支持产业项目建设，并明确市政府可以通过依法调整规划、鼓励规划用途混合、土地出让方式等措施支持产业项目建设。

2、 优化钦州市用地结构，促进土地集约高效利用

现状为出租训练车场地，用地为交通场站用地。经营单位为钦州市广泰机动车驾驶员培训有限公司，目前已闲置多年。根据钦州市中心城区土地利用结构表核算，规划交通运输用地面积为42.84平方千米，占中心城区城镇建设用地的25.86%。比较大，从优化中心城区用地结构、促进土地利用提质增效方面看，将闲置的交通场站用地调整为商业用地，既符合钦州市产业引导政策，也可优化中心城区用地结构，促进低效的存量建设用地集约高效利用。

3、 加快推动钦州市坭兴陶产业发展，支持招商项目落地

目前坭兴陶发展的产业用地规模较小，产业承载力不强，亟需通过本次论证调整，将低效存量建设用地盘活利用，引入产业项目，产生良性循环，服务地方经济。有利于推动招商项目落地，促进钦州市经济旅游产业发展。

2.2.4 用地性质修改可行性分析

1、 《广西壮族自治区政府办公厅关于进一步推进城镇低效用地再开发促进我区高质量发展的指导意见》

根据广西壮族自治区相关政策文件。各市县政府应当加大闲置土地、低效用地等存量用地的清理处置力度，依法采取无偿收回土地、有偿收回土地、改变土地用途、土地置换、临时使用土地等方式处置闲置土地。因生态保护红线划定或者规划调整导致土地不能开发利用的，可通过土地期权、承诺兑现等方式予以有偿收回。建立闲置土地动态监管机制，及时发现并严格处置新增闲置土地。

2、 《广西壮族自治区产业用地政策实施工作指引（2020年版）》

规范土地用途改变。因规划调整以及产业发展需要，各类产业项目用地可以依法改变土地用途用于除市场化商品住宅用地以外的项目(含安居房、租赁住房项目)建设。在符合国土空间规划的前提下，存量国有建设用地可转型用于安居房、租赁住房项目建设，涉及土地用途改变和容积率变更的，该项目用地性质调整产业项目发展规划和用地保障意见改变用地用途，符合《广西壮族自治区产业用地政策实施工作指引（2020年版）》。

3、 《广西壮族自治区城镇开发边界内控制性详细规划编制导则（修订版）》

严格规范控制性详细规划调整程序。将规划调整分为重大调整、一般调整和技术修正。重大调整是指其他用途用地调整为经营性用地、经营性用地之间调整，包括调整用地性质、容积率等规划条件的情形。严格限制规划重大调整，对确需调整的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，采取听证会或其他方式征求规划地段内利害关系人的意见，并形成专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案；修改后的规划，应当经市县规划委员会审议通过后，按法定程序报批。对已委托下放给市县的事项以外的重要规划控制区范围内规划重大调整的，除履行上述程序外，应由市县政府报省自然资源和规划厅审查审批。

2.3 发展目标及定位

平陆运河沿岸“一带一路”上坭兴陶

文化展示窗口

2.4 地块编码

规划地块的编码充分考虑管理和实施过程中的可操作性，将项目规划范围划分为3个地块。地块编号采用二级编码方式，即由“项目代码—地块代码”组成。如FQCKP-01，其中，FQCKP表示钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)，最后两位数字“01”代表地块号，即表示为钦北区“芙蕖”冲口坪活力街区(钦北区陶产业孵化中心建设项目)01地块。
2.5 用地布局

2.5.1 土地利用布局

项目地块面积6.9597公顷（104.50亩），为商业用地。用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》《广西壮族自治区城镇开发边界内控制性详细规划编制导则（试行）》（2022年），用地面积和所占比例详见表2-1。

表2-1规划用地构成表

	地块编号
	用地代码
	用地名称
	用地面积（ha）
	占建设用地比例(%)

	
	一级类
	二级类
	三级类
	
	
	

	FQCKP—01
	09
	0904
	——
	其他商业服务业用地
	0.7823
	11.24

	FQCKP—02
	08
	0803
	080302
	商业用地
	3.7125
	53.34

	FQCKP—03
	09
	0904
	——
	其他商业服务业用地
	2.4647
	35.41


[image: image10.jpg]


图6土地使用规划图
2.5.2 开发强度

本次项目地块结合《广西壮族自治区建设用地控制指标》（2021年修订）、《城市绿地规划标准》（2019年）和《钦州城市规划技术标准与准则》（2016年）相关要求，综合考虑项目规划建设情况，对地块相关指标作出规定（规划指标控制）：

地块1和3：容积率≤2.2，建筑密度≤45%，绿地率≥20%，建筑高度≤24米。

地块2：容积率≤1.2，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，建筑高度≤12米。
2.5.3 建筑退距

沿用地边界和道路、水系两侧及电力线路走廊范围内的建筑，其退让距离除必须符合消防、防汛、日照和交通安全等方面的要求外，应同时符合《钦州城市规划技术标准与准则》（2016年）的控制要求。

表2-2非居住建筑退让用地红线
	建筑高度(H)
	宜退让距离
	主要朝向最小距离(m)
	次要朝向最小距离(m)

	H≥24m
	不宜小于建筑高度的0.2倍
	12
	9

	10m≤H＜24m
	
	10
	7

	H＜10m
	
	6
	6


规划项目地块用地性质为商业用地，地块1北部建筑临近滨江北路，根据最新的滨江北路道路设计方案，滨江北路道路设计宽度为18米，则地块1沿用地边界退让距离按最小退距6米控制。地块2、3地块紧靠增建二线铁路（高架建设），建筑退距需满足铁路两侧50米的退距要求，详见规划控制图则。

2.5.4 油管建筑安全退距

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十一条:“在管道线路中心线两侧和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求。

本项目中新建构筑物（2-3层，建筑高度不大于12米），为保障项目建设安全与管道运营安全，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及《基于风险的油气管道安全隐患分级导则（GB∕T34346-2017）》，本项目与原油管道新管线的水平间距需不小于20米。

2.5.5 高压线走廊安全退距

国家电网高压输电线路与建筑物的安全距离需根据电压等级严格执行《电力设施保护条例实施细则》（GB50545-2010）标准，不同电压等级对应不同水平距离和垂直净距要求。

不同电压等级的输电线路按国家强制标准采用阶梯式安全间距：

​110kV线路：水平距离≥5米，垂直净距≥4米

​220kV线路：水平距离≥6米，垂直净距≥5米

​500kV线路：水平距离≥8.5米，垂直净距≥8.5米

​750kV线路：水平距离≥13.5米，垂直净距≥11.5米

项目涉及110kV线路和220kV线路。因此110kV线路按照水平距离≥5米退让，220kV线路按照水平距离≥6米退让。[image: image11.jpg]



图7“地块图则”衔接图

第3章 综合交通与竖向规划

3.1 交通规划

（1） 根据旅游区发展的特点，合理布置路网，保证交通顺畅。

（2） 明确划分道路功能、道路等级，增加道路交通设施，重视静态交通设施规划。

（3） 根据交通需求确定道路断面，避免过分超前造成浪费。

3.1.1 对外交通规划

规划地块主路口主要依赖规划滨江北路，道路宽度为18米，向西南钦北区政务服务中心和钦北区中心城区，向东北至南北二级公路，方便游客、村民出行。
地块对2、3外连接的次路口沿项目区东北侧和东侧布设，并拓宽通屯道路，道路红线宽度6米，与周边村道相连，项目对外联系及客货运交通需求。
3.1.2 内部交通规划

地块内部需设置消防通道，消防通道净宽与净高均不应小于4米，转弯半径需大于9米，尽头式消防车道需设置回车场。

地块内部道路规划应结合项目建筑设计方案和总平面图进行统一规划设计，项目规划设计方案由具有相应资质的设计单位进行设计后报钦北区自然资源局和钦州市人民政府审定，交通规划要求以审定的规划设计方案为准。

3.1.3 停车位

按照《钦州城市规划技术标准与准则》（2016年），商业区、购物中心和文化设施用地配建机动车停车泊位按每100㎡建筑面积0.8-1.5个配置，非机动车按每100㎡建筑面积3.0—4.0个配置。规划项目区停车场位于西南部，应符合停车位配建标准，泊位尺寸应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763及相关规范要求。

3.1.4 新能源汽车充电站

地块内机动车停车位配建应结合项目建筑设计方案和总平面图进行统一规划设计，配套停车场将设置不低于20%充电桩停车位，并设立充电专区。

汽车库内的电动汽车分散充电设施的布置应符合《电动汽车分散充电桩设施技术规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求。
规划范围内不单独设置社会停车场用地。

3.1.5 机动车出入口控制

规划机动车出入口除方便冲口坪村民日常生产生活出行外，还需满足项目商业发展、后勤保障等出入的需求，同时应避免出现村民通行与项目商业交通组织混乱的情况。地块机动车出入口方向详见规划控制图则。

3.2 道路竖向规划

3.2.1 规划原则

（1） 尊重地形，因地制宜，尽量减少对地形的破坏。

（2） 将规划区景观设计与用地竖向工程设计充分结合。

（3） 参考自然地面高程和道路高程，结合用地性质、地块大小、相邻地块间高差等多种因素进行综合设计。

（4） 综合考虑景观、环境、安全、经济等多方面的因素。
3.2.2 场地标高

规划范围内主要以平地为主，有部分坡度微地形，场地起伏较小，道路竖向应尊重现状地形，规划主路、次路纵坡基本在3%以内，所有道路纵坡不小于0.3%。满足停车视距的要求，并尽可能使道路纵断面线形平缓。

建设用地的规划高程宜比周边道路的最低路段的地面高程或地面雨水收集点高出0.2m以上。
3.2.3 道路标高

规划区内新增道路纵坡应大于0.3%，且小于5%，确保车辆行驶安全。道路跨越明渠时，道路竖向规划应满足防洪净高要求。

第4章 配套设施规划

4.1 规模容量

4.1.1 人口规模

1、 研究范围内游客容量测算

（1） 日环境容量

参考《旅游景区游客容量计算通用规范》测算研究范围内日环境容量，采用游路计算法。

C=M/m*D式中：

C---日环境容量，单位为人次；

M---游道全长，单位为米；

G---日游客容量，单位为人次；

m---每位游客占用合理游道长度，单位为米；

D---为周转率（景点开放时间/游完景点所需时间）。

园区游道全长为2146米，每位游客占用路线长度为8米，日周转率为2，根据本项目各板块客群定位差异，折合实际环境容量率为70%。

则园区日环境容量为C=7348/8*2*0.7=1286人次。

（2） 游客容量计算

G=t/T*C式中：

G---日游客容量，单位为人次；

t---游完景区或游道所需时间，单位为h；

T---游客每天游览最舒适合理的时间，单位为h；

C---日环境容量，单位为人次；

则园区日游客容量为1286*2=2572人次。

根据园区季节性变化，全年可游览天数以180天计，则园区年游客容量为31.43万人次。

2、 旅游服务人口估算

参考国内相关案例，服务系数为0.05-0.10，取中间值0.07计算：园区服务人口数量估算为180人。

综上，研究范围内日接待游客量约2600人。

4.1.2 建设规模

用地规模：研究范围内建设用地面积为6.9597hm²（104.5亩）；

建筑总量：规划范围内计容总建筑面积不大于6.27万m²。

4.2 给水工程规划

4.2.1 规划原则

1、 安全原则

给水水源水质满足或者优于国家《地面水环境质量标准（GB3838-02）》规定的Ⅱ类标准，提供优质的生活用水，达到《生活饮用水卫生标准（GB5749-85）》中的饮用水标准。

2、 可靠原则

供水水源能提供的水量必须可靠，供水保证率必须达到95%以上；供水系统必须安全可靠，管网事故率低，并具有一定的抗震、防洪能力。

4.2.2 用水量预测

1、 用水量标准
参考《城市给水工程规划规范》(GB50282－2016)，并根据规划范围内现状用水状况，确定各地块用水量标准，其中：
FQCKP—01地块参考城市给水工程规划规范关于居住用地的用水指标，取指标110m³/hm2·d，预估最高日用水量86.56m³/d。

FQCKP—02与FQCKP—03地块参考城市给水工程规划规范关于商业用地的用水指标，取指标95m³/hm2·d，使用系数0.8，预估最高日用水量84.10m³/d。
2、 用水量

根据用水量指标、各项用地规模计算，规划区远期最高日生活用水量约392.41m³/d。（不包括浇洒道路、绿地、市政用水和管网漏水量）。

表4-2用水量预测表
	序号
	类别
	面积（公顷）
	预估用水量（m³/d）

	FQCKP—01
	商业用地
	0.7823
	86.56

	FQCKP—01
	商业用地
	3.7125
	183.62

	FQCKP—01
	商业用地
	2.4647
	122.23


4.2.3 水源规划

统一由钦北区鸿亭街道水厂供水，沿滨江北路铺设管网向项目区供水。生活供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，并按照国家现行的《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)执行。

因项目周边未编制单元地块控制性详细规划，且周边尚未有建设好的市政管网，为考虑给水管道建设成本，本项目给水管道连接至东面（家兴苑小区）市政管道。以满足地块的用水需求。
4.2.4 供水管网

1、 管网形式

为确保规划区供水的安全可靠，规划内采用环状加支状的管网布局形式。

给水管管径的确定以最大时用水量为准。给水管道沿着滨江北路人行道敷设。室外消防用水可直接由管网提供，规划道路人行道上每隔80-120米设置地上式消火栓一个，消防栓尽可能设在交叉口和醒目处。消防栓应距建筑物不小于5米，距车行道边不大于2米，以便消防车取水并不妨碍交通，一般常设在人行道边。

2、 管径与敷设方式

管径：供水干管管径在DN100—DN150之间。

敷设方式：供水干管均埋地敷设（规划道路的人行道侧），埋深不小于0.70米；平行的干管间距为500～800米，连通管间距800～1000米；供水管穿越车行道、通过桥梁时敷设套管。
4.3 污水设施规划

4.3.1 排水体制

根据环境保护的要求，规划区污水需经过处理达到排放标准后方可排放。为了使污水得到处置，必须建立一套独立的污水管道系统，使污水得到处理后排放。规划区的排水体制采用雨、污水分流制，为污水收集与处理创造有利的条件。
4.3.2 污水量预测

污水定额按用水定额的80%—90%采用，参照其他同类地区，结合项目实际情况，适当考虑地下水渗入量。本次项目地块的污水量取平均日总用水量的90%，地下水渗入量按污水量的10%计入，则项目地块污水量预测为392.41×0.9×1。1=353.17m³/d。

4.3.3 污水处理设施规划

规划区的污水排放标准执行现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）的一级标准的A标准。排入城市污水处理管网。

4.3.4 管网布置

规划要求新修一套污水管道系统，将污水与雨水分离，做到分别处置和排放。污水管道沿规划区内的规划道路敷设，且与雨水管网分开设置，一般布置在机动车道下，污水管道采用混凝土管或钢筋混凝土管。

排入城镇下水道中的污水水质应符合《污水排入城市下水道水质标准（CJ343—2010）》的要求。

因项目周边未编制单元地块控制性详细规划，且周边尚未有建设好的市政管网，为考虑污水管道建设成本及排污要求，本项目污水管道连接至东面（家兴苑小区）市政管道。以满足地块的排污需求。
4.4 雨水工程规划

4.4.1 排水原则

（1） 充分利用地形，就近排入水体；

（2） 尽量避免设置雨水泵站，尽可能靠重力流排入雨水收集池；

（3） 进行竖向规划时，应充分考虑排水的要求，以便能合理利用自然地形就近排除雨水，还要满足管道埋设最不利点和最小覆土要求。

4.4.2 暴雨强度

由于钦北区没有暴雨强度公式，现参照邻近地区的钦州市暴雨强度公式计算：

q=1815.359(1+0.5941gP)/(t1+6.669)0.596/s·ha

式中：P——设计重现期设计重现期P取1年

t1——地面为汇水时间，单位为分钟。在本次雨水管道管径计算中，根据径流区面积的大小、雨水流程长短、地形坡度大小等不同情况，取t1=5－10分钟不等。

t2——雨水在上游管段流行的时间

4.4.3 雨水量计算

Q=q·Ψ·F

式中：Ψ—径流系数，由于规划区生态环境良好，绿化率很高，而且滨海砂土滲透性强，所以取Ψ=0.3－0.5；具体情况根据集雨区地表状况和地形坡度情况而定。

F––汇水面积，面积为公顷

q––暴雨强度，升／秒·公顷

4.4.4 雨水管渠

由雨水管道根据地形，按照高水高排、低水低排的原则布置。地块及道路雨水经过雨水管道收集后，就近排入规划区周边的沟渠、鸿亭湖生态园或低洼地。有利于将本区域的雨水顺利排走。

4.5 供电设施

4.5.1 规划原则

1、 安全原则

供电电源应尽量来自不同的电源点、变电容量应满足规范规定的容载比的要求；区内电网形成环网结构，从而保证供、配的安全性和可靠性。

2、 节能、节约原则

变电站尽量深入符合负荷中心；规划区供电指标、电力设施建设用地等严格按规范标准掌握和制定。

3、 分期建设原则

结合现有电力设施的扩容升级，根据规划区发展，适时扩建电力设施，统一规划，分期实施，滚动发展。

4.5.2 负荷预测方法和用电指标

根据《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014），规划地块供电负荷预测主要采用单位建设用地负荷密度法，项目地块总用地面积6.9597公顷，为商业用地，参考城市电力规划规范关于商业服务业设施用地的单位建设用地负荷指标，本项目取650kW/hm2，地块的供电负荷预测为4528.27kWh。

4.5.3 规划电源

本规划统一由鸿亭湖街道进行供电。用电线路连接至东面（家兴苑小区）电网。以满足地块的用电需求。
4.6 电信设施

4.6.1 规划原则

（1） 立足于高起点、新技术，促进电信网络朝数字化、宽带化、智能化、综合化、标准化及个人化方向发展。

（2） 建立支持数据、语音、图像的数字综合电信业务通信网。

（3） 充分利用公用通信网平台，协调发展、放开经营、平等竞争，实现信息多样化、资源共享、互联互通。

4.6.2 用户量预测

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T50853-2013），规划地块固定电话主线普及率预测指标取10线/百人，则项目地块固定电话总容量为17线。移动电话普及率预测指标取95线/百人，则项目地块移动电话总容量为159线。宽带普及率预测指标，取105线/百人，则规划区宽带总容量为176线。

4.6.3 通信网络建设

实施光网智能城市工程，建设大容量、高速率、安全可靠、智能化的光纤宽带网络。实施无线加速工程，加快4G网络、3G网络扩展优化接入WLAN建设，统筹协调2G、3G及4G平滑升级。推进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”，加快推进网络升级改造和集约化建设，促进业务融合和服务融合。实施互联网网络安全防护工程和信息系统用户信息安全防护工程等。配合未来布局5G通讯网络。

4.6.4 通信管网

电信主干线路采用光缆，组团内部电信支线采用光纤、电缆，各类型电信线路均要求采用管道埋地敷设。研究范围内的通信线路均采用穿管埋地沿道路一侧敷设，管道设计时应综合考虑有线电视等弱电线路，并为今后的发展预留发展空间。各路段预埋穿线管可采用砼块管道、PVC管道或六孔梅花管，穿越道路部分采用DN200钢管保护。

4.7 燃气工程规划

4.7.1 规划原则

（1） 利用清洁能源满足环境保护要求；

（2） 能源热值高、价格比较低廉；

（3） 使用方便，燃料输送管道简化。

4.7.2 气源选择

天然气随着片区市政燃气管网铺设后接入燃气中压干管连接至鸿亭湖街道天然气调压站。

4.7.3 用气量

1、 用气量标准

气化率为0.7；游客生活用气标准按2300MJ/年·人计算；生活用气与公共设施用气比例按7：3计算；未预见用气量按10%计算。

2、 用气量

根据以上指标并参考钦州市天然气标准热值35.53MJ/标m3(8500Kcal/标m3)计算，远期规划区用气量Qy=3.6万标m3／年。

月高峰系数Kmax1取1.2；

日高峰系数Kmax2取1.1；

小时高峰系数Kmax3取3.0；

平均日用气量Qmaxd=108标m3／d；

高峰小时用气量Q=14标m3／h。

3、 燃气管网

规划近期采用罐装液化气为主要能源，远期燃气管网采用中压一级供气系统，管网设计压力为0.4MPa,工作压力维持在压力0.3MPa左右，末端压力不低于0.05MPa。管道布置采用环状加局部枝状管网方式，沿主要道路埋设。

燃气管网设置形式以环状网为主，以提高供气的安全可靠性。规划主管由滨江北路接入。
4.8 管线综合规划

4.8.1 工程管线布置方式

新建的工程管线一般情况下按以下方式布置：

给水管道布置在道路两侧的绿化带下；

雨污水管道布置在硬化道路下，雨水可采用边沟形式布置在道路两侧；

电力电信分别沿主要道路布置在道路两侧的绿化带下；

燃气管道布置在道路一侧的绿化带下。

注：道路呈环状或拐弯时，管道布置不受方向限制，管道不允许从道路一侧穿到另外一侧，应沿道路走向同一侧布置。

4.8.2 管线布置次序

工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定，管线的布置尽量与道路红线或建筑平行。

管线自道路外侧绿化带向道路中线水平方向布置顺序为：电信、电力、燃气、给水、污水、雨水等管线。

在满足路面上的荷载、管道强度、覆土深度等要求条件下，将给水、电力、电信等管线在排水管线以上穿过。各种工程管线交叉时，自地表面向下排列的顺序为：电力、电信、燃气、给水、雨水、污水等管线。各种管线在车行道路下的覆土深度不得小于0.7m。

4.8.3 各种管线的最小水平、垂直净距

给水管道与污水、雨水管道的水平净距必须大于1.5m，当给水管道与污水、雨水管道交叉时给水管道必须位于污水、雨水管道之上而且垂直净距要大于0.4m；与电力、电信电缆的水平净距必须大于1.0m，垂直净距必须大于0.2m。

污水管道与给水、雨水管道的水平净距必须大于1.5m，与电力、电信电缆的水平净距要大于1.0m；与建筑物的水平净距不小于3.0m。污水管道与给水管道交叉时，污水管道必须位于给水管道下方，且垂直净距不小于0.4m。污水管道与电力、电信电缆的垂直净距不小于0.5m。

雨水管道与其它管道的最小水平净距、垂直净距同污水管道。电力电缆与给水、污水、雨水管道的水平净距不小于1.0m，与电信电缆的水平净距不小于0.5m；与给水管道、电信电缆垂直净距不小于0.2m；与污水、雨水管道垂直净距不小于0.5m。

电信管道与给水、污水、雨水、燃气、电信管道的水平净距不小于1.0m；与电力电缆水平净距不小于0.5m；与给水管道、电力电缆垂直净距不小于0.2m；与污水、雨水管道垂直净距不小于0.5m。

中低压燃气管道与其它管道的最小水平净距不小于1.0m、与给水、污水、雨水、燃气管道的垂直净距不小于0.15m，与电力、电信管道的垂直距离不小于0.5m。

分布在道路下的各类管线尽量靠近车行道中线方向铺设，以保证电力与电信管线与建筑红线之间有足够的距离。

各类管道与树木及建（构）筑物之间的水平、垂直净距距离均要满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）。

4.9 环卫设施

4.9.1 垃圾产生量预测

结合规划区发展的实际情况，确定艺术街区人均生活垃圾日产量为1.0公斤，规划范围内垃圾日产生量为2.60吨/日。规划要求生活垃圾清运率100%，无害化处理率达到100%。

4.9.2 7.8.2垃圾处理

1、 收集

生活垃圾实行袋装化收集，建议远期实现袋装分类收集，可分为三类：一类为可以回收利用，二类为可以焚烧，三类为可以填埋。果皮箱一般沿着建设区域道路边缘放置，设置间隔一般为：区内主要道路间隔50-80米，区内支路间隔80-100米。

2、 转运

结合现状的垃圾转运点/站，配置密闭式、压缩式垃圾清运车，实现清扫、洒水机械化，垃圾运输封闭化，从根本上解决垃圾运输途中的二次污染。

3、 处理

规划范围内设施2处垃圾收集点，规划将研究范围的垃圾运到鸿亭街道垃圾处理站进行处理。

4.9.3 公厕布置规划

在研究范围内结合主要游憩慢道的观景点或者旅游配套服务点布置公厕，并提倡商业区卫生间对外使用，公共厕所达到旅游厕所的相关要求。

第5章 综合防灾规划

5.1 防洪排涝规划

5.1.1 规划原则

（1） 防治结合、以防为主，与国土空间总体规划相协调。

（2） 防洪排涝设施结合雨、污水工程及竖向规划，从实际出发，因地制宜，因害设防。

（3） 考虑综合利用的要求，防洪排涝设计应与生态环境保护、休闲娱乐、市政公用设施共建。

5.1.2 防洪排涝标准

规划范围地块未涉及河湖岸线和洪涝风险控制线，按照国家《防洪标准》（GB502012014）及《城市防洪工程设计规范》（GB/T508052012），结合《钦北区国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，防洪按20年一遇洪水标准设防，防洪措施采用防洪与排涝相结合。排涝工程自排按20年一遇年最大24小时暴雨洪水标准设计。排涝建设应与水系、道路及雨水管网建设同步进行，保证水流畅通及行洪的安全。

5.1.3 防洪排涝规划

排涝工程坚持全面规划、因地制宜，防洪排涝工程同步建设、分段实施，采用排内水、疏解外水，就近排水的方法，并使排涝设施与建设开发结合，与排水系统适应，扩大排水通道。

5.1.4 非工程措施规划

坚决贯彻执行《中华人民共和国防洪法》，做好流域内水土保持综合治理，以及涵养水源；禁止在排洪渠设障，保排洪渠畅通，充分发挥排洪渠泄洪的能力；制定超大洪水预警制度，完善防洪预案和汛期调度运行计划，做好汛期防洪指挥工作；突出灾前宣传力度，增强全民防灾避灾意识等。

5.2 消防规划

5.2.1 规划原则

（1） 规划范围内应结合道路、绿化、河流合理划分防火分区。

（2） 消防用水取自市政给水管网，应满足消防给水管径、消火栓间距、水压、流量等标准，在管网压力低的区域应设供水增压站。

（3） 消防站应按国家有关标准规定配备消防车及其它设备。

5.2.2 规划目标

完善规划区消防基础设施，提高抗御火灾的能力和全民的消防意识，最大限度地减少火灾造成的损失。实现消防队伍和设施向多功能发展，使之成为城区防火、灭火和紧急处置各种灾害事故、抢险救援的突击队。

5.2.3 消防站规划

按照“每4—7平方公里应设一处消防站”“每个消防站应按接到报警5分钟内到达责任区边缘”的布置原则。

规划地块不单独设置消防站，地块的消防站需求就近与城区消防站进行共享共用。

5.2.4 消防供水规划

消防水源主要由市政给水管网提供。室外消火栓采用地上式，消防给水管径不小于100毫米，消火栓沿规划道路布置，尽量靠近道路交叉路口布设，距建筑物不小于5米，距道路红线不大于2米，布置在主要道路上的消火栓间距不超过120米，结合给水管网的建设同步进行，末端消火栓的水压不应小于0。10兆帕，流量不小于15升/秒，在管网压力低的区域应设供水增压站。道路宽度超过60米时，干道两边均设置室外消火栓。

室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下一层的消防泵房内，共设两台消火栓给水加压泵，一用一备，互为备用。

5.2.5 消防通道规划

地块范围内的主干道为消防车的主要通道，严格按照国家标准及规定设置消防通道，消防道路下设置的管道和暗沟等应能满足大型消防车动、静作业。

5.2.6 消防通讯、设备规划

按国家有关标准规定，配备消防装备，包括火灾自动报警系统、消防栓、灭火器、疏散指示标识等，具备在10分钟内有效控制建筑火灾的作战能力和10分钟内救护、抢险救灾能力。有线通信装备应同时受理两起火灾信号，建立通信专线，有线、无线通信网络应覆盖全区，建立重点单位（市政、供水、救护等）调度专线。

5.2.7 防风规划及气象灾害防治规划

1、 规划区地处热带风暴登陆最频繁、影响危害较大的地区，因此在建筑物及构筑物等工程建设都应采取防风、抗风的技术措施。

2、 加强台风、暴雨、雷暴等灾害气象的早期预报与警报，指导内部人员防台风、防雷暴等灾害天气，避免或减少损失。完善规划区避雷设施建设，各类建筑应按广西气象部门的要求，进行防雷设施建设，保障安全。

3、 对于房屋建设、电杆、通讯设施等，新建或改建的工程均应按规定的最大风速折算的风荷载设防标准进行核算，加固和更新。

4、 加强防台宣传工作，提高防御台风灾害的意识，强化防风抗灾意识。建立健全行政防风负责制，并分级落实责任，使台风灾害降低到最低程度。

5.2.8 普及消防安全知识

宣传普及消防知识和技能，使广大人民群众了解消防、认识消防；充分利用电视、网络等媒体宣传消防安全知识，使消防安全意识深入民心。

5.3 人防规划

5.3.1 规划原则

贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的人防建设方针，全面提高规划范围整体防护能力，坚持统一规划、分片实施、远近结合、注重效益的原则，充分发挥人民防空的战备、社会、经济、环境效益。

5.3.2 人防工程规划

规划范围人防指挥由钦北区人防指挥中心统一负责。规划以主要交通干道作为人防疏散通道，利用绿化、广场等大型开敞空间作为人员疏散的场所，减轻灾时人口疏散的压力。

5.4 抗震减灾规划

5.4.1 规划原则

坚持“预防为主、防治结合、防救结合、综合协调”的原则，最大限度地减少地震和地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全和社会稳定。

5.4.2 抗震标准

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），钦北区域范围地震基本烈度属Ⅵ度区。规划范围内工程抗震设计抗震烈度为6度，有关生命线工程的构筑物和建筑物提高一度加强其抗震措施。新建建筑应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）。

5.4.3 避震疏散

抗震疏散通道主要利用地块周边道路。避震疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻。以主要交通干路为人员疏散和物资运输的主要疏散救援通道，以连接疏散场地的次干路为次要疏散救援通道，形成畅通的快速疏散体系。在疏散通道两侧要避免人口过于集中、建筑物过于密集，严格控制建筑密度、高度和建筑间距，房屋之间应有相应的抗震间距，以保证建筑物倒塌后，机动车仍能运行的要求，使居民在灾害发生时能安全、便捷地疏散。

避震疏散场所主要利用地块内部及周边平整开敞场地。

5.5 地质灾害防治规划

5.5.1 地质灾害评估

规划范围内，破坏地质环境的各类活动不强烈，不良地质现象不发育，无滑坡、泥石流、崩塌、地陷等地质灾害，工程建设诱发地质灾害的可能性较小，危险性不大。

5.5.2 地质灾害防治措施

1、 发建设中尽量减少高切坡，形成切坡地段应及时砌筑挡土墙，确保斜坡稳定。

2、 在建筑设计时应采取措施防治建筑物不均匀沉降，各种建筑物施工前必须进行地基工程地质勘探，以确保建筑物安全。

第6章 城市设计引导

6.1 整体景观风貌引导

突出以农田、农林、平陆运河滨河景观带等绿色生态为主体的景观格局，形成空间连续体系，强化自然景观的主导地位。整体艺术街区划分为自然生态开敞空间、综合配套服务区风貌、风情商业街区景观风貌，以及街区入口主要花海景观带。

6.2 地块景观视廊指引

景观视廊结合建筑布局或开敞空间，营造多条贯穿地块的视觉通廊，串联各个风貌节点。

以望山、亲田、看林的观景视界为出发点预留地块视线通廊，并与地块内部绿地、公共活动空间和交通空间共同构成地块的开放空间。通廊沿线形成积极界面，建筑长度等于或超过70米时，应通过植被、构筑物与建筑共同加强空间的围合感、轴线感，打通地块与周边生态联系。

6.3 景观节点指引

规划区域整体应作为鸿亭湖地区重要的标志来打造，它也是区域对外交流的门户，在各个主要节点和标志控制点设置强烈区域标志性的建、构筑物，设置特色的景观焦点，加强本项目的独特感和归属感。

景观节点是旅游区景观设计构思的重要体现，节点的定位和设计对整个规划区的景观体系具有积极的意义。

（1）综合服务区主要出入口处设置入口广场，应具有重要的标志性作用。

（2）规划在其他出入口以及开敞空间等区域设若干景观节点，分别形成标志景观节点，视觉景观节点，门户景观节点。

6.4 开敞空间

以开放空间是规划区景观形象的重要体现，是人们进行聚会、休闲、娱乐和运动等公共活动的场所。规划充分利用现状的林地、田园等自然景观要素，结合用地布局形成一个连续的富有活力的开放空间系统，这个系统在总体框架之下将各个开放空间联系成一个有机的开放网络，并与周边自然开放空间有机联系。

6.5 建筑风貌引导

6.5.1 建筑色彩

建筑整体建筑主色调应当体现当代国际商业消费气氛，融合岭南建筑元素和现代设计因素，并与当地气候、环境特征相协调、原则上应当以淡雅、明快的浅色系和中性色系为主，不宜大面积使用饱和度高的颜色，坡屋顶宜采用灰色。单栋建筑主要色彩不宜超过2种，同一组建筑的主要色彩不宜超过3种，不同项目的建筑色彩应当相互协调。

整体建筑风貌宜生态、清新、精致、创新，贯彻环境友好的生态建筑设计理念，将建筑融入自然生态空间，并适当突出本土文化特色，注重整体建筑风貌的协调。

6.5.2 建筑元素

整体建筑可融合“新中式主义”理念，体现现代生活流线与传统建筑精粹水乳交融，同时可适当体现本土民族文化，通过提炼壮族文化元素融入建筑设计中。

6.5.3 建筑布局

建筑规划宜利用项目周边的自然生态资源环境，根据场地现状特征引导建筑呈组团布局，采用围合、半围合、点式等建筑形态丰富建筑风貌，形成宜游空间。

6.5.4 建筑天际线

整体建筑控制以低、多层建筑为主，引导地块内建筑天际线顺应地势高程。建筑高度控制以8米为主，局部（30%）按12米控制，用地内的建筑高度控制在12米以内，构筑物不超过24米。

6.6 视线通廊设计引导

地块及建筑间宜预留自然生态景观视线廊道，保障视线通透，使山、林、田景观利用最大化。

第7章 建设开发控制

7.1 空间管制

7.1.1 禁止建设区

山体：规划区内坡度大于40度的山地不允许建任何建筑物，只可进行少量旅游休闲项目的建设，如登山设施、观景亭等。

交通廊道：规划区内主路两侧按照5米进行控制。

基本农田：研究范围在《钦北区国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的“三区三线”中的基本农田禁止占用。

生态保护红线区：《钦北区国土空间总体规划（2021-2035年）》的“三区三线”中划定的生态红线除了必要的道路、市政等基础设施外，禁止开发建设。

禁建区管控：严禁各种开发建设活动（有特殊规定的除外），仅允许设置临时性的服务设施（如销售亭、遮阳伞等）、小型交通设施、市政设施；可进行各种游憩、休闲活动，但禁止进行对环境有不良影响的活动。

7.1.2 限制建设区

包括研究范围内休闲农业种植区、山林地以及平陆运河滨水开敞空间控制区域。

限建区管控：以休闲农业或自然山林绿地、滨河绿化特征为主，在提供了可以进行各种游憩、休闲活动的公共开敞空间的前提下，可以适当的建设公共服务性设施，但必须满足以下各项条件：建筑性质为公共性服务功能（游乐设施、购物、餐饮等）；用地规模、建筑形态、体量和色彩需经过严格的规划论证，避免对环境产生较大影响。

7.2 建筑后退红线控制

《钦州市城市规划技术标准与准则》中规定沿用地红线、城市道路、公园绿地、公路、河道、铁路两侧、电力线保护区及市政管线周边的建筑物，其建筑控制线退让距离除必须符合消防、日照、防汛、交通、安全等各相关规定的要求外，应同时符合本章第九十条的相关规定。

非居住建筑退让用地红线

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


《钦州市城市规划技术标准与准则》中规定沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑物，其后退道路红线距离，应视道路红线的宽度、道路性质及交叉口视距三角形和平曲线路段会车视距来确定，并符合下表的规定,同时还应满足本标准与准则有关建筑间距的要求。

建筑后退道路规划红线控制表

7.3 建筑间距控制

《钦州市城市规划技术标准与准则》中规定其他非居住建第八十七条筑间距应符合下列规定:(一)高层非居住建筑平行布置的间距:南北向的，不小于南侧建筑高度的0.4倍，且其最小值为21米;东西向的，不小于较高建筑高度的0.3倍，且其最小值为18米;(二)高层非居住建筑与多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为13米;(三)多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为10米;(四)低层非居住建筑与多低层非居住建筑平行布置时的间距按消防间距的规定控制，但最小值为6米:(五)以其他形式布置的非居住建筑的间距，侧面间距不小于13米，但住宅侧面有居室窗户的，应按垂直布置的住宅建筑间距控制的规定控制。(六)建筑高度超过100米的超高层非居住建筑应在不小于本条款规定的前提下，综合考虑安全及城市设计等要求，合理确定建筑间距。

非居住建筑与居住建筑的间距应符合如下规定:(一)非居住建筑位于居住建筑南侧或东西侧的，按第七十九条至第八十二条居住建筑间距要求进行控制;(二)非居住建筑(医院病房楼、休养院住宿楼、疗养院宿舍楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼除外)位于居住建筑北侧的，间距按第八十七条非居住建筑间距要求进行控制;(三)非居住民用建筑与居住建筑的山墙间距按消防间距的规定控制，但居住建筑山墙有居室窗户的，其山墙间距按第八十二条居住建筑山墙间距要求进行控制。

7.4 机动车出入口及停车泊位控制

7.4.1 机动车出入口控制

规划地块允许设置的机动车辆的出入口位置，是与规划地块联系的规定。各地块机动车出入口位置应符合《地块分图则》规定。

7.4.2 停车配比依据

规划区用地的停车泊位参考《钦州市城市规划技术标准与准则》进行配置，钦北区为Ⅱ类区域。

[image: image14.jpg]| Mnlllf ™





7.4.3 停车配比取值

按照《钦州城市规划技术标准与准则》（2016年），根据项目的具体的建设思路及要求，本项目配建机动车停车泊位按每100㎡建筑面积1.0-1.5个配置，

非机动车按每100㎡建筑面积3.0—4.0个配置。
7.5 地块编码设定

为有效引导开发建设，适应规划范围内各项目规划建设管理及市场应对需要，规划地块编号分为两级：例如FQCKP-01，其中FQCKP是艺术街区编号，01是地块的序号。

7.6 用地兼容性控制

在规划管理过程中，土地使用性质、用地界线及用地规模必须符合文本及法定图则的规定。因建设发展需要，土地使用性质、用地界线及用地规模获城市规划行政主管部门的批准后，可有条件进行调整，其中用地性质调整应符合以下规定：

用地性质调整不应引起规划结构、用地构成比例的较大改变。变更不得取消非营利性公建配套及市政设施。变更宜为与用地原用地性质的相容性质。

7.7 规定性指标

（1） 用地性质：规划用地的使用功能，根据用地分类标准进行标注。

（2） 用地面积：规划地块划定的面积。本次规划的用地面积均为地块的净用地面积。

（3） 开发强度：包括建筑密度、容积率和建筑高度等指标。

表7-1规划地块控制指标一览表

	地块编号
	国空用地编码
	用地性质
	用地面积（㎡）
	容积率
	建筑密度（%）
	建筑高度（m）
	绿地率（%）
	停车场配套设

施(个)



	FQCKP-01
	0904
	其他商业服务业用地
	7823.79
	≤2.2
	≤45
	≤24
	≥20
	1.5/

1002

	FQCKP-02
	080302
	文化活动地
	37125.89
	≤1.2
	≤35
	≤12
	≥30
	1.5/

1002

	FQCKP-02
	0904
	商业用地
	24647.49
	≤2.2
	≤45
	≤24
	≥20
	1.5/

1002


第8章 控制线管控

在规划范围内建立城市控制线控制体系，制定相关的规划控制导则。对于资源、生态、环境等区域发展保障系统和战略性资源，提出刚性的规划控制要求；对于存在不确定性的一些设施及支路，划定弹性发展区域，以适应未来发展的不确定性。本编制单元对道路红线、城市绿线、城市蓝线、永久基本农田、城镇开发边界进行控制。

8.1 道路红线——道路交通设施规划控制系统

道路红线是指规划中用于界定城市道路和对外交通用地的控制线。红线导控的核心是控制道路用地范围、限定各类道路沿线建（构）筑物的建设条件。

管控要求：（1）城市道路红线一经确定，未经原审批机关批准不得变更或调整。确需对城市道路红线进行变更或调整的，必须按《中华人民共和国城乡规划法》规定程序办理。

（2）城市道路红线范围内经市城市规划行政主管部门批准，可以按城市规划要求建设绿化、市政公用管（杆）线、交通管制设施、消防设施、环卫设施，限制建设城市雕塑、报刊栏、广告和指示牌等，不得建设与市政公用设施无关的建（构）筑物。

（3）规划规定 30 米以上城市主次干路不得删除或调整线位；红线宽度 12 米及以上的城市支路，原则上不予以删除或调整线位；若必须调整，须进行交通影响论证并由城市规划行政主管部门审批。

（4）城市主干路、城市次干路道路红线及它们的防护绿带严格控制。严格控制区内土地不得进行任何与道路功能不相符合的设施使用。

（5）城市建筑退让城市道路红线的距离必须满足建筑后退道路红线距离一览表规定，退让范围内属道路防护绿地，不得建设永久性或临时性建（构）筑物。

（6）严禁占用城市道路红线进行各项建设活动。临街单位或个人增设或改变出入口位置，必须符合城市规划要求，并经市城市规划行政主管部门批准。

8.2 城市绿线——城市绿地控制系统

城市绿线是指规划范围内各类绿地范围的控制线。

城市绿线保护范围包括规划范围内的公园绿地、防护绿地，必须按相关规范要求进行绿地建设。在城市绿线范围内从事一切建设活动都应当遵守《城市绿线管理办法》中的相关规定。

管控要求：（1）城市绿线内的用地，依据《城市绿线管理办法》进行管理，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

（3）任何单位和个人不得在城市绿线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

8.3 城市蓝线——水域岸线规划控制系统

城市蓝线是指城市规划中所确定的江、河、湖、库、渠、塘和湿地等城市地表水体保护范围的控制线。

规划范围的规划水系，应按《城市蓝线管理办法》进行严格的保护，可结合景观营造需要适当优化水域形态，但不得取消。

管控要求：（1）除保障城市安全、防灾减灾等需要外，蓝线范围不得随意调整。

（2）对目前蓝线内的建筑应逐步拆除，蓝线范围不得缩小。鼓励在蓝线范围内进行绿化。

8.4 永久基本农田管控

永久基本农田是为保障国家粮食安全，按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依法确定不得擅自占用或改变用途、实施特殊保护的耕地。

（1）严格落实永久基本农田特殊保护制度。结合遥感监测和国土变更调查，全面掌握本区域内永久基本农田利用状况。①明确永久基本农田优先序：永久基本农田现状种植粮食作物的，继续保持不变；按照《中华人民共和国土地管理法》第三十三条明确的永久基本农田划定范围，现状种植棉、油、糖、蔬菜等非粮食作物的，可以维持不变，也可以结合国家和地方种粮补贴有关政策引导向种植粮食作物调整。②严格规范永久基本农田上农业生产经营活动：永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。③严禁占用永久基本农田扩大自然保护地。④严禁违法违规占用永久基本农田从事非农建设：分散式风电项目不得占用永久基本农田；新建、扩建光伏发电项目不得占用永久基本农田。⑥在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

（2）严格永久基本农田占用与补划。已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。

8.5 城镇开发边界管控

城镇开发边界指城镇开发边界是在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域边界。

城镇开发边界内实施“详细规划+规划许可”的管制方式，规划建设用地应符合建设用地规模控制指标和详细规划，并加强与水体保护线、绿地系统线、基础设施建设控制线、历史文化保护线等控制线的协同管控。城镇开发边界外按照主导用途分区实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的建设管制方式，严格空间准入，优化乡村地区生产生活生态空间布局。

第9章 规划实施措施及建议

9.1 完善规划体系

1、 规划批准后，按照《中华人民共和国城乡规划法》的要求，加大下一层次规划编制力度，以便将规划确定的一系列原则性内容贯彻落实到实际建设中，同时鼓励设计理念设计方法，技术运用创新。

2、 坚持把规划工作纳入标准化、规范化、法制化轨道，不因地方领导或部门领导换任而改变规划管理原则和内容，强化规划的延续性。

9.2 加强规划管理

1、 维护规划的法律性效力，任何单位和个人未经法定程序无权进行修改。

2、 加强规划意识，加强规划的宣传工作，让广大公众了解规划，监督规划。任何单位和个人不得违反规划搞任何形式的开发建设项目，维护规划的严肃性和持续性。同时必须采取健全法规体系、严肃建设项目审批以及问责制度等一系列措施，避免人治的弊端，使规划区管理工作步入法制化、制度化和规范化轨道。

3、 加强人才队伍建设，提高科学管理区域管理水平。
[image: image15.png]RIR T AOEEHEX
ik:lt[ﬁ?’!lkﬁﬂ‘lﬂ'u}iﬁliﬁﬁ mﬁi&ﬂ%ﬁ!ﬁiﬂiﬂl

T RIKE

ﬂﬂ‘%ﬁiﬁ@

0 ‘ 75 100m

B
I ERS R
[0 #®usdip
= DRETER
I A
[0 i aR
F=—- WEERL
F=—1 WEFLARE





[image: image16.png]il
=F
=g
[ AR
0 ko





[image: image17.png]RPHHE (H) HIRLLER EEMEHNER(M) | REWEFNER (M)

FENFRABE

H>24 % 15 10

#0.15 4%
10 k<H<24 % -

H<10 % -





[image: image18.png]MEHEFL (M)

i85 (m) 15<L<30 30=<L<40 40<L<60 L=60
" 3 3 5 5~8
RERR 3 5 B s
IE | % PREENES 6 8 10 12
BE | ERRER 6 8 10 2
IR e~10 | 10 15~20
RREEHAES 8 8~10 15 15~20
3 3 3 N
REER i 3 3 Y
RE | % "EERAES 3 4 5 5
wE | BRRER 3 4 5 5
s 6 6~10 10 10~15
R 8 8~10 15 10~15
E: L RPHETE EENMEABERNMREER, TENREN R ERMARNNRES

D>5

R BGR. R () AMRSISZRHIERR T 20 5k 3. MLMWALE. i
FBERRFRALMEBETEN, HERIEF: 4BEHATHELNEN, BEE LY

SESEE AT B URRE R LR D<5 KN, BHMREHEBIZTNT

. BRI LB AT 1.5+20%x(D-5)





[image: image19.jpg]
[image: image20.jpg]
[image: image21.jpg]
[image: image22.jpg]
[image: image23.jpg]
[image: image24.jpg]
[image: image25.png]SHTRBRASTAR AN

R139 EBHRDE. FHDESERIIT"

R s % ® NBEFEURRER | FADERRAR
—RmaR AP 1215 0
—xman AP 08~10 0

g [LZER Al 0608 0
SRERE Al 04~06 5
WER Al 02~04 20
SAEAR AP 0204 5

R | SRBRAERE | H6/100m AER 08~10 0

AE | ZREBUTRE | B0/100" RRER 06~08 10

FRAL A/ 100m RRER 08-10 40
Ty A/ 1000 RRER 08-10 70
EEDL A/ 100m R 08~10 30
[T /1000 RRER 0608 60

A [AmewAET | /100m e RER 2~15 80

B [HREERRGS | Afe/100m RARR 0204 60
EUT. HATS | B/100m RARE 04~06 50
&5 R/ 100m AR 1525 30
"% A/ 100 ERER 08~12 30
ABE. B AR08 30~50 5
—mE 8 & /100 & 20~30 &

st [RE® /100 RRER 08~10 40

b e e 06~08 0
2% 2RAE /00 & 4060 )

" [ —EEESE A/100 & 4050 £

LT /100 & 3040 >
8. B A 1000 R 03~04 3

R [ RS ARG 01~015 [
AR AR 01~015 o1
EYL] A/100 7% 08~10

Bm [ RIL/100 97 06~08

ik |y /100 4 0.4~06
K. ERR RIL/100 97 50~60

GALR. GRLE | Ak/1000m s HER 0515






本项目所在位置










